**I Общая характеристика территории**

1.1 Общая численность населения г. Казань

Оценка численности населения (в соответствии с паспортом показателя) примерное определение числа жителей территории в период между переписями населения.

В соответствии с действующей методологией (утверждена приказом Росстата от 03.06.2010 г. № 209) оценки численности населения на начало очередного года рассчитываются на основании итогов последней переписи населения, к которым ежегодно прибавляются числа родившихся и прибывших на данную территорию и вычитаются числа умерших и выбывших с данной территории.

Сведения о муниципально-территориальном делении основаны на официальных документах, поступивших от органов власти субъектов Российской Федерации.

Таблица 1.1 – Сведения о численности населения г. Казань

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Год | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Численность населения, чел | 1231878 | 1243500 | 1251969 | 1257391 | 1257341 |

Численность населения г. Казань по годам и прогнозные значения численности на 2026 год, с учетом тренда представлены на графике рисунка 1.1.




Рисунок 1.1 – Численность населения г. Казань

1.2 Площадь территории г. Казань

В соответствии с решением Казанской городской Думы Республики Татарстан от 28.02.2020 г. № 5-38, площадь территории муниципального образования города Казани составляет 63 839,55 га (638,4 км2). Площадь территории в границе населенного пункта г. Казани, утверждаемой Генеральным планом г. Казани, составляет 58 898,44 га (589 км2).




Рисунок 1.2 – Карта-схема МО г. Казань

Картографическое описание границ муниципального образования города Казани приведено в законе Республики Татарстан от 26 декабря 2014 года № 132-ЗРТ.

1.3. Количество населенных пунктов

Муниципальное образование город Казань в соответствии с законом Республики Татарстан от 25 апреля 2015 года № 30-ЗРТ включает в своем составе следующие районы:

Авиастроительный район города Казани;

Вахитовский район города Казани;

Кировский район города Казани;

Московский район города Казани;

Ново-Савиновский район города Казани;

Приволжский район города Казани;

Советский район города Казани.

Картографическое описание районов также приведено в законе Республики Татарстан от 25 апреля 2015 года № 30-ЗРТ.




Рисунок 1.3 – Карта-схема территориального деления МО г. Казань

1.4 Численность населения, всего/в том числе городского

Сведения приведены в пункте 1.1.

1.5 Количество населенных пунктов с объектами особой важности (ОВ)

В соответствии с критериями, установленными Постановлением Правительства РФ от 3 октября 1998 г. №1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» (Пункт 6 «Численность населения превышает 1000 тыс. человек») муниципальное образование город Казань относится **к первой группе территорий** по гражданской обороне.

1.6 Численность населения, проживающего в населенных пунктах с объектами ОВ и I категории/% от общей численности

В соответствии с положением пункта 1.5 100% населения муниципального образования город Казань проживает в населенных пунктах I категории

1.7 Плотность населения

Плотность населения составляет 1,97 тыс. чел./км2.

Таблица 1.2 – Сведения о изменении плотности населения г. Казань

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Год | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Плотность населения, тыс. чел./км2 | 1,93 | 1,94 | 1,96 | 1,97 | 1,97 |

Плотность населения г. Казань по годам и прогнозные значения численности на 2026 год, с учетом тренда представлены на графике рисунка 1.4.



Рисунок 1.4 – Плотность населения г. Казань

1.8 Количество потенциально опасных объектов

Соответствующие перечни потенциально опасных объектов г. Казань утверждаются комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Татарстан.

В настоящее время на территории г. Казань находятся:

5 класса опасности – 15 ПОО;

4 класса опасности – 20 ПОО;

3 класса опасности – 4 ПОО;

2 класса опасности – 8 ПОО;

1 класса опасности – 1 ПОО.

Подробные сведения по потенциально опасным объектам приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Перечень потенциально опасных объектов г. Казань

| **№**  **п/п** | **Наименование организации (предприятия)** | **Место нахождения опасного объекта** | **Юр. адрес,**  **контактные телефоны** | **Наименование**  **опасных веществ** | **Характер возможной чрезвычайной ситуации** | **Вид**  **опасности** | **Класс опасности** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПАО «Казанский вертолетный завод» | Промышленная площадка №1 –  г. Казань, ул. Тэцевская, д. 14.  Промышленная площадка №2 – г.Казань, ул. Адмиралтейская, д. 5 | 420085, г. Казань,  ул. Тэцевская, д. 14  тел. ( 843) 571-92-38  факс 549-65-21 | керосин, мазут, бензин, дизельное топливо, кислород, краски, растворители, масло, спирт этиловый, ацетон, этилсиликат, керосин Н, нефрас, древесина | локальный | пожаро-взрывоопасный | 5 |
|  | ПАО «Казаньоргсинтез» | Промышленная зона ПАО «Казаньоргсинтез» северо-западная окраина  г. Казани, вблизи жилой микрорайон «Жилплощадка», в 2,7 км от складов АХОВ ПАО «Казаньоргсинтез» | 420051, г. Казань,  ул. Беломорская, д. 101 тел. (843) 512-30-09,  факс 543-64-12 | аммиак, альфаметилстирольная фракция, анизол, ацетальдегид, ацетон, антифриз, азотная кислота, бензин, бутен-1, винилацетат, водород, гексен-1, даутерм, дизельное топливо, окись этилена и пр. | региональный | химически опасный | 2 |
|  | ПАО «Казаньоргсинтез», Цех очистных сооружений и внешних коммуникаций (водозабор) | г. Казань,  ул. Боевая, д. 145 | 420030, г. Казань,  ул. Боевая, д.145  тел. (843)533-98-09 | хлор | региональный | химически опасный | 2 |
|  | Филиал ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес» | г. Казань,  ул. Тихорецкая, д. 5 | 420054, г. Казань,  ул. Тихорецкая, д. 5  тел. (843) 278-90-17 | аммиак | региональный | химически опасный | 2 |
|  | ОАО «Казанский завод синтетического каучука им.С.П. Кирова» (производственные цеха) | г. Казань,  ул. Лебедева, д. 1 | 420054, Казань,  ул. Лебедева, д. 1  тел. (843) 278-37-57 | каучуки силиконовые и уретановые, смеси резиновые и силиконовые, герметики и компаунды кремнийорганические и тиоколовые, тиоколы, мастики, алкидный лак, автожидкости охлаждающие | муниципальный | пожаро-взрывоопасный | 4 |
| ОАО «Казанский завод синтетического каучука им.С.П. Кирова» (цех №29 гамма установка РВ-1200) | г. Казань,  ул. Лебедева, д. 1 | 420054, Казань,  ул. Лебедева, д. 1  тел. (843) 278-37-57 | основной радионуклид Со-60 | локальный | радиационно опасный | 2 |
|  | Филиал ООО УК «ПРОСТО МОЛОКО»,  Казанский молочный комбинат | г. Казань,  ул. Ак.Арбузова, д. 7 | 420088, г. Казань,  ул. Ак.Арбузова, д. 7  тел. (843) 272-73-52,  факс 272-74-43 | аммиак | региональный | химически опасный | 2 |
|  | Водозабор «Волжский» МУП «Водоканал» | г. Казань,  ул. Боевая, д. 147 | 20030, г. Казань,  ул. Боевая, д. 147 | хлор | региональный | химически опасный | 2 |
|  | Федеральное казенное предприятие «Казанский государственный казенный пороховой завод» | г. Казань,  ул. 1 Мая, д. 14 | 420032, г. Казань,  ул. 1 Мая, д. 14  тел. (843) 554-40-23 | - | муниципальный | химически опасный | 4 |
|  | ЗАО «Комбинат молочных продуктов», филиал АО «ДАНОН Россия» | г. Казань,  ул. 2-ая Тихорецкая, д. 39 | 420054, г. Казань,  ул. 2-ая Тихорецкая, д. 39 | - | муниципальный | химически опасный | 4 |
|  | Филиал ОАО «ТГК-16» Казанская ТЭЦ-3 | северо-западная часть г. Казани | 420051, г. Казань,  ул. Северо-Западная, д. 1 тел. (843) 543-65-11,  факс 543-64-12 | мазут, кислота соляная, кислота серная, аммиачная вода, едкий натр, гидразин гидрат | муниципальный | пожаро-взрывоопасный | 3 |
|  | ОАО «Казанькомпрессормаш» | РТ, г. Казань, ул. Халитова, 1 | РТ, г. Казань, ул. Халитова, 1 | природный газ, мазут, участок по производству чугунного литья литейного цеха | муниципальный | пожаро-взрывоопасный | 4 |
|  | АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» (АО «КМПО») | г. Казань, ул. Дементьева, д. 1 | 420036, г. Казань,  ул. Дементьева, д. 1  тел. (843) 571-94-01, факс 571-96-63 | бензин, топливо самолетное, масла, лаки, растворители, кислород, пропан, аммиак, природный газ | муниципальный | пожаро-взрывоопасный | 4 |
|  | ОАО ХК «Татнефтепродукт» филиал «Казаньнефтепродукт» нефтебаза | г. Казань, Приволжский район, левая береговая зона р. Волга, участок 1315 км | 420005, г. Казань,  ул. Южно-Промышленная, д. 3  тел. (843) 278-86-32 | нефть и нефтепродукты | локальный | пожаро-взрывоопасный | 4 |
|  | ОАО «Таткрахмалпатока» | г. Казань,  ул. Г. Камала, д. 39 | 420021, г. Казань,  ул.  Г. Камала, д. 39  тел. (843) 292-10-88,  факс 292-15-16 | природный газ | локальный | пожаро-взрывоопасный | 5 |
|  | АО «Казаньзернопродукт» | г.Казань, ул. Хлебозаводская, д.3 | 420006, РТ, г.Казань, ул. Хлебозаводская, д.3  тел. (843) 564-12-21 | природный газ, мука | муниципальный | пожаро-взрывоопасный | 4 |
|  | Железнодорожный узел «Казань» Горьковской железной дороги  ОАО «РЖД» | г. Казань | 420202, г. Казань,  ул. Нариманова, д. 2 | бензин | муниципальный | пожаро-взрывоопасный | 4 |
|  | ОАО «РЖД» Горьковская железная дорога, Казанское отделение, Локомотивное депо Юдино, Склад ГСМ | черта г. Казань, в 60 м к югу – МУП «Водоканал», в 100 м к северу – кооперативные гаражи, в 50-60 м к востоку – гаражи локомотивного депо ТЧ-14, в 150 км к западу – ж/д путь Горьковской ж/д | 420078, г. Казань, пос. Юдино, НГЧ-8  тел. (843) 294-45-78,  факс 294-37-52 | дизельное топливо | муниципальный | пожаро-взрывоопасный | 4 |
|  | Филиал АО «Татэнерго» Казанская ТЭЦ-1 котельная «Азино» | г. Казань, микрорайон «Азино-2» | 420054, г. Казань,  ул. Тукая, д. 125  тел. (843) 292-86-81, факс 267-65-65 | природный газ | муниципальный | пожаро-взрывоопасный | 4 |
|  | Филиал АО «Татэнерго» Казанская ТЭЦ-2 | г. Казань,  ул. Тэцевская, д. 11 | 420036, г. Казань,  ул. Тэцевская, д. 11  тел. (843) 572-06-59,  факс 572-06-38 | природный газ, водород, мазут, кислота серная, водный раствор едкого натра, гидразингидрат, водный раствор аммиака | муниципальный | пожаро-взрывоопасный | 3 |
|  | Филиал АО «Татэнерго» Казанская ТЭЦ-2 котельная «Савиново» | г. Казань,  ул. Силикатная, д. 13 | г. Казань,  ул. Силикатная, д. 13  тел.(843) 572-06-59, факс 202-44-38 | природный газ | муниципальный | пожаро-взрывоопасный | 4 |
|  | Филиал АО «Татэнерго я», Казанская ТЭЦ-1 котельная «Горки» | г. Казань, Приволжский район, микрорайон  «Горки - 2» | 420054, г. Казань,  ул. Тукая, д. 125  тел. (843) 292-86-81,  факс 267-65-65 | природный газ | локальный | пожаро-взрывоопасный | 4 |
|  | Филиал АО «Татэнерго» Казанская ТЭЦ-1 | южная окраина г.Казани, берег оз. Кабан, Приволжский район | 420054, г. Казань,  ул. Тукая, д. 125  тел. (843) 292-86-81,  факс 267-65-65 | мазут, кислота серная, кислота соляная, едкий натр, гидразит-гидрат, водный раствор аммиака | муниципальный | пожаро-взрывоопасный | 3 |
|  | ЗАО «Русэкопроект» передвижная модульная установка по переработке нефтешламов и отходов продуктов переработки нефти и газа | г. Елабуга, Производственная база | 420034, г. Казань,  ул. Вахитова, д. 10,  блок-секция №2  тел. (843) 227-07-55,  факс 227-07-66 | нефть и нефтепродукты,  мазут | муниципальный | пожаро-взрывоопасный | 4 |
|  | АО «КВАРТ» | г. Казань,  ул. Техническая,  д. 25 | 420054, г. Казань,  ул. Техническая, д. 25 тел. (843) 278-46-41,  факс 278-46-31 | легковоспламеняющиеся жидкости | локальный | пожаро-взрывоопасный | 4 |
|  | ОАО «Казанский оптико-механический завод» (ОАО «КОМЗ») | г. Казань,  ул. Липатова, д. 37 | 420075, г. Казань,  ул. Липатова, д. 37  тел. (843) 234-12-81,  факс 234-28-71 | легковоспламеняющиеся жидкости, кислоты, водный аммиак | локальный | пожаро-взрывоопасный | 5 |
|  | Филиал  ОАО «Татспиртпром» «Винзавод «Казанский» | г. Казань, ул.Учительская, д.5 | 420054, г. Казань, ул.Учительская, д.5  тел. (843) 278-80-91, 278-78-61,270-01-74 | спирт этиловый | муниципальный | пожаро-взрывоопасный | 4 |
|  | ОАО «Татхимфармпрепараты»  (производство химико-фармацевтических препаратов) | г. Казань,  ул. Беломорская,  д. 260 | 420091, г. Казань,  ул. Беломорская, д. 260; тел. (843) 571-85-18,  факс 571-85-28 | спирт, ацетон | локальный | пожаро-взрывоопасный | 5 |
| ОАО «Татхимфармпрепараты» | радионуклид Кобальт-60 | локальный | радиационно опасный | 5 |
|  | ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» | г. Казань,  ул. Адоратского,  д. 50 | 420103, г. Казань,  ул. Адоратского, д. 50 тел. (843) 522-73-01,  факс 522-73-00 | природный газ, метан | муниципальный | пожаро-взрывоопасный | 4 |
|  | ООО «УК «Шуз Концепт» газифицированная котельная ОАО «Обувная фабрика «Спартак» | г.Казань, ул.Спартаковская, д.2 | 420107, РТ, г.Казань, ул.Спартаковская, д.2  тел. (843) 264-53-31 | природный газ | локальный | пожаро-взрывоопасный | 5 |
|  | ОАО «Татарстанские зерновые технологии» «Казанский портовый элеватор» | г. Казань,  ул. Портовая, д. 27А. | 420108, г. Казань,  ул. Попова, д. 27А  тел. (843) 292-94-48 | зерновая пыль, природный газ | локальный | пожаро-взрывоопасный | 5 |
|  | ФГБУ «Федеральный центр токсикологической и радиационной и биологической безопасности»  (ФГБУ «ФЦТРБ - ВНИВИ»)  (радиобиологический комплекс) | г. Казань,  Научный городок – 2 (расположен на территории Высокогорского района) | 420078, г. Казань,  Научный городок - 2  тел. (843) 239-53-20 | - | локальный | биологически опасный | 2 |
| ФГБУ «Федеральный центр токсикологической и радиационной и биологической безопасности»  (ФГБУ «ФЦТРБ - ВНИВИ»)  (радиоизотопная лаборатория, хранилище изотопов, хранилище РАО) | ионизирующие источники средней и низкой активности | локальный | радиационно опасный | 4 |
|  | ГБУ «Республиканская ветеринарная лаборатория» | г. Казань ул. Даурская, д.34 | 420087, г. Казань, ул. Даурская, д.34  тел. (843) 298-56-38 | наличие возбудителей II-IV групп патогенности | локальный | биологически опасный | 5 |
|  | ФГБУ «Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория» | г. Казань, ул. Родиы, д.25 а | 420087, г. Казань, ул. Родиы, д.25 а  тел.(843) 229–17–10 | наличие возбудителей II-IV групп патогенности | локальный | биологически опасный | 5 |
|  | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» | г. Казань, ул. Сеченова, д.13а | 420061, г. Казань, ул. Сеченова, д.13а  тел. (843) 221–90–88 | наличие возбудителей II-IV групп патогенности | локальный | биологически опасный | 5 |
|  | ФКП «Казанский завод точного машиностроения им. М.П. Калинина» | г. Казань,  ул. М. Гафури, д. 71 | 420108, г. Казань,  ул. М. Гафури, д.71  тел. (843) 278-25-92 | взрывчатые вещества | локальный | пожаро-взрывоопасный | 5 |
|  | Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова филиал ПАО «Туполев» | г. Казань,  ул. Дементьева, д. 1а | 420036, г. Казань,  ул. Дементьева, д. 1а  тел.(843) 571-96-34, факс 571-99-49 | топливо, спирты, бензин, глицерин, дизельное топливо, растворитель | федеральный | пожаро-взрывоопасный | 1 |
|  | ОАО «Нэфис-Косметикс» - Казанский химический комбинат им.М.Вахитова | г. Казань,  ул. Тукая, д. 152 | 420021, г. Казань,  ул. Тукая, д. 152  тел. (843) 570-41-91,  факс 570-42-77 | природный газ, легковоспламеняющиеся жидкости, горючие жидкости | муниципальный | пожаро-взрывоопасный | 4 |
|  | ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов» | г. Казань,  ул. Светлая, д. 1 | 420033, г. Казань,  ул. Светлая, д. 1  тел./факс: (843) 555-68-30 | природный газ | межмуниципальный | пожаро-взрывоопасный | 3 |
|  | ООО «Сжиженный газ» база хранения (кустовая) (газонаполнительная станция г. Казань) | г. Казань,  ул. Северо-Западная, д. 10 | г. Казань,  ул. Северо-Западная, д.10  тел. (843) 544-38-10 | сжиженный углеводородный газ | муниципальный | пожаро-взрывоопасный | 4 |
|  | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан» (ГАУЗ «РКОД» МЗ РТ)  (отделение дневного стационара №2, отделение радионуклидной терапии) | г. Казань,  ул. Батурина, д.7 - отделение дневного стационара;  г. Казань, Сибирский тракт, д. 29 - отделение радионуклидной терапии | 420029, г. Казань, Сибирский тракт, д. 29 | радиационные вещества и радиоактивные отходы | локальный | радиационно опасный | 2 |
|  | ОАО Казанский завод «Электроприбор» | г. Казань,  ул. Н. Ершова, д. 20 | 420061, г. Казань,  ул. Н. Ершова, д. 20  тел. (843) 272-40-01,  факс 238-89-83 | природный газ | локальный | пожаро-взрывоопасный | 5 |
|  | ОАО «КЭТЗ» (Казанский электротехнический завод) | г. Казань,  ул. Модельная, д. 19 | г. Казань, ул. Модельная, д. 19 | природный газ | локальный | пожаро-взрывоопасный | 5 |
|  | ФГУП «НПО «Государственный институт прикладной оптики» | г. Казань,  ул. Липатова, д.2 | 420075, г. Казань, ул. Липатова, д.2  тел.(843) 234-35-72,  факс 234-18-03 | природный газ | локальный | пожаро-взрывоопасный | 5 |
|  | ЗАО «Агротехмашстройсервис» | г. Казань, Кировский район, поселок Залесный | 420076, г. Казань, ул. Залесная, д.30, а/я 1  тел. (843) 555-96-69,  факс 555-96-65 | природный газ | локальный | пожаро-взрывоопасный | 5 |
|  | филиал ОАО «Татспиртпром»  «Винзавод «Казанский» | г.Казань, ул. Учительская, д.5 | г.Казань, ул. Учительская, д.5  тел. (843) 278–80–91 | спирт этиловый | муниципальный | пожаро-взрывоопасный | 4 |

1.9 Количество критически важных объектов

Соответствующие перечни критически важных объектов г. Казань утверждаются соответствующей антитеррористической комиссией города Казань.

В настоящее время на территории г. Казань находятся 32 критически важных объекта.

Подробные сведения по критически важным объектам приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Перечень критически важных объектов г. Казань

| **№ п/п** | **Наименование организации** | **Принадлежность** | **Местонахождение опасного объекта** | **Юридический адрес, контактные телефоны** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Критически важные объекты** | | | | |  |
| 1. | Казанское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «Рос РАО» (Радон) | Росатом | г. Казань,  ул. Складская, 28 | 420054, г. Казань,  ул. Складская, 28 а/я 65  8 (843) 278-75-16,  ф. (843) 278-75-06 |  |
| 2. | Открытое акционерное общество «Казанский завод синтетического каучука им. С.П. Кирова»  1. Производственные цеха;  2. цех №29 гамма установка РВ-1200 | Министерство энергетики РТ | г. Казань,  ул. Лебедева, 1 | 420054, г. Казань,  ул. Лебедева, 1  т. 8 (843) 278-37-57 |  |
| 3. | Публичное акционерное общество «Казаньоргсинтез» | ОАО «Казаньоргсинтез» | г. Казань,  ул. Беломорская, 101 | 420051, г. Казань,  ул. Беломорская, 101  т. 8 (843) 512-32-61;  факс. 543-64-12 |  |
| 4. | ОАО «Казанский химический научно-исследовательский институт» | ОАО Корпорация «Росхимзащита» Минпромторга РФ | г. Казань,  Сибирский тракт, 27 | 420029, г. Казань,  Сибирский тракт, 27,  т. 8 (843) 273-94-44 |  |
| 5. | Федеральное государственное унитарное предприятие «Казанский завод точного машиностроения им. М.И.Калинина» | Минпромторг РФ | г. Казань,  ул. М. Гафури, 71 | 420108, г. Казань,  ул. М. Гафури, 71  т. 8 (843) 278-26-55,  8 (843) 278-25-92 |  |
| г. Казань,  ул. Крутовская, 3 |
| 6. | Федеральное казенное предприятие «Казанский государственный казенный пороховой завод» | Депратамент обычных вооружений  Минпромторга РФ | г. Казань,  ул. l Мая, 14 | 420032, г. Казань,  ул. l Мая, 14  т. 8 (843) 554-40-23;  факс.554-45-73 |  |
| 7. | Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов» | Минпромторг РФ | г. Казань,  ул. Светлая, 1 | 420033, г. Казань,  ул. Светлая, 1  т. 8 (843) 555-68-30,  8 (843) 554-47-21 |  |
| 8. | Муниципальное унитарное предприятие г. Казани «Водоканал» | Комитет ЖКХ  ИКМО г. Казани | г. Казань,  ул. Боевая, 147 | 420030, г. Казань,  ул. Боевая, 147  т. 8 (843) 554-18-68 |  |
| 9. | Филиал Открытого акционерного общества «Генерирующая  компания» - Казанская Теплоэлектроцентраль № 1  (Казанская ТЭЦ-1) | Филиал АО «Татэнерго» Казанская ТЭЦ-1 | южная окраина г.Казани,  берег оз. Кабан,  Приволжский район | 420054, г. Казань,  ул. Тукая, д. 125  т. 8 (843) 292-86-81;  факс: 8 (843) 267-65-65 |  |
| 10. | Филиал Открытого акционерного общества «Генерирующая  компания» - Казанская Теплоэлектроцентраль № 2  (Казанская ТЭЦ-2) | ОАО «Генерирующая компания» | г. Казань,  ул. Тэцевская, д. 11 | 420036, г. Казань,  ул. Тэцевская, д. 11  т. 8 (843) 572-06-59;  факс: 8 (843) 572-06-38 |  |
| 11. | Филиал Открытого акционерного общества «Генерирующая  компания» - Казанская Теплоэлектроцентраль № 3  (Казанская ТЭЦ-3) | ОАО «Генерирующая компания» | г. Казань,  ул. Северо-Западная, 1 | 420051, г. Казань,  ул. Северо-Западная, 1  т. 8 (843) 543-65-11 |  |
| 12. | «Казанский пассажирский порт» филиал Акционерного общества «Судоходная компания «Татфлот» | АО «СК «Татфлот» | Казань,  ул. Девятаева, 1 | 420108 г. Казань,  ул. Девятаева, 1  т. (843)293-09-85 |  |
| 13. | Железнодорожный узел «Казань» Горьковской ж/д РЖД | Железнодорожный узел «Казань» Горьковской железной дороги  ОАО «РЖД» | г. Казань,  ул.Привокзальная площадь д.1 | 420202, г. Казань,  ул. Привокзальная площадь д. 1  т. 8 (843) 294-02-53,  8 (843) 294-03-00 |  |
| 14. | Железнодорожный узел «Юдино» Горьковской ж/д РЖД¸Казанское отделение, Локомотивное депо Юдино, Склад ГСМ | ОАО «РЖД» Горьковская железная дорога, Казанское отделение, Локомотивное депо Юдино, Склад ГСМ | черта г. Казань, в 60 м к югу – МУП «Водоканал», в 100 м к северу – кооперативные гаражи, в 50-60 м к востоку – гаражи локомотивного депо ТЧ-14, в 150 км к западу – ж/д путь Горьковской ж/д | 420078, г. Казань,  пос. Юдино, НГЧ-8  тел. (843) 294-45-78,  факс: 8 (843) 294-37-52 |  |
| 15. | Железнодорожный узел «Казань-2» (Северный вокзал) Горьковской ж/д РЖД | Железнодорожный узел «Казань-2»  (Северный вокзал) Горьковской ж/д РЖД | г. Казань,  ул. Воровского, 1 | 420057 г. Казань,  ул. Воровского, 1  т. +7 (800)7750000 |  |
| 16. | Железнодорожный мост через р. Казанка, перегон станция Восстания – станция Дербышки (ГЖД) | ОАО РЖД | г.Казань,  ул. Поперечно-Ноксинская, 3 | 400053, 799-й км. Москва-Казань, ст. «Дербышки», ул. Поперечно-Ноксинская, 3, т. 8(843)294-18-03, 8(843)294-13-81, 8(843)294-18-10, 8(843)294-15-22, 8(843)294-07-31 |  |
| 17. | МУП «Метроэлектротранс» | Комитет транспорта ИКМО  г. Казани | г. Казань,  Н. Назарбаева, 8 | 420049 г. Казань,  ул. Н. Назарбаева, 8,  т. 8(843) 264-64-62, факс:  8(843) 277-10-50 |  |
| 17.1. | Станция «Проспект Победы» казанского метрополитена | Комитет транспорта ИКМО  г. Казани | г. Казань,  пер. улиц Р. Зорге –  Пр. Победы | 420138 г. Казань,  пер. улиц Р. Зорге – Пр. Победы |  |
| 17.2. | Станция «Горки» казанского метрополитена | Комитет транспорта ИКМО  г. Казани | г. Казань,  ул. Р. Зорге между ул. Родины и Танковой | 420101 г. Казань,  ул. Р. Зорге,  между ул. Родины и Танковой |  |
| 17.3. | Станция «Аметьево» казанского метрополитена | Комитет транспорта ИКМО  г. Казани | г. Казань,  ул. Даурская | 420087 г. Казань,  ул. Даурская |  |
| 17.4. | Казанский метрополитен – станция «Суконная слобода» | Комитет транспорта ИКМО  г. Казани | г. Казань,  ул. Петербургская | 420049 г. Казань,  ул. Петербургская |  |
| 17.5. | Казанский метрополитен – станция «пл. Тукая» | Комитет транспорта ИКМО  г. Казани | г. Казань,  вдоль ул. Петербургская после пересечения с ул. Пушкина | 420111 г. Казань,  вдоль ул. Петербургская после пересечения с ул. Пушкина |  |
| 17.6. | Станция «Кремлевская» казанского метрополитена | Комитет транспорта ИКМО  г. Казани | г. Казань,  ул. Профсоюзная - Баумана | 420010 г. Казань,  ул. Профсоюзная - Баумана |  |
| 17.7. | Станция «Козья слобода» казанского метрополитена | Комитет транспорта ИКМО  г. Казани | г. Казань,  ул. Ибрагимова –  Чистопольская | 420066 г. Казань,  ул. Ибрагимова –  Чистопольская |  |
| 17.8. | Станция «Юность» казанского метрополитена | Комитет транспорта ИКМО  г. Казани | г. Казань,  ул. Декабристов –  Волгоградская | 420080 г. Казань,  ул. Декабристов –  Волгоградская |  |
| 17.9. | Станция «Северный вокзал» казанского метрополитена | Комитет транспорта ИКМО  г. Казани | г. Казань,  ул. Дементьева-Воровского | 420039 г. Казань,  ул. Дементьева-Воровского |  |
| 17.10. | Станция «Авиастроительная» казанского метрополитена | Комитет транспорта ИКМО  г. Казани | г. Казань,  ул. Копылова, 2 | 420036 г. Казань,  ул. Копылова, 2 |  |
| 17.11. | Электродепо казанского метрополитена | Комитет транспорта ИКМО  г. Казани | г. Казань,  Оренбургский тракт, д. 17 | 420059 г. Казань,  Оренбургский тракт, 17,  т. 8(843) 533-17-14 |  |
| 18. | Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова –  филиал ПАО «Туполев» (КАПО им. Горбунова) | Российское авиационно – космическое агенство | г. Казань,  ул. Дементьева, 1 | 420127 г. Казань,  ул. Дементьева, 1  т. 8(843) 533-40-60,  8(843) 533-40-70, 8(843) 533-41-73 |  |
| 19. | Открытое акционерное общество «Казанское моторостроительное  производственное объединение» | Российское авиационно – космическое агенство | г. Казань,  ул. Дементьева, 1 | 420127 г. Казань,  ул. Дементьева, 1  т. 8(843) 571-94-01,  факс: 8(843) 571-93-63 |  |
| 20. | Публичное акционерное общество  «Казанский Вертолетный завод» Промышленная площадка №1 | Холдинг «Вертолеты России» | г. Казань,  ул. Тэцевская, 14 | 420085 г. Казань,  ул. Тэцевская, 14  тел. 8(843) 571-92-38,  8(843) 549-42-94,  факс: 8(843) 549-65-21 |  |
| Промышленная площадка №2 | Российское авиационно – космическое агенство | г.Казань,  ул. Адмиралтейская, д. 5 | 420030 г. Казань,  ул. Адмиралтейская, 5  8 (843)571-89-57,  факс: 8(843) 549-65-21 |  |
| 21. | ООО «Газпром трансгаз Казань» | ОАО «Газпром» | г. Казань,  ул. Ад. Кутуя, 41 | 420073 г. Казань,  ул. Ад. Кутуя, 41  т. 8(843) 272-49-59 |  |
| 22. | Открытое акционерное общество «Транснефть - Прикамье» | ОАО «Роснефть» | г. Казань, ул.Н.Ершова, 26 «а» | 420045 г. Казань,  ул.Н.Ершова, 26«а»,  т. 8(843) 279-03-00,  8(843) 279-04-20 |  |
| 23. | Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «Татнефтепродукт» | ХК «Татнефтепродукт» | г. Казань  ул. Астрономическая, 5/19 | 420014, г. Казань  ул. Астрономическая, 5/19,  т. 8(843) 8(843) 236-37-64 |  |
| 24. | Здание «Дома Правительства Республики Татарстан» | КМ РТ | г. Казань, пл. Свободы, 1 | 420060 г. Казань,  пл. Свободы, 1  т. 8(843) 64-77-59 |  |
| 25. | «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Татарстан» (ГТРК «Татарстан») | ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» | г. Казань,  ул. Ш. Усманова, 9 | 420095 г. Казань,  ул. Ш. Усманова, 9  т. 8(843) 554-71-70 |  |
| 26. | Публичное акционерное общество «Таттелеком» | Министерство информатизации и связи РТ | г. Казань, ул. Н.Ершова, 57 | 420061 г. Казань,  ул. Н.Ершова, 57  т. 8(843) 291-02-00 |  |
| 27. | Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль» при Кабинете Министров Республики Татарстан | КМ РТ | г. Казань,  Кремль, а/я 20 | 420014 г. Казань,  Кремль, а/я 20  т. 8(843) 567-80-73 |  |
| 28. | Центральная библиотека Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина» | ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) Федеральный университет Минобрнауки РФ | г. Казань,  ул. Кремлевская, 33 | 420108 г. Казань,  ул. Кремлевская, 33,  т. 8(843) 292-68-26 |  |
| 29. | ФГУП «Всероссийский научно – исследовательский институт расходометрии» | Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии | г. Казань,  ул. 2-я Азинская, 7 «а», | 420100, г. Казань,  ул. 2-я Азинская, 7«а»,  т. 8(843) 272-70-62 |  |
| 30. | Здание территориального управления Федеральной службы финансово – бюджетного надзора в Республике Татарстан | Министерство финансов РФ | г. Казань  ул. К. Маркса, 61, а/я 98, | 420015 г. Казань у  л. К. Маркса, 61, а/я 98,  т. 8(843) 231-70-00,  факс: 8(843) 231-70-01 |  |
| 31. | Здание Управления Федеральной налоговой службы по РТ | УФНС России | г. Казань,  ул. Театральная, 13 «а» | 420111 г. Казань,  ул. Театральная, 13«а»,  т. 8 (843) 230-42-25 |  |
| 32. | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» | Росгидромет | г. Казань,  ул. Заводская, 3 | 420021, г. Казань,  ул. Заводская, 3  т. 8(843) 293-43-05. |  |

1.10 Степень износа производственного фонда

Показатель степени износа основных фондов рассчитан как отношение накопленного на конец года износа основных фондов (разницы полной учетной и остаточной балансовой стоимости) к полной учетной стоимости основных фондов по видам на ту же дату, в процентах.

Исходные данные взяты с сайта Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан.

Таблица 1.5 – Сведения о степени износа производственного фонда муниципального образования город Казань.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Год | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Степень износа производственного фонда, % | 44,0 | 41,4 | 49,5 | 40,7 |

Степень износа производственного фонда г. Казань по годам и прогнозные значения на 2026 год, с учетом тренда представлены на графике рисунка 1.5.




Рисунок 1.5 – Степень износа производственного фонда г. Казань

1.11 Степень износа жилого фонда

Показатель степени износа основных фондов рассчитан как отношение накопленного на конец года износа основных фондов (разницы полной учетной и остаточной балансовой стоимости) к полной учетной стоимости основных фондов по видам на ту же дату, в процентах.

1.12 Количество больничных учреждений

Показатель «Количество больничных учреждений» расчитывается в соответствии с формой №47-сводный отчет «Сведения о сети и деятельности учреждений здравооохранения».

Всего больничных учреждений разных форм принадлежности в Казани зарегистрировано 226 ед., подробный перечень приведен ниже:

1. [Академия государственная медицинская Казанская ул. Муштари, 11](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_2906.htm);
2. [Академия последипломного образования Казанская Медицинская ул. Комлева, 11](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_7016.htm);
3. [Амбулатория врачебная "Сокол ОКБ" ул. Академика Павлова, 2а](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_25140.htm);
4. [Больница восстановительного лечения республиканская клиническая ул. Ватутина, 13;](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_29321.htm)
5. [Больница городская клиническая № 12 ул. Лечебная, 7](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_106.htm);
6. [Больница городская клиническая № 2 + женская консультация ул. Музыкальная, 13](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16139.htm);
7. [Больница городская клиническая № 5 ул. Ш. Камала, 12](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_3820.htm);
8. [Больница городская клиническая № 7 (с поликлиникой) + женская консультация ул. Чуйкова, 54](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_3821.htm);
9. [Больница городская клиническая № 9 ул. Гагарина, 95](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_3823.htm);
10. [Больница городская центральная клиническая больница № 18 + женская консультация ул. Мавлютова, 2](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_5987.htm);
11. [Больница городская № 11 ул. Максимова, 34/24](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_9047.htm);
12. [Больница городская № 16 ул. Гагарина, 121](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16146.htm);
13. [Больница городская № 4, поликлиническое отделение ул. Столярова, 39](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_5995.htm);
14. [Больница детская городская клиническая № 2 ул. Сафиуллина, 14](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16142.htm);
15. Больница детская городская № 1 ул. Декабристов, 125 а;
16. [Больница детская городская № 1. Отделение реабилитации ул. Ленская, 2](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_20492.htm);
17. [Больница детская городская № 7 ул. Айдарова, 2А](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_3837.htm);
18. [Больница детская городская № 8 ул. Галеева, 11](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_3838.htm);
19. [Больница клиническая республиканская Оренбургский тракт, 138](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_3839.htm);
20. [Больница клиническая республиканская № 3 ул. Муштари, 11](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16023.htm);
21. [Больница отделенческая на станции Казань ул. Ершова, 65](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_3833.htm);
22. [Больница офтальмологическая республиканская ул. Бутлерова, 14](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_3840.htm);
23. [Больница психиатрическая клиническая республиканская ул. Ершова, 49](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_6803.htm);
24. [Больница психиатрическая специализированного типа с интенсивным наблюдением ул. Ершова, 49 а](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_6804.htm);
25. [Больница психоневрологическая клиническая республиканская Бехтерева ул. Волкова, 80](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_6801.htm);
26. [Больница республиканская клиническая инфекционная просп. Победы, 83](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16141.htm);
27. [Больница республиканская клиническая № 2 ул. Чехова, 1а](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_2956.htm);
28. [Больница скорой медицинской помощи № 1 Сибирский тракт, 31](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16143.htm);
29. [Больница скорой медицинской помощи № 2 ул. Ершова, 2](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_105.htm);
30. [Больница скорой медицинской помощи № 2 (неврологическое отделение) ул. Шмидта, 21](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_3831.htm);
31. [Больница центральная районная Высокогорская Высокая гора, ул. Зеленая, 3](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_29322.htm);
32. [Бюро медико-социальной экспертизы главное РТ ул. Поперечно-Базарная, 74](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_19520.htm);
33. [Госпиталь для ветеранов войн ул. Исаева, 5](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_8937.htm);
34. [Госпиталь МВД клинический Оренбургский тракт, 139](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16152.htm);
35. [Детское отделение больницы инфекционной клинической республиканской ул. Окольная, 10](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_101.htm);
36. [Диспансер кардиологический ул. К. Маркса, 17](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_5967.htm);
37. [Диспансер кожно-венерологический республиканский ул. Короленко, 54](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_3841.htm);
38. [Диспансер кожно-венерологический ул. Большая Красная, 11](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_116.htm);
39. [Диспансер кожно-венерологический республиканский ул. Л. Толстого, 4](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_9388.htm);
40. [Диспансер наркологический городской ул. Ш. Камала, 2](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_117.htm);
41. [Диспансер наркологический республиканский ул. Сеченова, 7](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_9934.htm);
42. [Диспансер онкологический городской ул. Батурина, 7](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_2931.htm);
43. [Диспансер онкологический клинический Сибирский тракт, 29](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_2911.htm);
44. [Диспансер противотуберкулезный городской ул. Шаляпина, 20](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_6629.htm);
45. [Диспансер противотуберкулезный клинический республиканский ул. Прибольничная, 1](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_29973.htm);
46. [Диспансер противотуберкулезный республиканский клинический ул. П. Лумумбы, 20](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16027.htm);
47. [Диспансер противотуберкулезный республиканский клинический Сибирский тракт, 27а](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_28439.htm);
48. [Диспансер эндокринологический городской ул. Седова, 3](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_19969.htm);
49. [Дом ребенка психоневрологический № 2 ул. Ю. Фучика, 73](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16065.htm);
50. [Дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей с. Большие Дербышки, ул. Лесная, 1](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16151.htm);
51. [Женская консультация ЦКБ № 18 ул. Гвардейская, 65](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_3857.htm);
52. [Женская консультация № 10 поликлининки № 6 ул. Зур Урам, 12](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_3845.htm);
53. [Женская консультация № 11 ул. Максимова, 49](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_3847.htm);
54. [Женская консультация № 11 ул. Хайдара Бигичева, 13а](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_25129.htm);
55. [Женская консультация № 11 горбольницы № 20 ул. Ломжинская, 5](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_3846.htm);
56. [Женская консультация № 2 ул. Достоевского, 44/6](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_3848.htm);
57. [Женская консультация № 4 горбольницы № 8 ул. Кленовая, 23а](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_3850.htm);
58. [Женская консультация № 5 Больницы № 9 ул. Тунакова, 68](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_3851.htm);
59. [Женская консультация № 6 горбольницы № 20 ул. Даурская, 16а](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_3853.htm);
60. [Женская консультация № 8 клинической больницы № 2 ул. Краснококшайская, 83](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_3854.htm);
61. [Женская консультация № 9 Больницы № 16 ул. Серова, 15](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_2032.htm);
62. [Институт здоровья республиканский ул. Эсперанто, 8](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16031.htm);
63. [Кафедра аллергологии КГМА, городская больница № 7 ул. Чуйкова, 54](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_20491.htm);
64. [Кафедра иммунологии КГМУ Оренбургский тракт, 138, республиканская клиническая больница](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_20493.htm);
65. [Клиника детских болезней ул. Волкова, 18](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16062.htm);
66. [Клиника молодости и красоты, ООО ул. Эсперанто, 10](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_25154.htm);
67. [Клиника Нуриевых ул. Гаврилова, 1](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_13671.htm);
68. [Клиника офтальмодогическая Кузлэр ул. Ад. Кутуя, 44а](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_29326.htm);
69. [Клиника семейной медицины пр. Ямашева, 48б](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_25133.htm);
70. [Клиника стоматологическая "Рифэль" ул. Губкина, 52а](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_25125.htm);
71. [Клиника эстетической медицины и лазерных технологий "Джанис", ООО ул. Тельмана, 23](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_25134.htm);
72. [Клиника эстетической медицины, ООО ул. Курчатова, 10](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_25166.htm);
73. [Клиника № 100+ ул. Достоевского, 40](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_25159.htm);
74. [Медико-санитарная часть ОАО Казанское авивпредприятие ул. П Лумумбы,45](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_29325.htm);
75. [Медицинская фирма "Сана" ул. Дубравная, 5-а, этаж 2](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16020.htm);
76. [Министерство здравоохранения Республики Татарстан ул. Островского, 11/6](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_6800.htm);
77. [Объединение "Татарстанкурорт" ул. К. Маркса, 71](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_15982.htm);
78. [Отделение стоматологии и косметологии с пластической хирургией ул. Курская, 3а](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16034.htm);
79. [Поликлиника городская № 19 ул. Ильича, 30](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_107.htm);
80. [Поликлиника детская городская № 6 ул. Отрадная, 38 а;](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16332.htm)
81. [Поликлиника горбольницы № 16 ул. Гагарина, 121](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_3844.htm);
82. [Поликлиника городская № 9 ул. Такташа, 115](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_5982.htm);
83. [Поликлиника городская ж.д. больницы ул. Ершова, 65](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_5984.htm);
84. [Поликлиника городская № 1 ул. Кирпичная, 7](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_5968.htm);
85. [Поликлиника городская № 1 ( филиал) ул. Зорге, 25а](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_5970.htm);
86. [Поликлиника городская № 1 (диспансерное психиатрическое отделение) ул. Бутлерова, 41](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_6802.htm);
87. [Поликлиника городская № 10 ул. Бондаренко, 4](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_6617.htm);
88. [Поликлиника городская № 11 ул. Восстания, 50](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_5986.htm);
89. [Поликлиника городская № 11 (филиал) ул. Гудованцева, 41а](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_5971.htm);
90. [Поликлиника городская № 12 ул. Чистопольская, 43](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_24607.htm);
91. [Поликлиника городская № 17 ул. Гладилова, 28](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_5994.htm);
92. [Поликлиника городская № 19 (филиал) ул. Хибинская, 16](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_5976.htm);
93. [Поликлиника городская № 2 ул. Вишневского, 2 А](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_108.htm);
94. [Поликлиника городская № 2 (диспансерное психиатрическое отделение) ул. Гагарина, 77А](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_7083.htm);
95. [Поликлиника городская № 20 ул. Минская, 20](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_5974.htm);
96. [Поликлиника городская № 20 ул. Ломжинская, 5](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_6605.htm);
97. [Поликлиника городская № 21 ул. Зорге, 103](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_5975.htm);
98. [Поликлиника городская № 3 ул. Рыбацкая, 2](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_5979.htm);
99. [Поликлиника городская № 4 Студенческая Оренбургский тракт, 95](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_29822.htm);
100. [Поликлиника городская № 5 ул. Адоратского, 40](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_5978.htm);
101. [Поликлиника городская № 6 ул. Дружбы, 8](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_5980.htm);
102. [Поликлиника городская № 7 ул. Карима, 14/67](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_109.htm);
103. [Поликлиника городская №6 Сибирский тракт, 14](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_111.htm);
104. [Поликлиника детская городская № 12 (филиал) ул. Сыртлановой, 21](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16327.htm);
105. [Поликлиника детская городская № 13 ул. Главная, 68](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16340.htm);
106. [Поликлиника детская городская № 18 ул. Карбышева, 12](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_9048.htm);
107. [Поликлиника детская городская № 6 (филиал) ул. Космонавтов, 29](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16326.htm);
108. [Поликлиника детская городская № 7 пр. Ямашева, 48](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16333.htm);
109. [Поликлиника детская городская № 9 ул. Адоратского, 6](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16335.htm);
110. [Поликлиника детская городская № 9 (филиал) ул. Гаврилова, 40/2](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16336.htm);
111. [Поликлиника детская № 10 просп. Победы, 56](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16337.htm);
112. [Поликлиника детская № 12 ул. Ю. Фучика, 4](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16339.htm);
113. [Поликлиника детская № 13 (филиал) ул. Правды, 20а](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16328.htm);
114. [Поликлиника детская № 2 ул. Шмидта, 30](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16329.htm);
115. [Поликлиника детская № 3 пр. Ибрагимова, 14](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_2585.htm);
116. [Поликлиника детская № 4 ул. Деловая, 2](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16330.htm);
117. [Поликлиника детская № 5 ул. Химиков, 17](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16331.htm);
118. [Поликлиника детская № 6 (филиал) ул. Журналистов, 9](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16334.htm);
119. [Поликлиника детская №4 (филиал) ул. Красикова, 8](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_25620.htm);
120. [Поликлиника инфекционно-аллергических заболеваний КНИИЭМ ул. Большая Красная, 67](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_3843.htm);
121. [Поликлиника Казанского НЦ РАН ул. Муштари, 33](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_5989.htm);
122. [Поликлиника медсанчасти "Кварт" ул. Газовая, 24](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_18941.htm);
123. [Поликлиника стоматологическая пропсп. Ибрагимова, 32-а](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_15988.htm);
124. [Поликлиника стоматологическая "Ломжа Дентал" ул. Адоратского, 29](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16037.htm);
125. [Поликлиника стоматологическая "Семейный доктор" ул. Космонавтов, 42](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_25128.htm);
126. [Поликлиника стоматологическая "Энже" ул. Восстания, 42](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_20085.htm);
127. [Поликлиника стоматологическая городская № 1 ул. Театральная, 1](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16135.htm);
128. [Поликлиника стоматологическая ВГОУ ВПО "КГМУ" ул. Бутлерова, 16](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_15995.htm);
129. [Поликлиника стоматологическая детская ул. Чапаева, 8, корп. 1](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16103.htm);
130. [Поликлиника стоматологическая детская № 1 ул. 2-я Юго-Западная, 34](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16109.htm);
131. [Поликлиника стоматологическая детская № 2 пр. Х. Ямашева, 52](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16108.htm);
132. [Поликлиника стоматологическая детская № 4 ул. Жуковского, 12](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16107.htm);
133. [Поликлиника стоматологическая детская № 5 ул. Сабан, 1](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_25124.htm);
134. [Поликлиника стоматологическая детская № 6 ул. Академика Губкина, 3](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16105.htm);
135. [Поликлиника стоматологическая детская № 7 ул. Мавлютова, 48](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16104.htm);
136. [Поликлиника стоматологическая № 10 ул. Ломжинская, 13](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16016.htm);
137. [Поликлиника стоматологическая № 2 ул. Маршала Чуйкова, 29а](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16015.htm);
138. [Поликлиника стоматологическая № 3 ул. Восстания, 41](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16014.htm);
139. [Поликлиника стоматологическая № 4 ул. 25 лет Октября, 4](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16013.htm);
140. [Поликлиника стоматологическая № 5 ул. Шаляпина, 41а](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16012.htm);
141. [Поликлиника стоматологическая № 6 ул. Космонавтов, 42](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16011.htm);
142. [Поликлиника стоматологическая № 7 ул. Мира, 53](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16003.htm);
143. [Поликлиника стоматологическая № 8 ул. Островского, 6](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_110.htm);
144. [Поликлиника стоматологическая № 9 ул. Гагарина, 20а](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16000.htm);
145. [Поликлиническое отделение горбольницы № 11 ул. Максимова, 34/24](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_5992.htm);
146. [Поликлиническое отделение горбольницы № 7 ул. Чуйкова, 54](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_5996.htm);
147. [Поликлиническое отделение, детской больницы №2 ул. Восстания, 49](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16323.htm);
148. [Республиканский медицинский библиотечно-информационный центр ул. Такташа, 125](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_29500.htm);
149. [Родильный дом клинический № 1 ул. Чуйкова, 56](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16042.htm);
150. [Родильный дом клинический № 3 им. В.С. Груздева ул. Л. Толстого, 4](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_112.htm);
151. [Родильный дом № 4 ул. Гагарина, 54](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16022.htm);
152. [Салон косметологический "Marici" ул. Кремлевская, 23](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_25152.htm);
153. [Салон косметологический "Доктор Борменталь" ул. Пушкина, 1](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_25157.htm);
154. [Салон красоты "Felice" ул. Галактионова, 3б](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_25151.htm);
155. [Санаторий ул. К. Маркса, 71](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16064.htm);
156. [Санаторий "Крутушка";](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16039.htm)
157. [Санаторий "Ливадия" Сибирский тракт, 7](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16038.htm);
158. [Санаторий детский № 4 ул. Академика Королева, 67](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16073.htm);
159. [Санаторий психоневрологический детский № 2 ул. Чишмяле, 7](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16074.htm);
160. [Санаторий терапевтический детский № 1 ул. Зорге, 55](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16071.htm);
161. [Станция переливания крови республиканская Сибирский тракт, 33](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16032.htm);
162. [Станция скорой и неотложной медицинской помощи ул. Чехова, 3](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16018.htm);
163. [Стационар детский при городской больнице № 18 ул. Зорге, 2а](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16072.htm);
164. [Стоматология "Стомэл" ул. Пушкина, 1/55](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_15984.htm);
165. [Стоматология Дантист-1 ул. Краматорная, 8](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16128.htm);
166. [Стоматология Дантист-2 ул. Эсперанто, 35/1](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16126.htm);
167. [Университет государственный медицинский (кафедра терапии) ул. К. Маркса, 17](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_28238.htm);
168. [Университет Казанский государственный медицинский ул. Бутлерова, 49](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_114.htm);
169. [Управление здравоохранения ул. Островского, 11/6](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_119.htm);
170. [Центр "Дерматология" ул. Кариева, 3](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16123.htm);
171. [Центр альтернативной медицины и реабилитации ул. Ершова, 65](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_19972.htm);
172. [Центр восстановительного лечения и диагностики при поликлинике № 10 ул. Чуйкова, 19](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_25144.htm);
173. [Центр детский аллергологический городской ул. Айдарова, 2А](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_25158.htm);
174. [Центр диагностический городской по лабораторной диагностике инфекционных заболеваний ул. Ершова, 54](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16134.htm);
175. [Центр диагностический Лабмед ул. Зинина, 15](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_29323.htm);
176. [Центр здоровья мужчины "Ираклис" ул. Восстания, 16](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_19967.htm);
177. [Центр клинико-диагностический Лабмед ул. Зинина д. 15](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_19944.htm);
178. [Центр комплескной коррекции фигуры "Ювента-SPA" ул. Чистопольская, 26/5](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_25153.htm);
179. [Центр консультативно-диагностический ул. Лукина, 2/15](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_18760.htm);
180. [Центр консультативно-диагностический авиастроительного района ул. Лукина, 10](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_19956.htm);
181. [Центр косметологический "Анюта", ООО просп. Победы;](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_25155.htm)
182. [Центр косметологический "АСМ-компани", ООО ул. Кутуя, 82](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_25156.htm);
183. [Центр лабораторно-диагностический "Биомед" ул. Луковского, 8](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_19951.htm);
184. [Центр лечебно-диагностический "Будьте здоровы" ул. Восход, 23](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_25138.htm);
185. [Центр лечебный при комбинате здоровья ул. Островского, 32](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_19946.htm);
186. [Центр маммологический "Весна" ул. Бутлерова, 54](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_19948.htm);
187. [Центр медицинский ул. Космонавтов, 41](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_19952.htm);
188. [Центр медицинский "АМД Лаборатория" ул. Губкина, 40А](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_24816.htm);
189. [Центр медицинский "Артиум" ул. Глушко, 30](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_25148.htm);
190. [Центр медицинский "Вертеброневрология" ул. Чехова, 3/7](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_25164.htm);
191. [Центр медицинский "Гинос Мед", ООО ул. Чистопольская, 20/12](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_25135.htm);
192. [Центр медицинский "Здоровье семьи" ул. Гвардейская, 1/24](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_25130.htm);
193. [Центр медицинский "Здоровье семьи" ул. Чистопольская, 15](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_25131.htm);
194. [Центр медицинский "Исцеление-Мэйли" ул. Вишневского, 2 А](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_19968.htm);
195. [Центр медицинский "Любимый доктор" ул. Бутлерова, 20](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_25145.htm);
196. [Центр медицинский "Март-М" ул. Аделя Кутуя, 16](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_19949.htm);
197. [Центр медицинский "Медел" ул. Адоратского, 17](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_25267.htm);
198. [Центр медицинский "Нейромед" ул. Чистопольская, 81, офис 9](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_28465.htm);
199. [Центр медицинский "Нэжла" просп. Амирхана, 26](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_19940.htm);
200. [Центр медицинский "Формула здоровья", ООО ул. Вишневского, 49б](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_25147.htm);
201. [Центр медицинский "Эскулап", ООО ул. Ленская, 10](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_25146.htm);
202. [Центр медицинский клинический "Анта-мед" ул. Пушкина, 29/34](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_19942.htm);
203. [Центр медицинский клинический "Анта-мед" ул. Вишневского, 2 А, оф. 205](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_19943.htm);
204. [Центр медицинский многопрофильный Звезда ул. Космонавтов, 16](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_29324.htm);
205. [Центр медицинской косметологии и здоровья ул. Право-Булачная, 37](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_5991.htm);
206. [Центр медицины катастроф республиканский ул. К.Тинчурина, 31, а/я 396](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16025.htm);
207. [Центр микологический Казанский ул. Маршрутная, 7](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_19953.htm);
208. [Центр наркологии и психотерапии, ООО ул. Губкина, 30б](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_25163.htm);
209. [Центр наркологический "Герба" Сибирский тракт, 23](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_25161.htm);
210. [Центр наркологический "Стресс" ул. Кави Наджми, 5](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_25162.htm);
211. [Центр научно-диагностический при КГМУ ул. Маршала Чуйкова, 19, оф. 5](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_19959.htm);
212. [Центр планирования семьи и репродукции ул. Гвардейская, 52 А](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_15974.htm);
213. [Центр пластической хирургии Сибирский тракт, 138](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_25167.htm);
214. [Центр по профилактике и борьбе со СПИД республиканский ул. Ершова, 65](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16024.htm);
215. [Центр психологический ул. Максима Горького, 7](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_19962.htm);
216. [Центр реабилитации детей-инвалидов с психоневрологическими заболеваниями ул. Чуйкова, 23](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_15973.htm);
217. [Центр реабилитации МЧС республиканский ул. Гагарина, 52](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_9322.htm) ;
218. [Центр современной медицины ул. Вахитова, 6](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_25142.htm);
219. [Центр социльно-реабилитационный для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ ул. Зорге, 103](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16019.htm);
220. [Центр стоматологический ул. Поперечно-Базарная, 59](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_15991.htm);
221. [Центр стоматологический "Витадент" ул. Парижской коммуны, 20](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16150.htm);
222. [Центр стоматологический "Дентадам" ул. Островского, 32](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_19957.htm);
223. [Центр стоматологический "Денталюкс" ул. Зорге, 57/29](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16117.htm);
224. [Центр стоматологический "Денталюкс" ул. Чернышевского, 43/2](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16120.htm);
225. [Центр стоматологический "Денталюкс" ул. Нариманова, 63](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_19958.htm);
226. [Центр стоматологический "Коралл" ул. Клубная, 26](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16041.htm).

1.13 Количество инфекционных стационаров

Из перечня больничных учреждений к инфекционным стационарам относятся:

1. [Больница республиканская клиническая инфекционная просп. Победы, 83](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16141.htm);
2. [Детское отделение больницы инфекционной клинической республиканской ул. Окольная, 10](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_101.htm);
3. [Поликлиника инфекционно-аллергических заболеваний КНИИЭМ ул. Большая Красная, 67](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_3843.htm);
4. [Центр диагностический городской по лабораторной диагностике инфекционных заболеваний ул. Ершова, 54](https://www.rlsnet.ru/hos_index_id_16134.htm).

1.14 Число больничных коек

1.15 Число больных коек в инфекционных стационарах

1.16 Численность персонала всех медицинских специальностей

1.17 Численность среднего медицинского персонала

1.18 Количество мест массового скопления людей

В соответствии с пунктом 6 статьи 3 Федерального закона «О противодействии терроризму» под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведённая территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на другом объекте, на которых при определённых условиях может одновременно находиться более 50 человек.

Всего в городе Казань перечень мест массового скопления людей содержит 189 объектов.

Перечень мест массового скопления людей установлен соответствующим Постановлением Исполнительного комитета города Казани.

Подробные сведения о количестве мест приведены в таблице 1.6

Таблица 1.6 – Перечень мест массового скопления людей в г. Казань

| **№** | | | **Наименование объекта** | **Месторасположение** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **общий** | **по администрациям** | **по отраслям** |
| **Авиастроительный и Ново-Савиновский районы** | | | | |
| **Объекты внешнего благоустройства (парки, скверы) и**  **места, отведенные для выражения общественного мнения** | | | | |
|  |  |  | Парк «Крылья Советов»(место, отведенное для выражения общественного мнения) | Ул.Копылова |
|  |  |  | Парк Победы | Пр.Ямашева |
| **Объекты, подведомственные органам исполнительной власти Республики Татарстан и органам местного самоуправления г.Казани** | | | | |
|  |  |  | МКУ «Управление административно- технической инспекции Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» | Ул.Дементьева, д.2б |
|  |  |  | Центр семьи «Казан» | Ул.С.Хакима, д.4 |
|  |  |  | МКУ «Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов  Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» | Ул.Волгоградская, д.32 |
|  |  |  | Ново-Савиновский отдел  ГБУ «[Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»](https://2gis.ru/kazan/firm/70000001032993414?stat=%3D) | Пр.Ямашева, д.82 |
| **Объекты молодежной политики** | | | | |
|  | 7 | 1 | Подростковый клуб «Казанский молодежный центр им.А.Гайдара»  МБУ МП «Подросток» | Ул.Копылова, д.7/2 |
|  | 8 | 2 | Подростковый клуб «Сандугач»  МБУ МП «Подросток» | Ул.Гагарина, д.77б |
|  | 9 | 3 | Подростковый клуб «Цудзуки»  МБУ МП «Подросток» | Ул.Маршала Чуйкова, д.59а |
|  | 10 | 4 | Подростковый клуб «Ритм»  МБУ МП «Подросток» | Ул.Кутузова, д.10а |
|  | 11 | 5 | Подростковый клуб «Старт»  МБУ МП «Подросток» | Ул.Побежимова, д.53 |
|  | 12 | 6 | Подростковый клуб «Яшьлек»  МБУ МП «Подросток» | Ул.Годовикова, д.16 |
|  | 13 | 7 | Подростковый клуб «Арена»  МБУ МП «Подросток» | Ул.Симонова, д.6 |
|  | 14 | 8 | Подростковый клуб «Лада»  МБУ МП «Подросток» | Ул.Гаврилова, д.22 |
| **Предприятия потребительского рынка и услуг** | | | | |
|  | 15 | 1 | Ресторан «Катык» | Ул.Ф.Амирхана, д.31а |
|  | 16 | 2 | Ресторан «Тимерхан» | Ул.Короленко, д.58а |
|  | 17 | 3 | Ресторан «Ромэйн» | Ул.Чистопольская, д.40 |
|  | 18 | 4 | Ресторан «ФорРест» | Пр.Ямашева, д.37 |
|  | 19 | 5 | Фитнес-центр «Планета Фитнес» | Ул.Мусина, д.39 |
|  | 20 | 6 | Аквапарк «Ривьера» | Ул.Ф.Амирхана, д.1 |
|  | 21 | 7 | Трактир «Старый амбар» | Ул.Маршала Чуйкова, д.23в |
|  | 22 | 8 | Пр.Ямашева, д.69в |
|  | 23 | 9 | Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» | Пр.Ямашева, д.98б |
|  | 24 | 10 | Пр.Ямашева, д.69б |
|  | 25 | 11 | Спортивно-оздоровительный комплекс «АквАрена» | Ул.Короленко, д.28а |
| **Бизнес-центры** | | | | |
|  | 26 | 1 | Бизнес-центр на Дементьева | Ул.Дементьева, д.70а |
|  | 27 | 2 | Административное здание  на ул.Маршала Чуйкова | Ул.Маршала Чуйкова, д.2  (блоки а, д) |
|  | 28 | 3 | Офисный центр «Сфера» | Ул.Гаврилова, д.1 |
|  | 29 | 4 | Административное здание на пр.Ямашева | Пр.Ямашева, д.36 (корп.д) |
|  | 30 | 5 | Административное здание бизнес-центра Bellora | Ул.Чистопольская, д.33в |
|  | 31 | 6 | Деловой центр «Парк Победы»  ООО «УК Капитель» | Пр.Ямашева, д.33б |
|  | 32 | 7 | Бизнес-центр «Парус» | Пр.Ямашева, д.45а |
| **Всего** **по Авиастроительному и Ново-Савиновскому районам – 32 объекта** | | | | |
| **Вахитовский и Приволжский районы** | | | | |
| **Объекты внешнего благоустройства (парки, скверы)**  **и места, отведенные для выражения общественного мнения** | | | | |
|  |  | 1 | Центральный парк культуры и отдыха г.Казани | Ул.Н.Ершова |
|  |  | 2 | Сквер Тинчурина (левая сторона) (место, отведенное для выражения общественного мнения) | Ул.К.Тинчурина |
|  |  | 3 | Парк «Черное Озеро» | Ул.Дзержинского |
|  |  | 4 | Объект концессионного соглашения в рамках постановления Исполнительного комитета г.Казани от 16.06.2017 №2200 (гидротехническое сооружение) | Ул.Кремлевская набережная, 9, кадастровый номер 16:50:000000:18985 |
|  |  | 5 | Прогулочно-развлекательная зона вдоль прибрежной полосы озера Кабан | Ул.М.Салимжанова, 2 (кадастровые номера 16:50:000000:22909, 16:50:000000:23747) |
| **Объекты, подведомственные органам исполнительной власти Республики Татарстан**  **и органам местного самоуправления г.Казани** | | | | |
|  |  |  | Казанская Ратуша | [Ул.К.Маркса, д.33](https://maps.yandex.ru/?where&ol=biz&source=adrsnip&oid=1127366037) |
|  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства и реконструкции Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» | Ул.Груздева, д.5 |
|  |  |  | МКУ «Комитет внешнего благоустройства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» | Ул.Театральная, д.13 |
|  |  |  | МКУ «Комитет жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» | Ул.Кремлевская, д.11 |
|  |  |  | МКУ «Управление жилищной политики Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» | Ул.Миславского, д.4 |
|  |  |  | МКУ «Управление архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» | Ул.Груздева, д.5 |
|  |  |  | МКУ «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» | Ул.Баумана, д.52/7 |
|  |  |  | Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан | Ул.Большая Красная, д.15/9 |
|  |  |  | [Государственный комитет Республики Татарстан по закупкам](http://goszakupki.tatarstan.ru/) | Ул.Петербургская, д.86 |
|  |  |  | [Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам](http://kt.tatarstan.ru/) | Ул.К.Маркса, д.66 |
|  |  |  | [Министерство финансов Республики Татарстан](http://minfin.tatarstan.ru/) | Ул.Пушкина, д.37 |
|  |  |  | Министерство юстиции Республики Татарстан | Ул.Кремлевская, д.16 |
|  |  |  | [Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан](http://mic.tatarstan.ru/) | Ул.Кремлевская, д.8 |
|  |  |  | [Министерство сельского хозяйства и продовольствия  Республики Татарстан](http://agro.tatarstan.ru/) (Дворец земледельцев) | Ул.Федосеевская, д.36 |
|  |  |  | [Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан](http://minstroy.tatarstan.ru/) | Ул.Дзержинского, д.10 |
|  |  |  | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | Ул.Сафьян, д.5 |
|  |  |  | [Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан](http://mzio.tatarstan.ru/) | Ул.Вишневского, д.26 |
|  |  |  | [Министерство экономики Республики Татарстан](http://mert.tatarstan.ru/) | Ул.Московская, д.55 |
|  |  |  | [Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан](http://mpt.tatarstan.ru/) | Ул.Островского, д.4 |
|  |  |  | АО «Бюро технической инвентаризации Республики Татарстан» | Ул.Парижской Коммуны, д.8 |
|  |  |  | МКУ «Администрация Вахитовского и Приволжского районов Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» | Ул.Ипподромная, д.14 |
|  |  |  | [Госалкогольинспекция Республики Татарстан](http://gosalcogol.tatar.ru/) | Ул.Х.Такташа, д.94 |
|  |  |  | [Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан](http://eco.tatarstan.ru/) | Ул.Павлюхина, д.75 |
|  |  |  | Комплекс зданий Кабинета Министров Республики Татарстан и Государственного Совета Республики Татарстан | Пл.Свободы, д.1 |
|  |  |  | Министерство спорта Республики Татарстан | Ул.Петербургская, д.12 |
|  |  |  | ГАУ «Центр спортивной подготовки» | Ул.Х.Такташа, д.58 |
|  |  |  | Приволжский отдел  ГБУ «[Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»](https://2gis.ru/kazan/firm/70000001032993414?stat=%3D) | Ул.Авангардная, д.74 |
|  |  |  | Дополнительный офис Приволжского отдела ГБУ «[Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»](https://2gis.ru/kazan/firm/70000001032993414?stat=%3D) | Ул.В.Кулагина, д.1 |
| **Объекты молодежной политики** | | | | |
|  |  | 1 | Подростковый клуб «Алга»  МБУ МП «Подросток» | Ул.Х.Мавлютова, д.21 |
|  |  | 2 | Подростковый клуб «Джалиль»  МБУ МП «Подросток» | Ул.2-я Газовая, д.5 |
|  |  | 3 | Молодежный экстрим-парк «УРАМ»  ГБУ «МЦ РТ» \* | Набережная р.Казанка |
| \* После ввода в эксплуатацию | | | | |
| **Предприятия потребительского рынка и услуг** | | | | |
|  | 37 |  | Ресторан «Желтая кофта. Маяковский» | Ул.Маяковского, д.24а |
|  | 38 |  | Ресторанный комплекс «Галерея кухонь народов мира» | Ул.Муштари, д.11/43 |
|  | 39 |  | Ресторан «Пашмир» | Ул.Х.Такташа, д.30 |
|  | 40 |  | КРК «Родина» | Ул.Баумана, д.44 |
|  | 41 |  | Ресторан «Рубаи» | Ул.Профсоюзная, д.23 |
|  | 42 |  | Ресторанно-развлекательный комплекс  «Туган авылым» | Ул.Т.Миннуллина, д.14 |
|  | 43 |  | Ресторан «Аль-Фахир» | Ул.Лейтенанта Шмидта, д.1 |
|  | 44 |  | Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» | Ул.Баумана, д.70а |
|  | 45 |  | Ул.М.Салимжанова, д.27 |
|  | 46 |  | Ул.Саид-Галеева, д.4 |
|  | 47 |  | Ул.Р.Зорге, д.66а |
|  | 48 |  | Ресторан «Биляр» | Ул.Бутлерова, д.31 |
|  | 49 |  | Сеть трактиров «Старый амбар» | Ул.Право-Булачная, д.33 |
|  | 50 |  | Ул.Спартаковская, д.2 (корп.1) |
|  | 51 |  | Ресторан «Пиросмани» | Ул.Татарстан, д.53а |
|  | 52 |  | Ресторанный двор на Астрономической | Ул.Астрономическая, д.7 |
|  | 53 |  | Пивной ресторан «Бирхаус» | Ул.Астрономическая, д.10 |
|  | 54 |  | ООО «Объединение «Ресурсы» | Ул.Баумана, д.13 |
|  | 55 |  | Лаундж-ресторан Shima | Ул.Пушкина, д.46 |
|  | 56 |  | ООО «Инвест Хаус» | Ул.Баумана, д.36 |
|  | 57 |  | Ресторанно-банный комплекс «Пир и Пар» | Ул.Х.Такташа, д.54а |
|  | 58 |  | Развлекательный комплекс «Пирамида» | Ул.Московская, д.3 |
|  | 59 |  | Фитнес-центр «Планета Фитнес» | Ул.Х.Такташа, д.24 |
|  | 60 |  | Паркинг на привокзальной площади ж.-д. вокзала «Казань-1» | Пл.Привокзальная, д.1б |
|  | 61 |  | Административно-офисное здание | Ул.Комиссара Габишева, д.38 |
|  | 62 |  | Ресторан «Султанат» | Ул.Н.Назарбаева, д.35 (корп.1) |
|  | 63 |  | Ресторанный комплекс «Тургай» | Ул.Ю.Фучика, д.64 (корп.3) |
|  | 64 |  | Ресторан «Хан Сарай» | Ул.Сафиуллина, д.5в |
|  | 65 |  | Фитнес-центр «Планета Фитнес» | Ул.Академика Парина, д.1 |
|  | 66 |  | Jam Bar | Ул.Профсоюзная, д.34 |
| **Бизнес-центры** | | | | |
|  | 67 |  | Торгово-офисный центр «Мастер» | Ул.Г.Камала, д.41 |
|  | 68 |  | Бизнес-центр «Дом Кекина» | Ул.Горького, д.8/9 |
| НО «ГЖФ при Президенте Республики Татарстан» | Ул.Горького, д.8/9 |
|  | 69 |  | Офисный центр «Калина» | Ул.Калинина, д.62 |
|  | 70 |  | Офисный центр «Бизнес-Парк» | Ул.Островского, д.87 |
|  | 71 |  | Бизнес-центр | Ул.Лейтенанта Шмидта, д.35а |
|  | 72 |  | Офисно-деловой центр «Булак» | Ул.Право-Булачная, д.35 |
|  | 73 |  | Офисный центр «Булгар» | Ул.Московская, д.25 |
|  | 74 |  | Деловой центр им.Маяковского | Ул.Лейтенанта Шмидта, д.35 |
|  | 75 |  | Бизнес-центр «Нордвестойл» | Ул.Пушкина, д.30 |
|  | 76 |  | Бизнес-центр «Пушкинский» | Ул.Пушкина, д.52 |
|  | 77 |  | Бизнес-центр «Риолит-офис» | Ул.Чернышевского, д.30б |
|  | 78 |  | Офисный центр «Сакура» | Ул.М.Салимжанова, д.2в |
|  | 79 |  | Офисный центр «Тахлес» | Ул.Парижской Коммуны, д.25/39 |
|  | 80 |  | Торгово-офисный центр ООО «Тавис и К» | Ул.Г.Камала, д.7 |
|  | 81 |  | Офисный центр «Тройка» | Ул.М.Межлаука, д.22 |
|  | 82 |  | Бизнес-центр | Ул.Щапова, д.26 (корп.б) |
|  | 83 |  | Офисный центр Benczedi | Ул.Спартаковская, д.23 |
|  | 84 |  | Бизнес-центр Golden Lines | Ул.Х.Такташа, д.1 |
|  | 85 |  | Бизнес-центр «Островский» | Ул.Островского, д.35а |
|  | 86 |  | Офисный центр «На Халева» | Ул.Роторная, д.1 |
|  | 87 |  | Офисный центр «Рябина» | Ул.С.Сайдашева, д.12 |
|  | 88 |  | ОАО «Казанская ярмарка» | Ул.Оренбургский Тракт, д.8 |
|  | 89 |  | Офисно-торговое здание | Ул.К.Маркса, д.50/8 |
|  | 90 |  | Офисный центр | Ул.Академическая, д.2 |
| **Всего по Вахитовскому и Приволжскому районам – 90 объектов** | | | | |
| **Кировский и Московский районы** | | | | |
| **Объекты внешнего благоустройства (парки, скверы) и**  **места, отведенные для выражения общественного мнения** | | | | |
|  | 1 | 1 | Парк Петрова(место, отведенное для выражения общественного мнения) | Ул.С.Халтурина |
|  | 2 | 2 | Городской лесопарк «Лебяжье» | Ул.Горьковское Шоссе |
|  | 3 | 3 | Парк отдыха «Кырлай» | Ул.Односторонка Гривки, д.1а |
|  | 4 | 4 | Парк Урицкого | Ул.Гагарина |
| **Объекты, подведомственные органам исполнительной власти Республики Татарстан и органам местного самоуправления г.Казани** | | | | |
|  | 5 | 1 | МКУ «Администрация Кировского и Московского районов Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» | Ул.Восстания, д.82 |
|  | 6 | 2 | [Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям](http://tatmedia.tatarstan.ru/) | Ул.Декабристов, д.2 |
|  | 7 | 3 | Зареченский отдел  ГБУ «[Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»](https://2gis.ru/kazan/firm/70000001032993414?stat=%3D) | Ул.Гагарина, д.103 |
|  | 8 | 4 | Московский отдел  ГБУ «[Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»](https://2gis.ru/kazan/firm/70000001032993414?stat=%3D) | Ул.Кулахметова, д.25/1 |
| **Объекты молодежной политики** | | | | |
|  | 9 | 1 | Подростковый клуб «Дуслык»  МБУ МП «Подросток» | Ул.Восстания, д.99а |
|  | 10 | 2 | Подростковый клуб «Олимпиец»  МБУ МП «Подросток» | Ул.Минусинская, д.1  (корп.2) |
|  | 11 | 3 | Подростковый клуб «Романтик»  МБУ МП «Подросток» | Ул.Химиков, д.35 |
|  | 12 | 4 | Подростковый клуб «Икар»  МБУ МП «Подросток» | Ул.Рахимова, д.23 |
|  | 13 | 5 | Подростковый клуб «Витамин»  МБУ МП «Подросток» | Ул.Г.Державина, д.3 (корп.3) |
|  | 14 | 6 | Подростковый клуб «Спарта»  МБУ МП «Подросток» | Ул.Революционная, д.41 |
|  | 15 | 7 | Подростковый клуб «Юни»  МБУ МП «Подросток» | Ул.Горьковское Шоссе, д.43/1 |
|  | 16 | 8 | Подростковый клуб «Ново-Юдино»  МБУ МП «Подросток» | Ул.Туристическая, д.68б |
|  | 17 | 9 | Подростковый клуб «Машиностроитель» МБУ МП «Подросток» | Ул.Мало-Московская, д.15 |
|  | 18 | 10 | Подростковый клуб «Импульс»  МБУ МП «Подросток» | Ул.А.Арсланова, д.11 |
|  | 19 | 11 | Подростковый клуб «Феникс»  МБУ МП «Подросток» | Ул.Восстания, д.38 |
|  | 20 | 12 | Подростковый клуб «Энергетик»  МБУ МП «Подросток» | Ул.Гудованцева, д.45а |
|  | 21 | 13 | Подростковый клуб «Звезда»  МБУ МП «Подросток» | Ул.Звездная, д.15 |
|  | 22 | 14 | Подростковый клуб «Кеды»  МБУ МП «Подросток» | Ул.Серова, д.17 |
| **Объекты, подведомственные Комитету физической культуры и спорта**  **Исполнительного комитета г.Казани** | | | | |
|  | 23 | 1 | Детский оздоровительный лагерь  «Молодая гвардия» | Территория озера Светлое |
|  | 24 | 2 | Оздоровительный лагерь «Экран» | Территория озера Лебяжье |
| **Иные объекты** | | | | |
|  | 25 | 1 | Детский оздоровительный лагерь  «Солнечный» | Ул.Горьковское Шоссе, д.102 |
| **Предприятия потребительского рынка и услуг** | | | | |
|  | 26 |  | Ресторан «Дом» | Ул.Горьковское Шоссе, д.118 |
|  | 27 |  | Ресторан «Круиз» | Нижнезареченская дамба |
|  | 28 |  | Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» | Ул.М.Вахитова, д.1 |
|  | 29 |  | Ресторан «Старый амбар» | Пр.Ямашева, д.17 |
|  | 30 |  | Ресторан «Старый город» | Ул.Декабристов, д.156 |
| **Бизнес-центры** | | | | |
|  | 31 | 1 | Бизнес-центр «Проточная, 8» | Ул.Проточная, д.8 |
|  | 32 | 2 | Деловой центр Relita | Ул.Декабристов, д.85б |
|  | 33 | 3 | Бизнес-центр «Союз» | Ул.Васильченко, д.1 |
|  | 34 | 4 | Технополис «Химград» | Ул.Восстания, д.100 |
| **Всего по Кировскому и Московскому районам** **–** **34 объекта** | | | | |
| **Советский район** | | | | |
| **Объекты внешнего благоустройства (парки, скверы) и**  **места, отведенные для выражения общественного мнения** | | | | |
|  | 1 | 1 | Площадь через дорогу от ДК им.Саид-Галеева (место, отведенное для выражения общественного мнения) | Пересечение ул.Советская и ул.Халезова |
|  | 2 | 2 | Парк «Горкинско-Ометьевский лес» | Пр.Победы |
| **Объекты, подведомственные органам исполнительной власти Республики Татарстан и органам местного самоуправления г.Казани** | | | | |
|  | 3 | 1 | МКУ «Администрация Советского района Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» | Ул.Шуртыгина, д.1 |
|  | 4 | 2 | [Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан](http://mindortrans.tatarstan.ru/) | Ул.Н.Ершова, д.31а |
|  | 5 | 3 | Южный отдел  ГБУ «[Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»](https://2gis.ru/kazan/firm/70000001032993414?stat=%3D) | Пр.Победы, д.100 |
|  | 6 | 4 | Советский отдел  ГБУ «[Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»](https://2gis.ru/kazan/firm/70000001032993414?stat=%3D) | Пр.Победы, д.214 |
| **Объекты молодежной политики** | | | | |
|  | 7 | 1 | Подростковый клуб «Кояш нуры»  МБУ МП «Подросток» | Ул.Закиева, д.25а |
|  | 8 | 2 | Подростковый клуб «Авангард»  МБУ МП «Подросток» | Ул.Ломжинская, д.15 |
|  | 9 | 3 | Подростковый клуб «Лазер»  МБУ МП «Подросток» | Ул.3-я Кленовая, д.23а |
|  | 10 | 4 | Подростковый клуб «Лимонад»  МБУ МП «Подросток» | Ул.Латышских Стрелков, д.25 |
| **Предприятия потребительского рынка и услуг** | | | | |
|  | 11 |  | Ресторан «Брассерия» | Пер.Дуслык, д.8 |
|  | 12 |  | Банкетный зал «Онегин» | Пр.А.Камалеева, д.34а |
|  | 13 |  | Ресторан «Империал» | Ул.Гвардейская, д.11а |
|  | 14 |  | Ресторан «Бакинский дворик» | Ул.Гвардейская, д.40 |
|  | 15 |  | Сеть трактиров «Старый амбар» | Ул.А.Кутуя, д.16 |
|  | 16 |  | Ул.Г.Кайбицкой, д.6а |
|  | 17 |  | Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» | Ул.Мира, д.30а |
|  | 18 |  | Пр.Победы, д.89 |
|  | 19 |  | Ул.Искра, д.7 |
|  | 20 |  | Ул.Мамадышский Тракт, д.10б |
| **Бизнес-центры** | | | | |
|  | 21 |  | Бизнес-центр «Азинский» | Пр.Победы, д.159 |
|  | 22 |  | Торгово-офисный центр «Грани» | Ул.Академика Арбузова, д.5 |
|  | 23 |  | Бизнес-центр «Деловой центр» | Ул.Журналистов, д.2а |
|  | 24 |  | Торгово-офисный центр «Мегапарк» | Ул.Сибирский Тракт, д.34 (корп.4) |
|  | 25 |  | Торгово-офисный центр «Грани» | Ул.Сибирский Тракт, д.34 |
|  | 26 |  | Офисный центр на Шуртыгина | Ул.Шуртыгина, д.3 |
|  | 27 |  | Бизнес-центр «Ромол» | Ул.Зур Урам, д.1а |
|  | 28 |  | Торгово-офисный центр «Уницентр» | Ул.Журналистов, д.62 |
|  | 29 |  | Бизнес-центр «Татария» | Ул.Н.Ершова, д.29б |
|  | 30 |  | Бизнес-центр «Интеграл+» | Ул.Халитова, д.2 |
|  | 31 |  | Административно-офисное здание по ул.Родины | Ул.Родины, д.7 |
|  | 32 |  | Административно-офисное здание | Ул.А.Кутуя, д.161 |
|  | 33 |  | Офисный центр | Ул.Халитова, д.8 |
| **Всего** **по Советскому району – 33 объекта** | | | | |
| **ИТОГО по г.Казани – 189 объектов** | | | | |

Таблица 1.6 – Сведения о изменении числа мест массового скопления людей в городе Казань.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Год | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 |
| Количество объектов, ед. | 1669 | 1498 | 1175 | 340 | 189 |




Рисунок 1.6 – Динамика изменения количества мест с массовым пребыванием людей для г. Казань

1.19 Количество чрезвычайных ситуаций

Ежегодно Исполнительным комитетом г.Казани издается «Отчет о деятельности Руководителя Исполнительного комитета г. Казани и деятельности Исполнительного комитета г. Казани за отчетный год». В соответствии с данным отчетом количество ЧС на территории г. Казань за пятилетний период наблюдений равно «0».

Подробные сведения о количестве пожаров и ЧС приведено в таблице 1.7.

Таблица 1.7 – Сведения о динамике изменения количества пожаров и ЧС в городе Казань

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество пожаров и ЧС по годам | | | | | | | | | |
| 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| ЧС | пожа  ры | ЧС | пожа  ры | ЧС | пожа  ры | ЧС | пожа  ры | ЧС | пожа  ры |
| Всего | - | 711 | - | 598 | - | 652 | - | 1351 | - | 1240 |

Количество пожаров и ЧС в г. Казань по годам и прогнозные значения на 2026 год, с учетом тренда представлены на графике рисунка 1.7.




Рисунок 1.7 – Динамика изменения количества ЧС и пожаров для г. Казань

1.20 Размер ущерба при чрезвычайных ситуациях

С учетом отсутствия чрезвычайных ситуаций в рассматриваемый период, ущерб от ЧС составляет «0» рублей.

1.21 Показатель комплексного риска для населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Показатель комплексного риска для населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с учетом отсутствия чрезвычайных ситуаций не может быть определен на основе результатов обработки статистических данных.

Для пожаров значения риска рассчитываются в виде значений вероятности гибели человека и ожидаемого количества погибших из числа выбранной группы лиц в течение определенного времени (ГОСТ Р 22.2.06-2016).

Результаты расчетов представлены в таблице 1.8.

Таблица 1.8 – Сведения о динамике изменения значений показателя комплексного риска для города Казань

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество погибших в ЧС и при пожарах (значения риска) по годам | | | | | | | | | |
| 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| ЧС | пожа  ры | ЧС | пожа  ры | ЧС | пожа  ры | ЧС | пожа  ры | ЧС | пожа  ры |
| Погибло | - | 20 | - | 29 | - | 34 | - | 30 | - | 26 |
| Показатель комплексного риска | - | 1,6x10-5 | - | 2,3x10-5 | - | 2,7x10-5 | - | 2,4x10-5 | - | 2,1x10-5 |

Динамика изменения значений показателя комплексного риска для г. Казань по годам и прогнозные значения на 2026 год, с учетом тренда представлены на графике рисунка 1.8.



Рисунок 1.8 – Динамика изменения показателя комплексного риска для г. Казань

1.22 Показатель приемлемого риска для персонала и населения

Допустимый индивидуальный риск чрезвычайных ситуаций для субъектов Российской Федерации приведен в ГОСТ Р 22.10.02-2016 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Менеджмент риска чрезвычайной ситуации. Допустимый риск чрезвычайных ситуаций (Safety in emergencies. Emergency risk management. Acceptable risk of emergency situations).

Для рассматриваемой территории значения допустимого риска принимаются 1,05 x 10-5.

1.23 Средняя продолжительность жизни населения

1.24 Рождаемость

Сведения о рождаемости получены на основе количества актов гражданского состояния, выданных органами ЗАГС.

Таблица 1.9 – Сведения о рождаемости в городе Казань.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Год | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Рождаемость, чел/год. | 24564 | 21888 | 21023 | 19684 | 19777 |

Показатели рождаемости в г. Казань по годам и прогнозные значения на 2026 год, с учетом тренда представлены на графике рисунка 1.9.




Рисунок 1.9 – Динамика изменения рождаемости для г. Казань

1.25 Естественный прирост

Показатель Естественный прирост, в соответствии с Приложением 8 Постановления Правительства «Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ и деятельности ОИФ РФ» рассчитывается как разность показателей числа родившихся в отчетном году и числа умерших в отчетном году, на основе информации предоставляемой органами ЗАГС.

Таблица 1.10 – Сведения о естественном приросте в городе Казань.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Год | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Естественный прирост, чел/год. | 13558 | 13067 | 13203 | 12846 | 16758 |

Показатели естественного прироста в г. Казань по годам и прогнозные значения на 2026 год, с учетом тренда представлены на графике рисунка 1.10.



Рисунок 1.10 – Динамика изменения естественного прироста для г. Казань

1.26 Смертность

Сведения о смертности получены на основе количества актов гражданского состояния, выданных органами ЗАГС.

Таблица 1.11 – Сведения о смертности в городе Казань.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Год | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Смертность, чел/год на 1000 жителей | 11,01 | 10,51 | 10,55 | 10,22 | 13,33 |

Показатели смертности в г. Казань по годам и прогнозные значения на 2026 год, с учетом тренда представлены на графике рисунка 1.11.




Рисунок 1.11 – Динамика изменения смертности для г. Казань

1.27 Количество погибших

Сведения о количество погибших по разным причинам взяты ….

Таблица 1.12 – Сведения о погибших в городе Казань.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Год | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Всего погибших |  |  |  |  |  |
| в ДТП | 52 | 44 | 49 | 60 | 51 |
| при авариях на производстве |  |  |  |  |  |
| при пожарах | 20 | 29 | 34 | 30 | 26 |
| в ЧС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.28 Численность трудоспособного населения

1.29 Численность занятых в общественном производстве

Численность занятого в общественном производстве населения взяты по материалам статистического сборника «Казань в цифрах» и приведены в таблице 1.13.

Таблица 1.12 – Текущие и прогнозные значения показателей занятости населения в городе Казань.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Год | | | |
| 2017 | 2023 | 2028 | 2033 |
| Занятое население | 1252270 | 1297800 | 1350549 | 1403179 |
| Рабочие места | 613725 | 628005 | 634310 | 644164 |
| Рабочие места услуги | 567540 | 583320 | 599539 | 616209 |
| Места ВУЗы | 158371 | 162774 | 167300 | 171952 |
| Места вузы | 160075 | 160075 | 160075 | 160075 |
| Места школы | 117293 | 117293 | 121824 | 121824 |
| Студенты | 101747 | 105446 | 109732 | 114008 |
| Школьники | 124284 | 128803 | 134038 | 139261 |

Графически показатель занятости представлен на графике рисунка 1.12




Рисунок 1.13 – Численность занятых в производстве для г. Казань

1.30 Общая численность пенсионеров

1.31 Количество преступлений на 1000 чел.

Сведения о количестве преступлений в городе Казань приведены в таблице 1.12.

Таблица 1.12 – Сведения о количестве преступлений в городе Казань.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Год | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Количество преступлений на 1000 жителей | 16,79 | 16,11 | 14,95 | 17,58 | 19,15 |

Показатели числу преступлений в г. Казань по годам и прогнозные значения на 2026 год, с учетом тренда представлены на графике рисунка 1.12.



Рисунок 1.12 – Динамика изменения показателей преступности для г. Казань

1.32 Среднегодовые: направление ветра, румбы скорость ветра, километров в час, относительная влажность

Сведения о климатической характеристике города Казань приведены по материалам Федерального государственного бюджетного учреждение «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» (<http://www.tatarmeteo.ru/ru/meteorologiya-i-klimat/klimaticheskaya-harakteristika-RT.html>).

Преобладающими направлениями ветра за год и в холодный период в районе Казани являются южное, западное и юго-восточное. В летний период увеличивается повторяемость северных и северо-западных ветров. Зимний период характеризуется более сильными ветрами, чем летний. Средние скорости ветра невелики (так среднегодовая скорость ветра составляет порядка 3 м/с), однако в отдельных случаях порывы ветра могут превышать 30 м/с.

Данные по среднегодовым: направлению ветра, румбам, скорости ветра, и относительной влажности приведены в таблице 1.13.

Таблица 1.13 – Сведения о климатической характеристике города Казань.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Год | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Направления ветра, румбы | ю, ю-в | ю, ю-з | ю | ю, ю-з | ю-з |
| Скорость ветра, км/ч | 19,8 | 19,08 | 20,16 | 18 | 16,92 |
| Относительная влажность, % | 76 | 71 | 74 | 73 | 67 |




Рисунок 1.13 – Роза ветров в городе Казань




Рисунок 1.14 – Относительная влажность по месяцам, в городе Казань

1.33 Максимальные значения скорости ветра по сезонам

Сведения по максимальной скорости ветра по сезонам приведены в таблице 1.14.

Таблица 1.14 – Сведения по максимальной скорости ветра по сезонам.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Сезон | Год | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Максимальная скорость ветра | Лето | 11,5 | 11,4 | 11,7 | 12,1 | 12,7 |
| Осень | 12,4 | 12 | 12,5 | 12 |  |
| Зима | 12,5 | 12,5 | 12,7 | 12,8 | 12,4 |
| Весна | 12,1 | 12,1 | 12,2 | 12,5 | 13,8 |

1.34 Количество атмосферных осадков

Климат в городе Казань близок к умеренно-холодному климату. Этот климат считается Dfb (D (холодный (континентальный)), f (без сухого сезона), b (тёплое лето)) согласно классификации климата Кеппен-Гейгера. Среднее количество осадков в год составляет 630 мм.

Таблица 1.15 – Сведения о количестве осадков в городе Казань.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Год | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Количество атмосферных осадков, мм |  | 661 | 476 | 596 | 601 |

Таблица 1.16 – Распределение осадков по сезонам, по результатам многолетних наблюдений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Сезон | Значения |
| Доля от объема осадков, % | Лето | 38,1 |
| Осень | 27,1 |
| Зима | 15,8 |
| Весна | 19,0 |




Рисунок 1.15 – Количество осадков по месяцам, в городе Казань

1.35 Температура

Среднегодовая температура в городе Казань по данным многолетних наблюдений составляет 4,60С;

Температура июля в среднем составляет 20,60С, января -10,70С.

На графике рисунка 1.16 представлены значения средней температуры для города Казань по месяцам.




Рисунок 1.16 – Средняя температура по месяцам, в городе Казань

1.36 Протяжность железнодорожных путей

Для города Казань протяженность железнодорожных путей составляет 876,8 км.

1.37 Протяженность автомобильных дорог

Для города Казань протяженность автомобильных дорог составляет 1796 км.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения для города Казань установлен Постановлением Исполнительного комитета города Казань от 11 октября 2019 года №3731.

Улично-дорожная сеть города Казань приведена в постановлении исполнительного комитета г. Казани от 2 февраля 2021 года № 234 «Об утверждении Комплексной схемы организации дорожного движения г. Казани на период до 2033 года» и представлена на рисунке 1.17.




Рисунок 1.17 Улично-дорожная сеть города Казань

1.38 Количество населенных пунктов, не обеспеченных подъездными дорогами с твердым покрытием

Для города Казань отсутствуют населенные пункты (районы города), не обеспеченных подъездными дорогами с твердым покрытием.

1.39 Количество населенных пунктов, не обеспеченных телефонной связью

Для города Казань отсутствуют населенные пункты (районы города), не обеспеченных телефонной связью.

1.40 Административные районы, в пределах которых расположены участки железных дорог, подверженных размыву, затоплению, лавиноопасные, оползневые и др.

1.41 Административные районы, в пределах которых расположены участки автомагистралей, подверженных размыву, затоплению, лавиноопасные, оползневые и др.

1.42 Количество автомобильных мостов по направлениям

В соответствии с постановлением исполнительного комитета г. Казани от 2 февраля 2021 года № 234 «Об утверждении Комплексной схемы организации дорожного движения г. Казани на период до 2033 года» на территории города Казань расположено 41 мостовое сооружение.

Большинство (35 из 41) мостовых сооружений по длине пролета относятся к мостам малой и средней длины (до 100 м). Все мосты через р. Казанку относятся к большим, а мост «Миллениум» на IV транспортной дамбе относится к категории внеклассных мостов. По своим габаритам и расчетным нагрузкам практически все существующие мосты (за исключением мостов через р. Казанку) морально устарели и не соответствуют современным требованиям.

Подробные сведения по мостовым сооружениям представлены в таблице 1.17

Таблица 1.17 - Техническая характеристика автомобильных мостов г. Казани

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место расположения | Район | Длина, м | Габариты по ширине, м | | Мат-л | Год постройки | Примечание |
| проезжей части | тротуаров |
| 1.Мост через р. Казанку на III транспортной дамбе | Советский | 259,40 | 31,59 | 2,6 | ж/б | 1977 (рек.1999) |  |
| 2. Мост через пр. Булак по ул.Татарстан | Вахитовский | 31,84 | 26 |  | ж/б | 1961 (рек. 1983 | Не имеет переходных плит |
| 3. Мост через пр.Булак по ул.Астрономическая | Вахитовский | 34,12 | 11,7 | 3,4 | ж/б | 1959 | Не имеет переходных плит |
| 4. Мост через пр. Булак по ул.П.Коммуны | Вахитовский | 34 | 14,43 | 3,61 | ж/б | 1961 | Не имеет переходных плит |
| 5. Мост через пр. Булак по ул.К.Наджми | Вахитовский | 28,7 | 13,17 | 3,46 | ж/б | 1960 | Не имеет переходных плит |
| 6. Мост через пр.Булак по ул.М.Джалиля | Вахитовский | 35,3 | 7,34 | 1,58 | ж/б | 1907 | Не имеет переходных плит |
| 7. Мост через пр. Булак по ул.Чернышевского | Вахитовский | 28,7 | 14 |  | ж/б | 1960 | Не имеет переходных плит |
| 8. «Адмиралтейский» мост через р.Казанка | Вахитовский | 142 |  |  | ж/б | 1956 | Не имеет переходных плит |
| 9. «Кремлевский» мост через р.Казанка | Вахитовский | 142 |  | 3 | ж/б | 1956 (рек. 2013) | Не передан на баланс |
| 10. "Обходной " мост через р.Казанка по III-й тр.дамбе | Советский | 106,2 | 17,15 | 1,54 | ж/б | 1995 |  |
| 11. Мост через оз.Кабан по ул.Н. Назарбаева | Приволжский | 49 |  |  | ж/б | 1960 | Не имеет переходных плит |
| 12. Мост в п. Борисково по ул. Борисковская | Приволжский | 47,82 |  |  | ж/б | 1964 |  |
| 13. Мост через дрену по ул.Шоссейная | Кировский | 47,82 |  |  | ж/б | 1960 |  |
| 14. Мост через р.Нокса по Сибирскому тракту | Советский | 72,4 |  |  | ж/б | 1992 |  |
| 15. Мост через водозабор ул.Техническая | Приволжский | 32,34 | 8,7 | 2,14 | ж/б | 1963 | Не имеет переходных плит |
| 16. Мост через водосброс | Приволжский | 48,09 | 7,62 | 2,96 | ж/б | 1963 | Не имеет переходных плит |
| 17. Мост через р.Нокса в п.Вознесенье | Приволжский | 28,41 | 4,25 | 0,97 | ж/б |  |  |
| 18. Мост в п.Кульсеитов | Авиастроительный | 8 | 4,6 | 0,9 | ж/б |  |  |
| 19. Мост в п.Борисоглебск | Авиастроительный | 30,1 | 8,01 | 0,83 | ж/б |  | Не имеет переходных плит |
| 20. Мост в п.Кадышево | Авиастроительный | 25,38 | 7,24 | 1,26 | ж/б |  | Не имеет переходных плит |
| 21. Мост через р.Киндерка в п.Аки | Советский | 16,15 | 5,82 |  | ж/б |  |  |
| 22. Мост через р.Киндерка в п.Н.Сосновка | Советский | 21,18 | 8,31 | 1,22 | ж/б |  |  |
| 23. Мост через р.Киндерка в п.Киндери | Советский | 10,71 | 6,11 | 0,9 | ж/б |  |  |
| 24. Мост через р.Нокса в п.Б.Клыки | Советский | 54,29 | 14,55 | 2,95 | ж/б | 2008 |  |
| 25. Мост в п.М.Дербышки | Советский | 11,5 | 4,47 |  | ж/б |  |  |
| 26. Мост в п.М.Дербышки у магазина | Советский | 9,37 | 4,24 | 0,98 | ж/б |  |  |
| 27. Мост по Сибирскому тракту на автодороге Казань-Пермь | Советский | 36,37 | 18,01 | 2 | ж/б | 2004 |  |
| 28. Мост через р.Нокса в п.Царицыно | Советский | 11,93 |  |  | ж/б |  | Морально устарел |
| 29. Мост через р.Сухая по ул.Песочная | Советский | 28,11 |  |  | ж/б |  | Морально устарел |
| 30. Мост через р.Сухая по ул.Верхоянская | Авиастроительный | 12,02 |  |  | ж/б |  | Морально устарел |
| 31. Мост через р.Сухая по ул.Черкасова | Авиастроительный | 18,19 |  |  | ж/б |  | Морально устарел |
| 32. Мост через р.Киндерка в п.Аки Сосновка | Советский | 12,09 | 4,24 |  | ж/б |  | Морально устарел |
| 33. Мост через р.Нокса в п.Ноксинский (ЦРММ) | Советский | 42,57 | 6,69 | 1,02 | ж/б |  | Морально устарел |
| 34. Мост через протоку р.Волга в п.Куземетьево | Кировский | 56,9 |  |  | ж/б |  | Морально устарел |
| 35. Мост в п. Салмачи | Приволжский | 11,85 | 7,52 | 1,63 | ж/б | 2007 |  |
| 36. Мост через р.Киндерка в п.Белянкино | Авиастроительный | 10,3 | 7,54 |  | ж/б |  |  |
| 37. Мост через сухую излучину р.Казанка ("Горбатый мост") | Кировский | 100 |  |  | мет. | 1928 |  |
| 38. Мост "Миллениум" через р.Казанка на IV Транспортной дамбе | Ново-Савиновский | 1524 |  | 2,25 | мет. | 2006 |  |
| 39. Мост через р.Нокса в п.Вишневка | Советский | 12 | 7,93 | 1,5 | ж/б | 2006 | Морально устарел |
| 40. Мост дрену по ул.Тульская | Приволжский | 24,43 | 9,68 | 2,15 | ж/б |  |  |
| 41. Мост через р.Нокса по ул.Дорожная (Нур) | Советский | 37,7 | 8,19 | 1,96 | ж/б |  | Морально устарел |

1.43 Количество железнодорожных мостов по направлениям

1.44 Протяженность водных путей

1.45 Количество основных портов, пристаней

Количество основных портов, пристаней на территории города Казань определено в соответствии со списком портов на внутренних водных путях Федерального агентства морского и речного транспорта (<http://morflot.gov.ru>).

Местонахождение порта на ВВП (река, озеро, канал, водохранилище, километр с.х.): р. Волга, 1310 – 1311 км с.х. (ОАО СК «Татфлот»). Является портом общего пользования, позволяющим осуществлять:

-операции с тарно-штучными грузами, погрузку и выгрузку которых осуществляет порт;

-операции с навалочными и насыпными грузами, погрузку и выгрузку которых осуществляет порт;

-операции с универсальными контейнерами, погрузку и выгрузку которых осуществляет порт;

-операции, связанные с обслуживанием пассажиров.

Порт включен в прямое смешанное сообщение;

1.46 Количество шлюзов и каналов

1.47 Количество аэропортов и посадочных площадок

Количество аэропортов и посадочных площадок на территории города Казань определено в соответствии Государственным реестром аэродромов и вертодромов гражданской авиации Российской Федерации Федерального агентства воздушного транспорта (https://favt.gov.ru ).

На территории Казани расположен Международный аэропорт Казань имени Габдуллы Тукая, являющийся международным аэропортом федерального значения. Лицо эксплуатирующее аэропорт – АО «Международный аэропорт Казань». (Свидетельство о государственной регистрации аэродрома №, дата выдачи (№ 26 16.07.2014)) Класс аэродрома –«Б».

1.48 Протяженность магистральных трубопроводов

В границах городского округа Казани проходят, принадлежащие ООО «Газпром трансгаз Казань»:

магистральный газопровод Миннибаево – Казань d-530 (Р = 5,4 МПа);

этанопровод Миннибаево – Казань d-530 (Р = 2,0 МПа).

Находящийся в собственности ПАО «Нижнекамскнефтехим» этиленопровод d-219 (Р = 100 кгс/см2).

1.49 Протяженность линий электропередачи

В соответствии с Годовым техническим отчётом Казанских электрических сетей за 2020 год. Протяженность линий электропередачи в городе Казань составляет:

1.Общая протяжённость воздушных линий электропередач напряжением 0,38 - 500 кВ составляет 2 182,794 км.

2.Общая протяженность кабельных сетей 0,38 - 110 кВ составляет 4 320,1 км.

**II Характеристика опасных объектов на территории**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Информация | Наименование эксплуатирующей организации, адрес | Наименование объекта | | Адрес расположения объекта | | Класс опасности по 68-ФЗ | Источник информации Номер документа |
| 1 | Ядерно и  радиационно опасные объекты (ЯРОО) | ГАУЗ  «Республиканский клинический онкологический диспансер М3 РТ»  г. Казань, ул. Сибирский тракт, 29 | | Отделение дневного стационара № 2, отделение радионуклидной терапии | | г. Казань, ул.  Сибирский тракт, 29 | 5 | ПЕРЕЧЕНЬ Потенциально опасных объектов, расположенных на территории г.Казани по состоянию на 01.09.2020 года (Утв. Расп. КЧС и ОПБ РТ от 09.07.20 № 17-20р дсп) |
| ОАО «Казанский завод синтетического каучука» г. Казань, ул. Лебедева, 1 | | Цех №29 гамма- установка РВ-1200 | | г. Казань, ул. Лебедева, 1 | 5 |
| ОАО «Татхим фармпрепараты» г. Казань, ул. Беломорская, 260 | | Радиационно­технологическая установка «Пинцет» | | г. Казань, ул.  Беломорская, 260 | 5 |
| 1.1 | Количество ядерно и радиационно-опасных объектов, всего единиц в том числе: | 3 | | | | | | |
| объекты ядерного оружейного комплекса | Отсутствуют | | | | | | |
| объекты ядерного топливного цикла | Отсутствуют | | | | | | |
| АЭС | Отсутствуют | | | | | | |
| из них с реакторами типа РБМК | Отсутствуют | | | | | | |
| научно-исследовательские и другие реакторы (стенды) | Отсутствуют | | | | | | |
| объекты ФГУП "Спецкомбинаты "Радон" | Отсутствуют | | | | | | |
| 1.2 | Общая мощность АЭС, тыс. кВт | Отсутствуют | | | | | | |
| 1.3 | Суммарная активность радиоактивных веществ, находящихся на хранении, Ки | Места хранения РВ отсутствуют | | | | | | |
| 1.4 | Общая площадь санитарно-защитных зон ЯРОО, км2 | Для рассматриваемых объектов санитарно-защитная зона не устанавливается, поскольку радиационное воздействие при аварии от которых ограничивается помещениями, где проводятся работы с источниками излучения (ОСПОРБ-99/2010) | | | | | | |
| 1.5 | Количество населения, проживающего в санитарно-защитных зонах, тыс. чел. | Населения, проживающего в пределах СЗЗ нет. | | | | | | |
| 1.6 | Количество происшествий (аварий) на РОО в год, шт. (по годам за последние пять лет) | Происшествий на РОО, на территории города Казань за последние пять лет зафиксировано не было | | | | | | |
| 2 | Химически опасные объекты | ПАО «Казаньоргсинтез»  г. Казань, ул. Беломорская, 101 | | Площадка производства этаноламинов и модификаторов, завод «Оргпродуктов и технических газов» (цеха № 1; 3 10-352- 353) | | г. Казань, ул.  Беломорская, 101 | 2 | ПЕРЕЧЕНЬ Потенциально опасных объектов, расположенных на территории г.Казани по состоянию на 01.09.2020 года (Утв. Расп. КЧС и ОПБ РТ от 09.07.20 № 17-20р дсп) |
| Филиал ООО УК «ПРОСТО МОЛОКО»,  Казанский молочный комбинат | | г. Казань,  ул. Ак.Арбузова, д. 7 | | 420088, г. Казань,  ул. Ак.Арбузова, д. 7  тел. (843) 272-73-52,  факс 272-74-43 | 2 |
| Водозабор «Волжский» МУП «Водоканал» | | г. Казань,  ул. Боевая, д. 147 | | 20030, г. Казань,  ул. Боевая, д. 147 | 2 |
| Федеральное казенное предприятие «Казанский государственный казенный пороховой завод» | | г. Казань,  ул. 1 Мая, д. 14 | | 420032, г. Казань,  ул. 1 Мая, д. 14  тел. (843) 554-40-23 | 4 |
| ЗАО «Комбинат молочных продуктов», филиал АО «ДАНОН Россия» | | г. Казань,  ул. 2-ая Тихорецкая, д. 39 | | 420054, г. Казань,  ул. 2-ая Тихорецкая, д. 39 | 4 |
| ПАО «Казаньоргсинтез», Цех очистных сооружений и внешних коммуникаций (водозабор) | | г. Казань,  ул. Боевая, д. 145 | | 420030, г. Казань,  ул. Боевая, д.145  тел. (843)533-98-09 | 4 |
| Филиал ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес» | | г. Казань,  ул. Тихорецкая, д. 5 | | 420054, г. Казань,  ул. Тихорецкая, д. 5  тел. (843) 278-90-17 | 4 |
| 2.1 | Количество химически опасных объектов (ХОО), всего единиц | 6 | | | | | | |
| 2.2 | Средний объем используемых, производимых, хранимых аварийных химически опасных веществ (АХОВ), тонн, в т.ч.:  Хлора:  Аммиака:  Сернистого ангидрида: и др.[:](https://base.garant.ru/12137696/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_991) | 147  650  - | | | | | | |
| 2.3 | Средний объем транспортируемых АХОВ | До 1200 т (железнодорожный и автомобильный транспорт) | | | | | | |
| 2.4 | Общая площадь зон возможного химического заражения, км2 | 232 (по наихудшему сценарию) | | | | | | |
| 2.5 | Количество аварий и пожаров на химически опасных объектах в год, шт. (по годам за последние пять лет) | Аварий и пожаров на химически опасных объектах города Казань не зафиксировано | | | | | | |
| 3 | Пожаро-и  взрывоопасные объекты | ФКП «КГПЗ»  г. Казань, ул. 1 Мая, 14 | | 1. площадка  производства порохов | | г. Казань, ул. 1 Мая, 14 | 1 | ПЕРЕЧЕНЬ Потенциально опасных объектов, расположенных на территории г.Казани по состоянию на 01.09.2020 года (Утв. Расп. КЧС и ОПБ РТ от 09.07.20 № 17-20р дсп) |
| 2. склад взрывчатых материалов и изделий из них | | г. Казань, ул. 1 Мая, 14 | 1 |
| КАЗ имени  С.П. Горбунова - филиал ПАО «Туполев» г. Казань,  ул. Дементьева, 1 | | 1. Площадка сборки агрегатов самолетов | | г. Казань, ул.  Дементьева, 1 | 2 |
| 2. Площадка подготовки производства и окончательной сборки агрегата | |  | 2 |
| АО ХК  «Татнефтепродукт»  г. Казань, ул.  Астрономическая | | Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов филиала  « Казаньнефтепродукт» | | г. Казань, ул.Южно- Промышленная, 3 | 2 |
| ООО «Управление этиленопроводов - Нижнекамскнефтехим»  г. Нижнекамск, территория ПАО «Нижнекамскнефтехим» | | 1. Площадка компрессорной станции Казанского магистрального продуктопровода (этилен) «Нижнекамск- Казань» | | г. Казань, ул.  Беломорская, 101 | 2 |
| 2. Участок магистрального продуктопровода (этилен) «Нижнекамск- Казань» линейно­диспетчерской службы | | г. Казань | 2 |
|  |  |  | | 3. Участок магистрального продуктопровода (этилен) «Нижнекамск- Уфа-Стерлитамак- Салават» линейно­диспетчерской службы | | г. Казань | 2 |  |
| 4. Подземное хранилище газа магистрального продуктопровода (этилен) «Нижнекамск- Салават» линейно­диспетчерской службы Управления этиленопроводов | | г. Казань | 3 |
| 5. Подземное хранилище газа магистрального п роду кто п ро вода (этилен) «Нижнекамск- Салават» линейно­диспетчерской службы Управления этиленопроводов | | г. Казань | 3 |
| ФКП «ГэсНИИХП»  г. Казань, ул. Светлая, 1 | | Площадка  производственная | | г. Казань, ул. Светлая, 1 | 3 |
| ООО «Газпромтрансгаз Казань»  г. Казань, ул. Аделя  Кутуя, 41 | | I. Участок магистрального газопровода «Миннибаево-Казань» с 80 по 285,4 км с отводами Константиновского ЛПУМГ | | г. Казань | 3 |
| 2. Участок магистрального продуктопровода | | г. Казань | 3 |
|  |  | ООО «Газпромтрансгаз Казань»  г. Казань, ул. Аделя  Кутуя, 41 | | 3.Участок  магистрального газопровода «Миннибаево-Казань» с 0 по 80 км с отводами Альметьевского ЛПУМГ | | г. Казань | 3 |  |
| 4. Станция  газораспределительная  ГРС-1 Казань  Константиновского  ЛПУМГ | | г. Казань, с.Вознесение | 4 |
| 5. Станция  газораспределительная  ГPC-2 Казань  Константиновского  ЛПУМГ | | г. Казань, ул.Химиков | 4 |
| 6. Станция  газораспределительная ГРС-3 на АГНКС-1  Казань  Константиновского  ЛПУМГ | | г. Казань, ул.Химиков | 4 |
| 7. Станция  газораспределительная АГРС Ташкент-1 Маргариновый завод АГРС-3 на АГНКС-2 Казань Константиновского ЛПУМГ | | г. Казань | 4 |
| ООО «Газпром сжиженный газ» г. Казань, ул .Дубравная, 53А | | База хранения СУГ | | г. Казань, ул .Северо- Западная, 10 | 4 |
| ОАО «Казанский завод синтетического каучука»  г. Казань, ул.Лебедева, 1 | | 1. Площадка производства синтетического каучука бутадиенового, получение олифы | | г. Казань, ул.Лебедева, 1 | 4 |
| 2. Площадка производства полимерных соединений и продуктов на их основе | | г. Казань, ул.Лебедева, 1 | 4 |
| 3. Участок транспортирования опасных веществ | | г. Казань, ул.Лебедева, 1 | 4 |
| ПАО «Казаньоргсинтез» г. Казань, ул.  Беломорская, 101 | | 1. Площадка производства бисфенола А, завод «Бисфенола А» (цеха синтеза;  гранулирования; № 403- 406, 402-409) | | г. Казань, ул.  Беломорская, 101 | 4 |
| 2. Площадка производства поликарбонатов, завод «Поликарбонатов» (цех синтеза этилен-и диметил карбоната; цех синтеза дифенил- и поликарбоната) | | 4 |
| 3. Площадка производства этилена, завод «Этилена»  (цеха № 201-203; 204- 205; 2021-2045; 771-776; 58-68; 65-76) | | 4 |
| 4. Площадка цеха углеводородного сырья, завод «Оргпродуктов и технических газов» (цех № 109-110, участок 109 I) | | 4 |
| ПАО «Казаньоргсинтез» г. Казань, ул.  Беломорская, 101 | | 5. Площадка производства полиэтилена высокого давления, завод «ПэВД» (цеха № 93-96, 2002- 2004 | | г. Казань, ул.  Беломорская, 101 | 4 |
| 6. Площадка производства азота и воздуха, завод «Оргпродуктов и технических газов» (цех азота и воздуха) | | 4 |
| 7. Площадка цеха углеводородного сырья, завод «Оргпродуктов и технических газов» (цех № 109-110, участок 109 I) | | 4 |
| 8. База товарно­сырьевая, завод «Бисфенола А» (цех № 401 углеводородного сырья) | | 4 |
| 3.1 | Количество взрывоопасных объектов, ед. | 20 | | | | | | |
| 3.2 | Количество пожароопасных объектов, ед. | 13 | | | | | | |
| 3.3 | Общий объем используемых, производимых и хранимых опасных веществ, тыс. т.  взрывоопасных веществ  легковоспламеняющихся веществ |  | | | | | | |
| 3.4 | Количество аварий и пожаров на пожаро- и взрывоопасных объектах в год, шт. (по годам за последние пять лет) | 1\* | | | | | | |
| 4 | Биологически опасные объекты | ГБУ «Республиканская ветеринарная лаборатория»  г. Казань, ул. Даурская, 34 | | Ветеринарная лаборатория | | г. Казань, ул. Даурская, 34 | 5 | Перечень потенциально­опасных объектов, расположенных на территории г.Казани по состоянию на 01.09.2020 года (Утв. Расп. КЧС и ОПБ РТ от 09.07.20 № 17- 20р дсп) |
| ФГБУ «Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория»  г. Казань, ул. Родины, 25а | | Ветеринарная лаборатория | | г. Казань, ул. Родины,25а | 5 |
| ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» г. Казань, ул. Сеченова, 13а | | Центр гигиены и эпидемиологии | | г. Казань, ул.  Сеченова, 13а | 5 |
| ФГБУ «Федеральный центр токсикологической и радиационной и биологической безопасности»  (ФГБУ «ФЦТРБ - ВНИВИ»)  (радиобиологический комплекс) | | г. Казань,  Научный городок – 2 (расположен на территории Высокогорского района) | | 420078, г. Казань,  Научный городок - 2  тел. (843) 239-53-20 | 2 |
| 4.1 | Количество биологически опасных объектов, ед. | 4 | | | | | | |
| 4.2 | Количество аварий и пожаров на биологически опасных объектах в год, шт. (по годам за последние пять лет) | 0 | | | | | | |
| 5 | Гидротехнические сооружения | ПИК/Дог. | | Дата ПИК/ Дог. | | Кад.номер | Площадь в кв.м |  |
| 5.1 | Количество гидротехнических сооружений, ед. (по видам ведомственной принадлежности) | 656-дбп | | 21.01.2016 | | 16:50:070301:22 | 28 | 103638-Инф от 23.08.2021 Комитет  земельных и имущественных отношений |
| 655-дбп | | 21.01.2016 | | 16:50:070301:21 | 1300 |
| 65 /-дбп | | 21.01.2016 | | 16:50:070301:23 | 3333 |
| 653-дбп | | 21.01.2016 | | 16:50:070301:28 | 1661 |
| 654-дбп | | 21.01.2016 | | 16:50:070301:27 | 43 |
| 661-дбп | | 21.01.2016 | | 16:50:080202:21 | 31 |
| 660-дбп | | 21.01.2016 | | 16:50:070301:26 | 63 |
| 658-дбп | | 21.01.2016 | | 16:50:070301:24 | 4 |
| 659-дбп | | 21.01.2016 | | 16:50:070301:25 | 241 |
| 662-дбп | | 21.01.2016 | | 16:50:080202:22 | 48 |
| 663-дбп | | 21.01.2016 | | 16:50:080202:20 | 51 |
| 666-дбп | | 21.01.2016 | | 16:50:000000:19685 | 642 |
| 664-дбп | | 21.01.2016 | | 16:50:040101:426 | 81 1 1 |
| 665-дбп | | 21.01.2016 | | 16:50:040101:425 | 1818 |
| 19926-да | | 14.03.2018 | | 16:50:000000:19165(1) | 6153 |
| 19926-да | | 14.03.2018 | | 16:50:000000:19165(2) | 106 |
| 19641 -да | | 14.11.2017 | | 16:50:000000:18985 | 76746 |
| 3077 | | 29.10.2020 | | 16:50:000000:24320 | 19238 |
| 1785-дбп | | 25.02.2021 | | 16:50:030101:15 | 342 |
| 5.2 | Количество безхозяйных гидротехнических сооружений, ед. | Нет | | | | | | |
| 5.3 | Количество аварий на гидротехнических сооружениях в год, шт. (по годам за последние пять лет) | Нет | | | | | | |
| 6 | Возможные аварийные выбросы, т/год:  химически опасных веществ:  биологически опасных веществ:  физически опасных веществ: |  | | | | | | |
| 7 | Количество мест размещения отходов, единиц | 3 | | | | | | |
| Мест хранения радиоактивных отходов |  | |  | |  |  |  |
| Могильников |  | |  | |  |  |  |
| Свалок (организованных и неорганизованных) | 1. Полигон твердых коммунальных отходов по ул. Химическая, д. 33 Московского района г.Казани.  Вместимость полигона - 2885,6 тыс. куб.м. Количество накопленных отходов - 1800 тыс. куб.м.  2. Самосыровский полигон твердых коммунальных отходов по ул. Мамадышский тракт г.Казани. Количество накопленных отходов - 1560 тыс. куб.м, (закрыт, отходы не принимает).  3. Полигон твердых коммунальных отходов «Восточный» по ул. Мамадышский тракт г.Казани. Количество накопленных отходов - 1113,69 тыс. куб.м, (закрыт, отходы не принимает). | | | | | | |
| Терриконов |  | |  | |  |  |  |
| Карьеров |  | |  | |  |  |  |
| 8 | Количество отходов, тыс. куб.м. |  | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ОАО «Казаньоргсинтез»** | |
| Наименование | Количество, т. |
| Хлора | 100 |
| Окись этилена | 378 |
| Хлор | 11 |
| **Первый объект – Площадка производства этилена** | |
| Бутан | 27.016 |
| Бутановая фракция | 7.827 |
| Бутилен-бутадиеновая фракция (ББФ) | 4.3083 |
| Водород | 0.087 |
| Метан | 4.349 |
| Метан-водородная фракция (МВФ) | 5.4843 |
| Пропан, пропановая фракция | 82.498 |
| Пропилен | 270.8586 |
| Пропан-пропиленовая фракция (пропан 6.1-17.4%, пропилен 39.8-82.4%) | 223.6402 |
| Пропан-бутановая фракция (пропановая фракция 20-30%, бутановая фракция 70-80%) | 7.43 |
| Пирогаз | 83.5596 |
| Топливный газ (МВФ) | 0.2736 |
| Углеводороды (смесь метана, этилена) | 4.236 |
| Этан | 25.6872 |
| Этилен | 143.0449 |
| Этан-этиленовая фракция | 220.2721 |
| Антизагрязнитель процессов – реагент ЕС 3144А | 0.704 |
| Газолин | 11.203 |
| Жидкие продукты пиролиза | 9.2309 |
| «Зеленое масло» - фракция тяжелых углеводородов | 1.571 |
| Ингибитор полимеризации «ИПОН» | 11.266 |
| Ингибитор коксообразования ДМДС | 2.668 |
| Ингибитор коррозии – реагент ЕС 1046А, ЕС 1043А | 0.731 |
| Керосин | 2.81 |
| Масло КП-8 | 29.55 |
| Метанол | 12.204 |
| Поглотительное масло (дизельное топливо + примеси) | 89.523 |
| Пиролизная смола | 74.202 |
| Присадка против биологического обрастания – реагент ЕС 3332А | 0.731 |
| Едкий натр (42%) | 16.1 |
| **Второй объект – Площадка цехов 109-110** | |
| Оксид этилена | 11.6 |
| Бутен-1 | 315.791 |
| Бутилен-бутадиеновая фракция | 531.541 |
| Пропан-бутановая фракция смесь ПФ (20-30%) и БФ (70-80%) | 675.51 |
| Пропан-пропиленовая фракция | 305.069 |
| Пропан | 85.935 |
| Пропилен | 791.13 |
| Топливный газ (МВФ) | 1.1 |
| Факельный газ | 45.2273 |
| Ацетальдегид | 20.0 |
| Антифриз | 20.25 |
| Ксилол | 20.0 |
| Масло | 20.0 |
| Метанол | 248.745 |
| Фенолят натрия | 640.0 |
| **Третий объект – Площадка производства окиси этилена и продуктов на основе окиси этилена** | |
| Аммиак | 123.832 |
| Оксид этилена | 366.74 |
| Факельный газ | 0.145 |
| Природный газ | 0.145 |
| Азотная кислота | 8.05 |
| Бутиловый спирт | 255.889 |
| Бутилцеллозольв | 221.962 |
| Бензоилхлорид | 34.5 |
| Виннилацетат | 195.72 |
| Гексен-1 | 886.0 |
| Гликоли (моно-, ди-, три-, полиэтиленгликоли) | 2262.67 |
| Гидропероксид третичного бутила | 30.32 |
| Даутерм | 594.33 |
| Дипроксамин 157-65М | 357.4 |
| Изопентан | 583.6 |
| Ингибитор солеотложений | 101.07 |
| СНПХ | - |
| Калия гидроксид | 14.44 |
| Масло турбинное | 20.024 |
| Метанол | 10.0 |
| Натр едкий (33 – 46%) | 244.73 |
| Нефас | 86.6 |
| Оксид пропилена | 590.2 |
| Проксамин 385-50% | 372.2 |
| Полиоксид-101 | 118.2 |
| Реапон-4В | 396.4 |
| Реакционная масса:  Этаноламины (до 22% масс.), оксид этилена (до 18.5% масс.), аммиак (72% масс.) | 7.33 |
| Третбутилпребензоат | 10.75 |
| Тример пропитена | 80.0 |
| Формалин | 44.0 |
| Этаноламины | 464.82 |
| Индивидуального опасного вещества – аммиака | 123.832 |
| Индивидуального опасного вещества – оксида этилена | 366.74 |
| Предельное количество:  Аммиак  Оксид этилена | 500  50 |
| **Седьмой объект – Площадка производства азота, кислорода и холода** | |
| Масло | 102.9675 |
| Кислород | 309.4 |
| Серная кислота (92.5%) | 283.43 |
| **Одиннадцатый объект – Цех сжиженного углеводородного сырья** | |
| Бутановая фракция | 3157.79 |
| Пропановая фракция | 1319.88 |
| Пропан-бутановая фракция – смесь ПФ (20-30%) и БФ (70-80%) | 1217.166 |
| **Четвертый объект – Площадка производства полиэтилена высокого давления** | |
| Этилен | 26.45 |
| Этан | 3.1 |
| Пропан | 8.0 |
| Масло | 10.56 |
| Сместь Тригонокс + третбутилпербензоат | 0.528 |
| **Пятый объект – Площадка производства полиэтилена низкого давления и изделий из полиэтилена** | |
| Этилен | 56.414 |
| Бутен-1 | 82.406 |
| Гексен-1 | 71.429 |
| Дизельное топливо | 9.94 |
| Изопентан | 20.533 |
| Масло | 24.5907 |
| Триэтилалюминий | 2.682 |
| Оксид углерода | 0.772 |
| **Восьмой объект – Площадка производства бисфенола А** | |
| Пропилен | 2.5 |
| Ацетон | 500.13 |
| Антифриз | 80.0 |
| Альфаметилестирольная фракция, альфаметилестирол | 237.24 |
| Бензол | 2162.272 |
| Бутилензольная фракция, бутилбензол | 54.38 |
| Бисфенол А | 1088.4285 |
| Гидропероксид изопропилебензола | 358.04 |
| Гидрогенизированный дистилат колонны К-1 (ЭЭФ) | 260.0 |
| Дизельное топливо, отработанное дизельное топливо | 350.0 |
| Жидкие продукты пиролиза Е-1 - Е-16 | 340.0 |
| Изопропиленбензол | 1514.859 |
| Керосин | 200.0 |
| Фенол | 1551.14490 |
| Фенольная смола | 220.0 |
| Фенолят натрия | 224.5 |
| Жидкие продукты пиролиза Е-17, Е-18 | 153.0 |
| Этилбензольная фракция, этилбензол | 125. 801 |
| Технические масла | 270.0 |
| Полиалкилбензол | 89.081 |
| Полиалкилбензольная смола | 91.62 |
| Моноэтиленгликоль | 70.0 |
| Триэтиленгликоль | 80.5 |
| Реакционная масса алкилирования (бензол, изопропиленбензол, бутилбензол, полиалкилбензол, примеси) | 375.27 |
| Едкий натр (42%) | 481.0 |
| Серная кислота (92.5%) | 173.48 |
| **Девятый объект – Площадка производства поликарбонатов** | |
| Оксид этилена | 0.63 |
| Этиленкарбонат | 414.86 |
| Метанол | 243.98 |
| Диметилкарбонат | 1765.35 |
| Фенол | 3433.28 |
| Этиленгликоль | 220.64 |
| Анизол | 125.6 |
| Терминол 66 | 134.36 |
| Масло KSK-Oil 280 | 19.42 |

ЗАО «ПИВОВАРНАЯ МОСКВА-ЭФЕС»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Количество, т. |
| Аммиак |  |
| Метан |  |
| Угарный газ |  |
| Дизельное топливо |  |
| Зерновая пыль |  |

ООО УК «ПРОСТО МОЛОКО»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Количество, т. |
| Аммиак |  |

МУП «ВОДОКАНАЛ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Количество, т. |
| Хлор | 14+22 |

ФКП «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАЗЕННЫЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Количество, т. |
|  |  |

МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ «ЭДЕЛЬВЕЙС ДАННОН РОССИЯ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Количество, т. |
| Аммиак | 2.5 |

2.4. Общая площадь зон возможного химического заражения, км2

ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Площадь, км2 |
| Аммиак | 10,1736 |
| Окись этилена | 206,0154 |
| Хлор | 55,3896 |

ЗАО «ПИВОВАРНАЯ МОСКВА-ЭФЕС»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование аварии | Площадь, км2 |
| С-1633 | 0,93608424 |
| С-1933 | 0,66731594 |
| С-1634 | 1,409546 |
| С-1934 | 0,24092906 |
| С-1635 | 1,90548074 |
| С-1635 | 2,91798944 |
| С-1638 | 0,66731594 |

ООО УК «ПРОСТО МОЛОКО»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование аварии | Площадь, км2 |
| С-1Т.23:  Окружность  Сектор | 1,80889434  0,452223585 |
| Разрушение ресивера системы охлаждения в помещении компрессорного цеха | 0,1256 |
| Разгерметизация трубопровода системы  охлаждения в помещении компрессорного цеха | 0,0314 |

МУП «ВОДОКАНАЛ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование аварии | Площадь, км2 |
| СА-1 при скорости ветра 1 м/с | 6,1544 |
| СВ-1 при скорости ветра 1 м/с | 6,1544 |
| СА-1 при скорости ветра 2,5 м/с | 18,694304 |
| СВ-1 при скорости ветра 2,5 м/с | 18,694304 |
| СА-1 при скорости ветра 5 м/с | 12,310056 |
| СВ-1 при скорости ветра 5 м/с | 12,310056 |
| С-1 | 18,694304 |
| С-2 | 18,694304 |
| С-1.6 | 18,694304 |
| С.2 | 0,65578586 |
| С-5Р.3 и С-8П.3 | 0,00607904 |
| С-11Р.3 | 0,00138474 |

ФКП «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАЗЕННЫЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование аварии | Площадь, км2 |
| - | - |

МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ «ЭДЕЛЬВЕЙС ДАННОН РОССИЯ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование аварии | Площадь, км2 |
| С-122 | 0,25147946 |
| С-123 | 1,75214826 |
| С-143 | 0,20098826 |

**III Показатели риска природных чрезвычайных ситуаций (при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций/при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций)**

3.1 Для землетрясений

Для определения частоты землетрясений, использовалась База данных (БД) «Землетрясения России» (ФГБУ «Федеральный исследовательский центр Единая геофизическая служба Российской академии наук») (<http://eqru.gsras.ru/>).

В соответствии полученным отчетом для координат г. Казань (55.7908330 с. ш. 49.1144440 в. д.) сейсмических событий с 2003 года зафиксировано не было, из чего можно сделать вывод о «0» частоте рассматриваемых событий.

3.2 Для извержений вулканов

Для определения частоты извержений вулканов, использовалась База данных (<https://earthquaketrack.ru/vulcano/>).

В соответствии полученным отчетом для координат г. Казань (55.7908330 с. ш. 49.1144440 в. д.) ближайший действующий вулкан находится на удалении свыше 5 000 км, из чего можно сделать вывод о «0» частоте рассматриваемых событий.

3.3 Для оползней

Для определения частоты землетрясений, использовалась База данных (БД) «Землетрясения России» (ФГБУ «Федеральный исследовательский центр Единая геофизическая служба Российской академии наук») (<http://eqru.gsras.ru/>).

В соответствии полученным отчетом для координат г. Казань (55.7908330 с. ш. 49.1144440 в. д.) сейсмических событий с 2003 года зафиксировано не было, из чего можно сделать вывод о «0» частоте рассматриваемых событий.

3.6 Для ураганов, тайфунов, смерчей

В соответствии со «Сборником методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС» (книга 2 «Методика оценки последствий ураганов») Приложение 3. «Частота возникновения на территории России бурь и ураганов с различной скоростью ветра» для г. Казань данные ввиду их малых значений не приводятся, соответственно расчеты в соответствии с Методикой допускается не проводить.

**IV Показатели риска техногенных чрезвычайных ситуаций  
(при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций/при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций)**

**V Показатели риска биолого-социальных чрезвычайных ситуаций  
(при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций/при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций)**

**VI Характеристика организационно-технических мероприятий по защите населения, предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории**

6.1 Количество мест массового скопления людей (образовательные учреждения, медицинские учреждения, культурно-спортивные учреждения, культовые и ритуальные учреждения, автостоянки, остановки маршрутного городского общественного транспорта и т.д.), оснащенных техническими средствами экстренного оповещения правоохранительных органов, ед./% от потребности

6.2 Количество мест массового скопления людей, оснащенных техническими средствами, исключающими несанкционированное проникновение посторонних лиц на территорию, ед./% от потребности

6.3 Количество мест массового скопления людей, охраняемых подразделениями вневедомственной охраны, ед./% от потребности

6.4 Количество мест массового скопления людей, оснащенных техническими средствами, исключающими пронос (провоз) на территорию взрывчатых и химически опасных веществ, ед./% от потребности

Таблица 6.1 – Сведения о объектах, подведомственных Комитету по делам детей и молодежи ИКМО г.Казани, оснащенных техническими средствами экстренного оповещения правоохранительных органов, техническими средствами, исключающими несанкционированное проникновение посторонних лиц на территорию, техническими средствами, исключающими пронос (провоз) на территорию взрывчатых и химически опасных веществ, охраняемых подразделениями вневедомственной охраны

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Ответственное подразделение | Количество мест массового скопления людей, оснащенных техническими средствами экстренного оповещения правоохранительных органов | | | | | | | | Количество мест массового скопления людей, оснащенных техническими средствами, исключающими несанкционированное проникновение посторонних лиц на территорию | | | Количество мест массового скопления людей, охраняемых подразделениями вневедомственной охраны | | | | Количество мест массового скопления людей, оснащенных техническими средствами, исключающими пронос (провоз) на территорию взрывчатых и химически опасных веществ | | | | Количество общественных зданий, в которых имеется автоматическая система пожаротушения | | | | Количество общественных зданий, в которых имеется автоматическая пожарная сигнализация | | | | Численность руководящих работников предприятий, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в т.ч. руководителей объектов, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций | Численность персонала предприятий и организаций, который прошел обучение по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в т.ч. предприятий и организаций, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций | Количество объектов, обеспеченных автономными источниками электро-, тепло-, газо- и водоснабжения | Численность учащихся общеобразовательных учреждений, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны и правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, в т.ч. учреждений, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций |
|  | Наименование объекта | Административный район | Адрес объекта | Количество населения вмещаемого , человек | Общее количество объектов | Вид средства оповещения | Корреспондент получаемой информации | Ссылки на нормативный документ | Число общее | Ответственное подразделение за исключение несанкционированного проникновения | Ссылки на нормативный документ | Число общее | Ответственное подразделение вневедомственной охраны | Ссылки на нормативный документ | Ссылки на нормативный документ | Число общее | Вид технического средства исключающими пронос (провоз) на территорию взрывчатых и химически опасных веществ | Ответственное подразделение | Ссылки на нормативный документ | Число общее | Вид систем пожаротушения | Корреспондент получаемой информации | Ссылки на нормативный документ | Число общее | Вид систем сигнализации | Корреспондент получаемой информации | Ссылки на нормативный документ |
|  | Комитет по делам детей и молодежи ИКМО г.Казани | Объекты молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУ МП «Дуслык» | Московский | ул.Восстания д.99А | 60 | 1 | Тревожная кнопка, телефон | УВО по г.Казани |  | 1 | штатная охрана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | речевое оповещение |  |  |  |  |  |  |
| МБУ «Подросток» МПК Талантика | Московский | ул. Окольная д. 94 к 1 | 60 | 1 | КТС | УВО по г.Казани |  | 1 | СКУД |  | 1 | УВО по г. Казани |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | АПС, СПМ | 112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МБУ «Подросток» МПК Юлдаш | Кировский | ул. Революционная , д. 29 | 160 | 1 | КТС | УВО по г.Казани |  | 1 | СКУД |  | 1 | УВО по г. Казани |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | АПС, СПМ | 112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МБУ «Подросток» МПК Олимпиец | Кировский | ул. Минусинская д.1 | 55 | 1 | КТС | УВО по г.Казани |  | 1 | СКУД |  | 1 | УВО по г. Казани |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | АПС, СПМ | 112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МБУ «Подросток» МПК Витамин | Кировский | ул. Державина , д. 3 к. 3 | 60 | 1 | КТС | УВО по г.Казани |  | 1 | СКУД |  | 1 | УВО по г. Казани |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | АПС, СПМ | 112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МБУ «Подросток» МПК Спарта | Кировский | ул. Революционная , д. 41 | 55 | 1 | КТС | УВО по г.Казани |  | 1 | СКУД |  | 1 | УВО по г. Казани |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | АПС, СПМ | 112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МБУ «Подросток» МПК Юни | Кировский | ул Горьковское шоссе, 43/1 | 60 | 1 | КТС | УВО по г.Казани |  | 1 | СКУД |  | 1 | УВО по г. Казани |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | АПС, СПМ | 112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МБУ «Подросток» МПК Импульс | Кировский | ул. Арсланова, д. 11 | 80 | 1 | КТС | УВО по г.Казани |  | 1 | СКУД |  | 1 | УВО по г. Казани |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | АПС, СПМ | 112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МБУ «Подросток» МПК Романтик | Московский | ул. Химиков, д. 35 | 60 | 1 | КТС | УВО по г.Казани |  | 1 | СКУД |  | 1 | УВО по г. Казани |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | АПС, СПМ | 112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МБУ «Подросток» МПК Икар | Московский | ул. Рахимова, д. 23 | 65 | 1 | КТС | УВО по г.Казани |  | 1 | СКУД |  | 1 | УВО по г. Казани |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | АПС, СПМ | 112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МБУ «Подросток» МПК Феникс | Московский | ул. Восстания, д. 38 | 50 | 1 | КТС | УВО по г.Казани |  | 1 | СКУД |  | 1 | УВО по г. Казани |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | АПС, СПМ | 112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МБУ «Подросток» МПК Энергетик | Московский | Гудованцева, д. 45а | 65 | 1 | КТС | УВО по г.Казани |  | 1 | СКУД |  | 1 | УВО по г. Казани |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | АПС, СПМ | 112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МБУ «Подросток» МПК Кеды | Московский | ул. Серова д. 17 | 65 | 1 | КТС | УВО по г.Казани |  | 1 | СКУД |  | 1 | УВО по г. Казани |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | АПС, СПМ | 112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МБУ «Подросток» ДОЦ Ново Юдино | Кировский | ул. Туристическая,68б | 85 | 1 | КТС | УВО по г.Казани |  | 0 |  |  | 1 | УВО по г. Казани |  |  | 1 | ручной металлодетектор |  |  | 0 |  |  |  | 1 | АПС, СПМ | 112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МБУ «Подросток» МПК Вертолёт | Кировский | ул Мало-Московская 15 | 150 | 1 | КТС | УВО по г.Казани |  | 1 | СКУД |  | 1 | УВО по г. Казани |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | АПС, СПМ | 112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МБУ «Подросток» МПК «Арена» | Авиастроительный | ул. Симонова, д. 6 | 150 | 1 | КТС | УВО по г.Казани |  | 1 | СКУД |  | 1 | УВО по г. Казани |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | АПС, СПМ | 112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МБУ «Подросток» МПК Ритм | Авиастроительный | ул. Кутузова , д. 10а | 65 | 1 | КТС | УВО по г.Казани |  | 1 | СКУД |  | 1 | УВО по г. Казани |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | АПС, СПМ | 112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МБУ «Подросток» МПК Старт | Авиастроительный | ул. Побежимова, д. 53 | 80 | 1 | КТС | УВО по г.Казани |  | 1 | СКУД |  | 1 | УВО по г. Казани |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | АПС, СПМ | 112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МБУ «Подросток» МПК Яшьлек | Авиастроительный | ул. Годовикова, д. 16 | 75 | 1 | КТС | УВО по г.Казани |  | 1 | СКУД |  | 1 | УВО по г. Казани |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | АПС, СПМ | 112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МБУ «Подросток» МПК Лада | Ново-савиновский | ул. Гаврилова д.22 | 75 | 1 | КТС | УВО по г.Казани |  | 1 | СКУД |  | 1 | УВО по г. Казани |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | АПС, СПМ | 112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МБУ «Подросток» МПК Сандугач | Ново-савиновский | ул. Гагарина д.77 б | 150 | 1 | КТС | УВО по г.Казани |  | 1 | СКУД |  | 1 | УВО по г. Казани |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | АПС, СПМ | 112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МБУ «Подросток» МПК Цудзуки | Ново-савиновский | ул. Чуйкова, д. 59а | 150 | 1 | КТС | УВО по г.Казани |  | 1 | СКУД |  | 1 | УВО по г. Казани |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | АПС, СПМ | 112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МБУ «Подросток» МПК Алга | Приволжский | ул. Мавлютова д.21 | 90 | 1 | КТС | УВО по г.Казани |  | 1 | СКУД |  | 1 | УВО по г. Казани |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | АПС, СПМ | 112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МБУ «Подросток» МПК Джалиль | Приволжский | ул. Газовая 2-я, д.5 | 90 | 1 | КТС | УВО по г.Казани |  | 1 | СКУД |  | 1 | УВО по г. Казани |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | АПС, СПМ | 112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МБУ «Подросток» МПК Авангард | Советский | ул. Ломжинская, д.15 | 105 | 1 | КТС | УВО по г.Казани |  | 1 | СКУД |  | 1 | УВО по г. Казани |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | АПС, СПМ | 112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МБУ «Подросток» МПК Лазер | Советский | ул. 3-я Кленовая, д. 23а | 105 | 1 | КТС | УВО по г.Казани |  | 1 | СКУД |  | 1 | УВО по г. Казани |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | АПС, СПМ | 112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МБУ «Подросток» МПК Лимонад | Советский | , ул. Латышских Стрелков , д.25 а | 150 | 1 | КТС | УВО по г.Казани |  | 1 | СКУД |  | 1 | УВО по г. Казани |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | АПС, СПМ | 112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МБУ "КМЦ им. А. Гайдара | Авиастроительный район | ул.Копылова, д.7/2 | 600 | 1 | Тревожная кнопка | Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по г. Казани, Управление вневедомственной охраны Управление №7 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | АСПТ Порошковый |  |  | 1 | Система речевого оповещения 3-го типа |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 |
|  | МБУ МП "Городской центр "Ял" | Кировский | ОЛ "Заречье" Горьковское шоссе,103 | 430 | 24 | Тревожная кнопка | Росгвардия |  | 1 (КПП) | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 2 | Металлорамка, ручной металлоискатель | ЧОП |  | 0 |  | МЧС |  | 24 | адрессная, неадресная,проводная, радиоканальная | МЧС |  | 1 | 0 | 0 | - |
|  | Кировский | ДОЛ "Восток" Горьковское шоссе,164 | 180 | 13 | Тревожная кнопка | Росгвардия |  | 1 (КПП) | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 2 | Металлорамка, ручной металлоискатель | ЧОП |  | 0 |  | МЧС |  | 13 | проводная, адресная | МЧС |  | 1 | 0 | 0 | - |
|  | Кировский | ДОЦ "им.Гагарина" Горьковское шоссе,164а | 230 | 27 | Тревожная кнопка | Росгвардия |  | - | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 1 | Ручной металлоискатель | ЧОП |  | 0 |  | МЧС |  | 27 | неадресная, проводная | МЧС |  | 1 | 0 | 0 | - |
|  | Авиастроительный | ДОЦ "Спутник" ул.Советская, 108 (пос.Кадышево) | 210 | 17 | Тревожная кнопка | Росгвардия |  | - | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 1 | Ручной металлоискатель | ЧОП |  | 0 |  | МЧС |  | 17 | неадресная, проводная | МЧС |  | 1 | 0 | 0 | - |
|  | Лаишевский | ТКЛ "Юнитур" Зеленый Бор, Матюшинское лесничество, квартал №38 | 100 | 18 | Тревожная кнопка | Росгвардия |  | 1 (КПП) | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 2 | Металлорамка, ручной металлоискатель | ЧОП |  | 0 |  | МЧС |  | 18 | проводная, адресная, радиоканальная | МЧС |  | 1 | 0 | 0 | - |
|  | Лаишевский | ДОЛ "Пионерия Татарстана" п.Орел | 140 | 16 | Тревожная кнопка | Росгвардия |  | - | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 1 | Ручной металлоискатель | ЧОП |  | 0 |  | МЧС |  | 16 | неадресная, проводная, радиоканальная | МЧС |  | 1 | 0 | 0 | - |
|  | Лаишевский | ДОЛ "Нармонка" с.Нармонка | 200 | 16 | Тревожная кнопка | Росгвардия |  | - | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 1 | Ручной металлоискатель | ЧОП |  | 0 |  | МЧС |  | 16 | неадресная, проводная, радиоканальная | МЧС |  | 1 | 0 | 0 | - |
|  | Пестречинский | ДОЛ "Бригантина" на правом берегу р.Мёша, на юго-востоке 900 м от п.Пестрецы | 80 | 23 | Тревожная кнопка | Росгвардия |  | - | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 1 | Ручной металлоискатель | ЧОП |  | 0 |  | МЧС |  | 23 | неадресная, проводная. | МЧС |  | 1 | 0 | 0 | - |
|  | Высокогорский | ОЛ "Молодежный" п.Березка | 350 | 12 | Тревожная кнопка | Росгвардия |  | 1 (КПП) | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 2 | Металлорамка, ручной металлоискатель | ЧОП |  | 0 |  | МЧС |  | 12 | проводная, адресная | МЧС |  | 1 | 0 | 0 | - |
|  | Зеленодольский | ДОЛ "Березка" Краснооктяборьское лесничество, квартал №81 | 200 | 23 | Тревожная кнопка | Росгвардия |  | - | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 1 | Ручной металлоискатель | ЧОП |  | 0 |  | МЧС |  | 23 | неадресная, адресная, проводная, радиоканальная | МЧС |  | 1 | 0 | 0 | - |

Таблица 6.2 – Сведения о объектах, подведомственных Комитету потребительского рынка Исполнительного комитета г.Казани, оснащенных техническими средствами экстренного оповещения правоохранительных органов, техническими средствами, исключающими несанкционированное проникновение посторонних лиц на территорию, техническими средствами, исключающими пронос (провоз) на территорию взрывчатых и химически опасных веществ, охраняемых подразделениями вневедомственной охраны

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество мест массового скопления людей, оснащенных техническими средствами экстренного оповещения правоохранительных органов | | | | | | | Количество мест массового скопления людей, оснащенных техническими средствами, исключающими несанкционированное проникновение посторонних лиц на территорию | | | Количество мест массового скопления людей, охраняемых подразделениями вневедомственной охраны | | | | Количество мест массового скопления людей, оснащенных техническими средствами, исключающими пронос (провоз) на территорию взрывчатых и химически опасных веществ | | | | Количество общественных зданий, в которых имеется автоматическая система пожаротушения | | | | Количество общественных зданий, в которых имеется автоматическая пожарная сигнализация | | | | Численность руководящих работников предприятий, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в т.ч. руководителей объектов, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций | Численность персонала предприятий и организаций, который прошел обучение по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в т.ч. предприятий и организаций, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций | Количество объектов, обеспеченных автономными источниками электро-, тепло-, газо- и водоснабжения | Численность учащихся общеобразовательных учреждений, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны и правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, в т.ч. учреждений, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций |
| Наименование объекта | Адрес объекта | Количество населения вмещаемого , человек | Общее количество объектов | Вид средства оповещения | Корреспондент получаемой информации | Ссылки на нормативный документ | Число общее | Ответственное подразделение за исключение несанкционированного проникновения | Ссылки на нормативный документ | Число общее | Ответственное подразделение вневедомственной охраны | Ссылки на нормативный документ | Ссылки на нормативный документ | Число общее | Вид технического средства исключающими пронос (провоз) на территорию взрывчатых и химически опасных веществ | Ответственное подразделение | Ссылки на нормативный документ | Число общее | Вид систем пожаротушения | Корреспондент получаемой информации | Ссылки на нормативный документ | Число общее | Вид систем сигнализации | Корреспондент получаемой информации | Ссылки на нормативный документ |
| Предприятия потребительского рынка | Авиастроительный и Ново-Савиновский районы г.Казани |  | 29 |  |  |  | 29 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Торгово-офисное здание «Соцгород» | г.Казань, ул.Ленинградская, д.17 | 200 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Торговый комплекс «Караваево» | г.Казань, ул.Дементьева, д.72 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Супермаркет «Бахетле» | г.Казань, ул.Ленинградская, д.27 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Спец. рынок автозапчастей «Стан» | г.Казань, ул.Ф.Амирхана, д.48 | 200 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| ТРК «Парк Хаус» | г.Казань, пр.Ямашева, д.46/33 | 1000 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Торговый комплекс «7Я» | г.Казань, пр.Ямашева, д.51б | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Гипермаркет «Бахетле» | г.Казань, пр.Ямашева, д.71а | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Торговый комплекс «XL» | г.Казань, пр.Ямашева, д.97 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Торговый центр «Гулливер» | г.Казань, пр.Ямашева, д.95 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Торговый комплекс «Савиново» | г.Казань, пр.Ямашева, д.93 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| ООО «Торговый дом «Имера» | г.Казань, пр.Ямашева, д.92а | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Торгово-адм. центр «АРГО» | г.Казань,ул.Чистопольская, д.19а | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Торгово-офисный центр «Астра» | г.Казань, ул.Ф.Амирхана, д.51В | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Торговый центр «Новинка» | г.Казань, ул.Короленко, д.28 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| ТК «Чистопольская 69» | г.Казань, ул.Чистопольская, д.69 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| ТОЗ «Азино-Сервис» («Верный») | г.Казань, ул.Бондаренко, д.26 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Торговый комплекс «Аметист» | г.Казань, ул.Адоратского, д.29б | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Оптово-овощная база «Привоз» | г.Казань, ул.Адоратского, д.65 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Гипермаркет «Леруа Мерлен» | г.Казань, ул.Ф.Амирхана, д.3 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Гипермаркет «Мегастрой» | г.Казань, ул.Гаврилова, д.5 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Торгово-офисный центр «Квартал» | г.Казань, ул.Чистопольская, д.11 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Супермаркет «Бахетле» | г.Казань, ул.Чистопольская, д.14 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Супермаркет «Эдельвейс» | г.Казань, ул.Адоратского, д.12 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| ТК – 219 ООО «ЛЕНТА» | г.Казань, ул. Адоратского, 21 А стр.2 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| автосалон КАН АВТО | г. Казань, ул. Мусина, 37 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| автосалон ООО «Марка» | г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, 54Б | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| ТК "Лента" | г. Казань, ул. Копылова, 1Б | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| ТК "Трикотаж" | г. Казань, пр.Ибрагимова, 43А | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| ТК "Восторг" | г. Казань, ул.Максимова, 4Б | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Предприятия потребительского рынка | Вахитовский и Приволжский районы г.Казани |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Торговый комплекс «Сити Центр | Ак.Парина, д.3 | Более 1000 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Торговый центр «Нур Маркет» | Баумана, д.29 | 50-200 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Торговый центр «ГУМ» | Баумана, д.51 | 200-1000 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Торговый центр «Свита Холл» | Баумана, д.82 | 200-1000 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| ТЦ «Модная семья» | Б.Шахиди, д.17 | 200-1000 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| ТЦ «Муравейник | Г.Тукая, д.2 | 200-1000 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Супермаркет «Бахетле» | Г.Тукая, д.64 | 50-200 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Торговый комплекс «Лента» | К.Габишева, д.32 | 50-200 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Гипермаркет «Атак» | К.Габишева, д.36 | 200-1000 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Торговый центр «Муравейник» | М.Межлаука, д.2 | 50-200 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Торговый центр «ЦУМ» | Московская, д.2 | 200-1000 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Автосалон МБ «Кан Авто» | Московская, д.20 | 200-1000 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Торговый дом «Эталон» | Московская, д.48 | 200-1000 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Торговый центр «Алтын» | М.Салимжанова, д.5 | 50-200 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Супермаркет «Эдельвейс» | М.Салимжанова, д.16 | Более 1000 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Торговый центр «Мебельный базар» | Нариманова, д.44 | 200-1000 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Супермаркет «Бахетле» | Н.Ершова, д.8 | Более 1000 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Супермаркет «Бахетле» | Оренбургский тракт, д.22а | 50-200 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Супермаркет «Эдельвейс» | Оренбургский тракт, д.138а | 50-200 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Торговый центр «Порт» | Оренбургский тракт, д.158а корпус А | Более 1000 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Торговый центр «Порт» | Оренбургский тракт, д.158а корпус Б | Более 1000 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Торговый центр «Порт» | Оренбургский тракт, д.160 | Более 1000 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Гипермаркет «Леруа Мерлен» | Оренбургский тракт, д.174 | Более 1000 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Автосалон Ниссан | Оренбургский тракт, д.207 | 50-200 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Автосалон «Кан Авто» | Оренбургский тракт, д.209 | 50-200 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Автосалон «Hyindai» | Оренбургский тракт, д.209 | 50-200 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Автосалон «Renault» | Оренбургский тракт, д.209 | 50-200 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Супермаркет «Бахетле» | Павлюхина, д.57 | Более 1000 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Торговый центр «Кольцо» | Петербургская, д.1 | Более 1000 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Торговый центр «Республика» | Петербургская, д.9 | Более 1000 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Торговый центр «Проспект» | Проспект Победы, д.50а | 200-1000 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Оптовый рынок «Анис» | Портовая, д.17а | 200-1000 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Административно-торговое здание | Пушкина, д.2 | Более 1000 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Торговый центр «Ази» | Пушкина, д.9 | 200-1000 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Торговый центр «Колизей» | Пушкина, д.29 В работе | 50-200 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Торговый центр «Олимп» | Р.Зорге, д.66 | 200-1000 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Сеть универмагов «Давыдов» | Р.Зорге, д.67 | 50-200 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Супермаркет «Бахетле» | Р.Зорге, д.77 | 50-200 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Торго-офисное здание | Саид-Галеева, д.6 | Более 1000 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Торгово-офисный центр «Караван» | Спартаковская, д.2 | 200-1000 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Торгово-офисный центр «Сувар-Плаза» | Спартаковская, д.6 | Более 1000 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Торговый центр «Бахадир» | С.Садыковой, д.30 | 200-1000 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Торговый центр «Metro Cash and Cary» | Тихорецкая, д.4 | 200-1000 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Супермаркет «Эдельвейс» | Х.Мавлютова, д.17 | 50-200 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Торговый комплекс «Азалия» | Х.Мавлютова, д.24а | 50-200 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Супермаркет «Эдельвейс» | Ю.Фучика, д.72 | 50-200 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Торговый центр «Ибис» | Ю.Фучика,105 | 50-200 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Предприятия потребительского рынка | Кировский и Московский районы г.Казани |  | 33 |  |  |  | 33 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Торговый центр "Петрушкин Двор" | ул.Адмиралтейская, д.3 | 800 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Торговый центр "Бирюзовая" | ул.Бирюзовая, д.15б | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Гипермаркет «METRO Cash and Carry» | ул.Вахитова, д.4 | 500 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Универсам «Пятерочка» | ул.Восстания, д.83 | 60 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Торговый центр «Московский» | ул.Г.Баруди, д.8 | 800 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Автоцентр «ТрансТехСервис» Фольксваген | ул.Декабристов, д.81в | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Автосалон «ТрансТехСервис» | ул.Декабристов, д.81в, офис 3 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Автосалон «ТрансТехСервис» Hyndai | ул.Декабристов, д.81в, офис 1 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Автосалон «ТрансТехСервис» | ул.Декабристов, д.96 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Торговая галерея «Свантон» | ул.Декабристов, д.131 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Универсам «Магнит» | ул.Декабристов, д.133 | 55 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Супермаркет «Бахетле» | ул.Декабристов, д.178а | 60 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Торговый центр «Бахетле» | ул.Залесная, д.66 | 400 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Автосалон «ТрансТехСервис» | Пр.Ибрагимова, д.48 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| ТРК "Тандем - 2-е здание" «Декатлон» | ул.Ибрагимова, д.54 | 400 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Торговый центр «Тандем» | пр.Ибрагимова, д.56 | 1000 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Автоцентр «Парус» | ул.Кожевенная, д.46 | 200 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Супермаркет «Eurospar» | ул.Краснококшайская, д.140 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Торговый центр «Ягодная Слобода» | ул.Краснококшайская, д.150/2 | 220 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Торговый центр «МОКИ» | ул.Кулахметова, д.28 | 500 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Торговый комплекс "Удача" | ул.Кулахметова, д.31 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Торговый комплекс "Удача" | ул.Кулахметова, д.33 | 200 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Торговый центр «МУМ» | ул.Лазарева, д.9 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| ООО «Мебельград» | ул.Рахимова, д.8 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Супермаркет «Атак 649 » | ул.Сабан, д.7а | 80 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Магазин «Магнит» | ул.Фрунзе, д.11 | 80 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Торговый центр «Авеню» | Пр.Ибрагимова, д.56а | 200 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Гипермаркет «Мегастрой» | ул.Горьковское Шоссе, д.28 | 200 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Магазин «М.Видео» | ул.Декабристов, д.79 | 400 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Торговый дом «Факел» | ул.Горьковское Шоссе, д.30 | 70 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Торговый центр «Тюбетейка» | ул.Декабристов, д.133 | 700 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Торговый комплекс «Доминанта» | ул.Декабристов, д.133д | 60 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| ТК «Астра» | ул.Горьковское Шоссе, д.47, корпус 1 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Предприятия потребительского рынка | Советский район г.Казани |  | 52 |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Агропромышленный парк «Казань» | Аграрная, 2 | 200 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Супермаркет «Бахетле» | ул.Сибирский Тракт, д.4 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Супермаркет «Бахетле» | ул.Мира, д.29 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Супермаркет «Бахетле» | ул.Мамадышский Тракт, д.46 | 200 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Стратегия | ул.Даурская, д.38 | 200 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| ТЦ | ул.Мира, д.13 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| ТРК «Франт» | ул.Ю.Фучика, д.90 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Гипермаркет «Мегастрой» | пр.Победы, д.101 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Гипермаркет «Мегастрой» | ул.2-я Азинская, д.7 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Гипермаркет «Максидом» | ул.Р.Зорге, д.11а | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| СТЦ «Мега Казань» | пр.Победы, д.141 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| ТЦ «Зельгрос» | ул.Мамадышский Тракт, д.32 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| ТРК «Южный» | пр.Победы, д.91 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| ТК «БигЗур» | ул.Сибирский Тракт, д.34/12 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| ТК «Алтын Т» | ул.Академика Арбузова, д.5 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Торговая сеть «Эдельвейс» | ул.Мамадышский Тракт, д.36а | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Торговый дом «Домино» | ул.Академика Сахарова, д.24 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| ТК «Долина Изобилия» | ул.Р.Вагапова, д.3 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| ОАО «Аш Су» | пр.Победы, д.116 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Автосалон «Азино-авто» | ул.Минская, д.1 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Автосалон «АудиЦентр» | пр.Победы, д.93/1 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Автосалон «Хонда» | ул.Космонавтов, д.73 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Автосалон «Форд» | пр.Победы, д.93 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Автосалон «Тойота» | пр.Победы, д.194/2 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| ТК «Горки Парк» | ул.Р.Зорге, д.11б | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Универсам «Эрком» | ул.Космонавтов, д.47а | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| МеггаМебель | ул.Сибирский Тракт, д.34г | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Кан Автоваз | ул.Сибирский Тракт, д.48 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Автосалон «Ленд Ровер» | пр.Победы, д.194 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Автосалон «Киа» | пр.Победы, д.194/1 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Автосалон | ул.Сибирский Тракт, д.48 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Автосалон «Митсубиши» | пр.Победы, д.194/3 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Гипермаркет «Декатлон» | ул.Родины, д.51 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Гипермаркет «Лента» | ул.Закиева, д.10 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| ТК «Вьетнамский» | ул.Журналистов, д.100 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Универсам «Калинка» | ул.Советская, д.22 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Автосалон «Вольво» | ул.Родины, д.1/1 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| ООО «Челнинский двор» | пр.Победы, д.200 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Автоцентр ТТС Рено | ул.Мамадышский Тракт, д.30 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| КАНАВТО Хэндай | ул.Сибирский Тракт, д.51 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| КАНАВТО ЭКСПЕРТ | ул.Сибирский Тракт, д.52 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| КАНАВТО Киа | ул.Сибирский Тракт, д.52 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Касторама | пр.А.Камалеева, д.44 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| ТК «Азино» | ул.Ю.Фучика, д.155 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Автосалон Инфинити | пр.Победы, д.216 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Сеть супермаркетов «Магнит» | ул.Родина,1 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| ТК «Победа» | ул.Закиева, д.1 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Автоцентры | пр.Победы, д.194 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Рынок «Родина» | ул.Родины, д.33 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Анчар | Ул.Пионерская, 9а | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| ТЦ Мир | Ул.Мира,7 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Автосалон АКОС | ул.А.Кутуя, 96 | 100 | 1 | КТС, телефонная связь |  |  | 1 | ЧОП |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | датчики дыма и температуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  |

Таблица 6.3 – Сведения о объектах внешнего благоустройства (парки, скверы) и места, отведенные для выражения общественного мнения г.Казани, оснащенных техническими средствами экстренного оповещения правоохранительных органов, техническими средствами, исключающими несанкционированное проникновение посторонних лиц на территорию, техническими средствами, исключающими пронос (провоз) на территорию взрывчатых и химически опасных веществ, охраняемых подразделениями вневедомственной охраны

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Административный район** | **Адрес объекта** | **Количество населения вмещаемого , человек** | **Общее количество объектов** | **Вид средства оповещения** | **Корреспондент получаемой информации** |
| **Объекты внешнего благоустройства (парки, скверы) и места, отведенные для выражения общественного мнения** |  |  |  |  |  |  |
| Парк «Черное Озеро» | Вахитовский | Ул.Дзержинского | 1000 | 12 | СОУЭ, система экстренного вызова полиции, КТС, видеонаблюдение, пост полиции | Росгвардия |
| Парк им.Петрова | Кировский | Находится на участке, ограниченном улицами Богатырева, Степана Халтурина, 1 Мая | 1000 |  | Согласно паспорту тревожно-вызывная сигнализация не требуется | - |
| Пляж озера Лебяжье | Кировский | Находится на участке, ограниченном автомобильной дорогой Горьковское Шоссе | 1000 |  | Согласно паспорту тревожно-вызывная сигнализация не требуется | - |
| Парк аттракционов «Кырлай» АО «Паркинвест» | Кировский | ул.Односторонка Гривки, д.1а | 1000 |  | КТС | Вывод на ПЦО №9 по г.Казани- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по РТ», система оповещения и управления эвакуацией людей 3 типа |
| Парк им.Урицкого | Московский | Находится на участке ограниченном улицами Ак.Королева, Х.Туфана, Гагарина, Васильченко | 200 |  | Согласно паспорту тревожно-вызывная сигнализация не требуется | - |
| Площадь через дорогу от ДК им.Саид-Галеева | Советский | Пересечение ул.Советская и ул.Халезова | 200 |  | Видеонаблюдение. Согласно паспорту тревожно-вызывная сигнализация не требуется | - |
| Парк «Горкинско-Ометьевский лес» | Советский | Пр.Победы | 1000 |  | Видеонаблюдение. Согласно паспорту тревожно-вызывная сигнализация не требуется | - |
| Парк «Крылья Советов» | Авиастроительный | Ул.Копылова | 1000 |  | СОУЭ, видеонаблюдение |  |
| Парк Победы | Ново-Савиновский | Пр.Ямашева | 1000 |  | СОУЭ, видеонаблюдение |  |
| Центральный парк культуры и отдыха им.Горького | Вахитовский | Ул.Н.Ершова | 1000 |  | СОУЭ, система экстренного вызова полиции, КТС | Росгвардия |
| Парк им.Тинчурина | Вахитовский | Ул.К.Тинчурина | 200 |  | СОУЭ, видеонаблюдение |  |
| Детский парк «Калейдоскоп» | Приволжский | Ул.Сыртлановой | 200 |  | Видеонаблюдение |  |

Таблица 6.4 – Сведения о объектах, подведомственных Управлению культуры ИКМО г.Казани, оснащенных техническими средствами экстренного оповещения правоохранительных органов, техническими средствами, исключающими несанкционированное проникновение посторонних лиц на территорию, техническими средствами, исключающими пронос (провоз) на территорию взрывчатых и химически опасных веществ, охраняемых подразделениями вневедомственной охраны

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество мест массового скопления людей, оснащенных техническими средствами экстренного оповещения правоохранительных органов** | | | | | | | | **Количество общественных зданий, в которых имеется автоматическая пожарная сигнализация** | | | | **Численность руководящих работников предприятий, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в т.ч. руководителей объектов, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций** | **Численность персонала предприятий и организаций, который прошел обучение по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в т.ч. предприятий и организаций, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций** |
| **Наименование объекта** | Административный район | **Адрес объекта** | **Количество населения вмещаемого , человек** | **Общее количество объектов** | **Вид средства оповещения** | **Корреспондент получаемой информации** | **Ссылки на нормативный документ** | **Число общее** | **Вид систем сигнализации** | **Корреспондент получаемой информации** | **Ссылки на нормативный документ** |
| **Учреждения культуры** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Детские музыкальные школы** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУ ДО ДМШ №1 | Вахитовский | ул.Горького, 22/26 |  | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 15 |
| МБУ ДО ДМШ №2 | Кировский | ул.Г.Баруди, д.25а |  | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 15 |
| МБУ ДО ДМШ №3 | Вахитовский | ул.Г.Камала, д.1/48 |  | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 15 |
| МБУ ДО ДМШ №4 | Московский | ул.Гагарина, д.101 |  | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 15 |
| МБУ ДО ДМШ №5 | Приволжский | ул.Шаляпина, д.43 |  | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 15 |
| МБУ ДО ДМШ №6 | Вахитовский | ул.Бойничная, д.8 |  | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 15 |
| МБУ ДО ДМШ №7 | Советский | ул.Космонавто, д.11б |  | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 15 |
| МБУ ДО ДМШ №8 | Приволжский | ул.Р.Зорге, д.71 |  | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 15 |
| МБУ ДО ДМШ №9 | Советский | ул.Парковая д.14 |  | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 15 |
| МБУ ДО ДМШ №10 | Кировский | ул.Революционная, д.49 |  | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 15 |
| МБУ ДО ДМШ №11 | Авиастроительный | ул.Ак.Павлова, д.25а |  | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 15 |
| МБУ ДО ДМХШ | Приволжский | ул.Качалова, д.107 |  | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 15 |
| МБУ ДО ДМШ №13 | Ново-Савиновский | ул.Лаврентьева д.18а |  | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 15 |
| МБУ ДО ДМШ №14 | Советский | ул.Даурская, д.26 |  | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 15 |
| МБУ ДО ДМШ №15 | Советский | ул.Габишева, д.15 |  | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 15 |
| МБУ ДО ДМШ №16 | Ново-Савиновский | ул.Адоратского, д.36а |  | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 15 |
| МБУ ДО ДМШ №16 | Ново-Савиновский | ул.Гаврилова, д.48а |  | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 15 |
| МБУ ДО ДМШ №17 | Ново-Савиновский | ул.Адоратского д.25а |  | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 15 |
| МБУ ДО ДМШ №18 | Кировский | ул.Музыкальная, д.4 |  | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 15 |
| **Детские художественные школы** | | |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38 | 285 |
| МБУ ДО ДХШ №1 | Вахитовский | ул.Петербургская д.57а |  | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 15 |
| МБУ ДО ДХШ №1 | Вахитовский | ул.Б.Красная, д.36 |  | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 15 |
| МБУ ДО ДХШ №2 | Московский | ул.Ибрагимова, д.19 |  | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 15 |
| МБУ ДО ДХШ №3 | Кировский | ул.Шоссейная, д.20 |  | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 15 |
| МБУ ДО ДХШ №4 | Советский | ул.Гвардейская, д.61 |  | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 15 |
| МБУ ДО ДХШ №5 | Приволжский | ул.Мавлютова, д.27 |  | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 15 |
| МБУ ДО ДХШ №6 | Ново-Савиновский | ул.Адоратского, д.25 |  | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 15 |
| МБУ ДО ДХШ №7 | Авиастроительный | ул.Индустриальная, д.5а |  | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 15 |
| **Культурно-досуговые учреждений** | | |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 120 |
| МБУК "ДК Северный" | Авиастроительный | ул.Кутузова, д.15 | 300 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 10 |
| МБУК "ДК Мирный" | Приволжский | ул.Ново-Давликеевская, д.4а | 300 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 10 |
| МБУК "ДК Кадышево" | Авиастроительный | ул.Р.Зорге, д.6б | 300 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 10 |
| МБУК "ДК Красная горка" | Кировский | ул.Приволжская, д.97а | 300 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 10 |
| МБУК "ДК Вознесенское" | Советский | ул.Нардуган, д.45 | 300 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 10 |
| МБУК "ДК Нагорный" | Советский | ул.Локаторная д.25а | 300 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 10 |
| МБУК "ДК Отары" | Приволжский | ул.Калинина д.60а | 300 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 10 |
| МБУК "ДК Константиновка" | Советский | ул.Интернациональная, д.24а | 300 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 10 |
| МБУК "ДК Полимер" | Кировский | ул.Рахимова, д.29 | 240 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 10 |
| МБУК "ДК Юность" | Московский | ул.Химиков, д.11 | 430 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 10 |
| МБУК "КЦ Залесный" | Кировский | ул.Осиновский переулок, д.8 | 120 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 10 |
| МБУК "КГФ" | Вахитовский | ул.Островского, д.25 | 0 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 10 |
| МБУК "КГФ - КЦ Чулпан" | Приволжский | ул.Проспект Победы, д.48а | 440 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 10 |
| МБУК "ДК Сайдаш" | Советский | ул.Н.Ершова, д.57а | 500 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 10 |
| МБУК "ДК им.С.Саид-Галиева" | Советский | ул.Советская, д.18 | 560 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 10 |
| МБУК "ДК Железнодорожников" | Кировский | ул.Ильича, д.1 к.1 | 480 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 10 |
| МБУК "КДК им.В.И.Ленина" | Авиастроительный | ул.Копылова, д.2а | 780 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 10 |
| МБУК "КЦ Московский" | Московский | ул.А.Королева, д.47 | 440 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 10 |
| МБУК "ЦСМ им.С.Губайдуллиной" | Вахитовский | ул.Тельмана, д.29 | 60 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 10 |
| МБУК "Школа Рока" | Вахитовский | ул.Московская, д.57/53 | 50 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 10 |
| МАУК "Ля Примавера" | Вахитовский | ул.Бойничная д.8 |  | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 10 |
| МБУК "Казанский зоопарк" | Приволжский | ул.Хади Такташа д.112 |  | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 10 |
| МБУК "Казанский зоопарк | Приволжский | ул.Хади Такташа, д.120 | 3000 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 10 |
| МБУК "ТС Оперение" | Вахитовский | ул.Петербургская д.57а |  | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 4 |
| **Централизованная библиотечная система г.Казани** | | |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 48 | 234 |
| Библиотека - филиал № 1 | Кировский | ул.Привокзальная, д.97а | 30 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 1 | 2 |
| Библиотека - филиал № 2 | Кировский | ул. Залесная 2 | 30 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 1 | 2 |
| Библиотека - филиал № 3 | Авиастроительный | ул.Р.Зорге, д.6б | 30 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 1 | 2 |
| Библиотека - филиал № 4 | Приволжский | ул. Кулагина 4 | 30 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 1 | 2 |
| Библиотека - филиал № 5 | Приволжский | ул. Павлюхина 85 | 50 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 1 | 2 |
| Библиотека - филиал № 6 | Советский | ул.Советская, пос.Дербышки 23 | 50 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 1 | 2 |
| Библиотека - филиал № 7 | Авиастроительный | ул.Копылова 5/1 | 50 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 1 | 2 |
| Библиотека - филиал № 8 | Приволжский | Ул.Меховщиков 7 | 30 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2 |
| Библиотека - филиал № 9 | Авиастроительный | Ул.Беломорская 69 | 30 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 1 | 2 |
| Библиотека - филиал № 10 | Ново-Савиновский | ул.Гаврилова 48а | 50 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 1 | 2 |
| Библиотека - филиал № 11 | Кировский | ул.Ильича, пос.Юдино 19 | 50 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 1 | 2 |
| Библиотека - филиал № 12 | Приволжский | ул.Ново-Давликеевская 4а | 40 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 1 | 2 |
| Библиотека - филиал № 13 | Приволжский | ул.Мавлютова, 17б | 50 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 1 | 2 |
| Библиотека - филиал № 14 | Авиастроительный | ул.Кутузова 17а | 30 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 1 | 2 |
| Библиотека - филиал № 15 | Советский | ул.Закиева 31 | 50 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 1 | 2 |
| Библиотека - филиал № 16 | Приволжский | ул.Елабужская, 11 | 50 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 1 | 2 |
| Библиотека - филиал № 17 | Советский | ул.Парковая, пос.Дербышки 27 | 50 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 1 | 2 |
| Библиотека - филиал № 18 | Приволжский | ул.Карбышева 40 | 40 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 1 | 2 |
| Библиотека - филиал № 19 | Советский | ул.Советская, д.18 | 50 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 1 | 2 |
| Библиотека - филиал № 20 | Советский | ул.Ак.Кирпичникова 14 | 40 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 1 | 2 |
| Библиотека - филиал № 21 | Вахитовский | ул.Моторная, пос.Аметьево 31 | 40 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 1 | 2 |
| Библиотека - филиал № 22 | Московский | ул.Рахимова, 19 | 40 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 1 | 2 |
| Библиотека - филиал № 23 | Ново-Савиновский | ул.Ямашева 48 | 40 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 1 | 2 |
| Библиотека - филиал № 24 | Кировский | ул.Степана Халтурина 11/10 | 30 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 1 | 2 |
| Библиотека - филиал № 25 | Кировский | ул.Побежимова 47 | 30 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 1 | 2 |
| Библиотека - филиал № 26 | Кировский | ул.Клары Цеткин 11 | 40 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 1 | 2 |
| Библиотека - филиал № 27 | Кировский | ул.Г.Баруди 25а | 50 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 1 | 2 |
| Библиотека - филиал № 28 | Московский | ул.Ибрагимова 12 | 40 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 1 | 2 |
| Библиотека - филиал № 29 | Московский | ул.Восстания 26 | 60 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 1 | 2 |
| Библиотека - филиал № 30 | Московский | ул.Гагарина 109 | 40 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 1 | 2 |
| Библиотека - филиал № 31 | Кировский | ул.Б.Заречная, 22 | 30 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 1 | 2 |
| Библиотека - филиал № 32 | Кировский | ул.Чкалова 15/43 | 30 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 1 | 2 |
| Библиотека - филиал № 33 | Кировский | ул. Минусинская, 1 к2 | 30 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 1 | 2 |
| Библиотека - филиал № 34 | Кировский | ул. Ферганская, 3 | 30 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 1 | 2 |
| Библиотека - филиал № 35 | Приволжский | ул.Калинина д.60а | 30 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 1 | 2 |
| Библиотека - филиал № 36 | Московский | ул.Ибрагимова 2 | 40 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 1 | 2 |
| Библиотека - филиал № 37 | Советский | ул.Ак.Губкина 39/1 | 40 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 1 | 2 |
| Библиотека - филиал № 38 | Вахитовский | ул.Большая Красная 54 | 30 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 1 | 2 |
| Библиотека - филиал № 39 | Авиастроительный | ул. Социалистическая 3 | 30 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 1 | 2 |
| Библиотека - филиал № 40 | Ново-Савиновский | ул.Гаврилова 20б | 30 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 1 | 2 |
| Библиотека - филиал № 41 | Приволжский | ул.Шаляпина 25 | 40 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 1 | 2 |
| Библиотека - филиал № 42 | Советский | ул.А.Кутуя 68/2 | 40 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 1 | 2 |
| Библиотека - филиал № 43 | Московский | ул.Декабристов 183 | 50 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 1 | 2 |
| Библиотека - филиал № 44 | Кировский | ул. Юбилейная 1/43 | 40 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 1 | 2 |
| Библиотека - филиал № 45 | Ново-Савиновский | ул.Ф.Амирхана 24 | 60 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 1 | 2 |
| Библиотека - филиал № 46 | Ново-Савиновский | ул. Чистопольская 4 | 60 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 1 | 2 |
| Библиотека - филиал № 47 | Советский | ул..Н.Ершова, д.57а | 40 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 1 | 2 |
| Детская библиотека | Приволжский | ул.Гарифьянова, д.42 | 80 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 1 | 2 |
| Центральная библиотека | Вахитовский | ул.Вишневского, д.10 | 100 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 4 |
| Библиотечный пункт | Приволжский | ул.Кайбицкая, д.3 | 0 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 0 | 2 |
| **Музейный комплекс г.Казани** | | |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 50 | 102 |
| Музей К.Васильева | Вахитовский | ул.Баумана, д.29/11 | 80 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 4 |
| Музей им.Зарипова | Советский | ул.Гвардейская, д.10 | 40 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 4 |
| Музей Б.Урманче | Вахитовский | ул.Щапова, д.20 к.1 | 40 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 4 |
| Музей А.Мазитова | Вахитовский | ул.Дхзержинского, д.27 | 60 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 4 |
| Мемориал "Книга Памяти" | Ново-Савиновский | ул.Проспект Ямашева, д. | 30 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 4 |
| Музей В.Аксенова | Вахитовский | ул.К.Маркса, д.57 | 20 | 1 | телефон, КТС | Росгвардия ЕДДС |  | 1 | АПС | ДТТ, МЧС |  | 2 | 4 |

Таблица 6.5 – Сведения о объектах, подведомственных Управлению образования ИКМО г.Казани, оснащенных техническими средствами экстренного оповещения правоохранительных органов, техническими средствами, исключающими несанкционированное проникновение посторонних лиц на территорию, техническими средствами, исключающими пронос (провоз) на территорию взрывчатых и химически опасных веществ, охраняемых подразделениями вневедомственной охраны

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество мест массового скопления людей, оснащенных техническими средствами экстренного оповещения правоохранительных органов | | | | | | | | Количество мест массового скопления людей, оснащенных техническими средствами, исключающими несанкционированное проникновение посторонних лиц на территорию (СКУД) | | | Количество мест массового скопления людей, охраняемых подразделениями вневедомственной охраны (ЧОП пишем наименование) | | | | Количество мест массового скопления людей, оснащенных техническими средствами, исключающими пронос (провоз) на территорию взрывчатых и химически опасных веществ Металлодетектор ручной или металлорамка реагирует на металл | | | | Количество общественных зданий, в которых имеется автоматическая система пожаротушения | | | | Количество общественных зданий, в которых имеется автоматическая пожарная сигнализация | | | | Численность руководящих работников предприятий, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в т.ч. руководителей объектов, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций | Численность персонала предприятий и организаций, который прошел обучение по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в т.ч. предприятий и организаций, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций | Количество объектов, обеспеченных автономными источниками электро-, тепло-, газо- и водоснабжения | Численность учащихся общеобразовательных учреждений, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны и правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, в т.ч. учреждений, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций |
| Наименование объекта | Административный район | Адрес объекта | Количество населения вмещаемого , человек | Общее количество объектов | Вид средства оповещения | Корреспондент получаемой информации | Ссылки на нормативный документ | Число общее | Система контроля доступа (СКУД) на входных дверях в здание, на калитке | Ссылки на нормативный документ | Число общее | Ответственное подразделение вневедомственной охраны (ЧОП) | Ссылки на нормативный документ | Ссылки на нормативный документ | Число общее | Металлодетектор ручной или металлорамка реагирует на металл | Ответственное подразделение | Ссылки на нормативный документ | Число общее | Вид систем пожаротушения | Корреспондент получаемой информации | Ссылки на нормативный документ | Число общее | Вид систем сигнализации | Корреспондент получаемой информации | Ссылки на нормативный документ |
| Образовательные учреждения | Авиастроительный | МБДОУ «Детский сад №9 комбинированного вида» ул.Симонова, д.11а | 366 | 151 | КТС стационарная,2-радиобрелка | Росгвардия | Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» | 127 | "Ваша Безопасность" |  | 63 |  |  |  | 151 | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  | 0 |  |  |  | 151 | АПС типа"Сигнал - 20"" | ЕДС пожарной части |  | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Авиастроительный | МАДОУ «Детский сад №10 комбинированного вида» Ул.Армавирская, д.41б | 310 | Тревожная кнопка | Росгвардия | Департаменттелекоммуникационных технологий |  |  |  |  | металлодетектор ручной - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС Сигнал 20 | подразделение пожарной охраны |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Авиастроительный | МАДОУ «Детский сад №10 комбинированного вида» 2 здание Ул.Центрально-Мариупольская, д.92 | 180 | Тревожная кнопка | Росгвардия |  |  |  |  |  | металлодетектор ручной - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС Сигнал 20 | подразделение пожарной охраны |  |  |  |
| Авиастроительный | МБДОУ «Детский сад №14 комбинированного вида» Ул.Симонова, д.20а | 350 | Тревожная кнопка | Росгвардия | 6 |  |  |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | ПАК "Стрелец мониторинг" | подразделение пожарной охраны |  | 1 | 1 |  |  |
| Авиастроительный | МБДОУ «Детский сад №20 комбинированного вида» Ул.Симонова, д.3 | 368 | Тревожная кнопка | Росгвардия |  |  |  |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АРМ "С-2000",ПАК"Стрелец мониторинг" | подразделение пожарной охраны |  | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Авиастроительный | МБДОУ «Детский сад №22 комбинированного вида» Жилой массив Кадышево, ул.Р.Зорге, д.6в | 135 | Тревожная кнопка Система "Новолет" | Росгвардия, Департамент телекоммуникационных технологий | ООО "Ваша безопасность" |  |  |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | Рубеж 2 ОП | ПЧ и Департамент телекоммуникационных технологий |  | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Авиастроительный | МБДОУ «Детский сад №26 комбинированного вида» Ул.Челюскина, д.33а | 200 | Тревожная кнопка | УВО по г.Казани ФГКУ "УВО ВНГ России по РТ" | Охрана в дневное время деж.администратор ДОУ, в ночное время, выходные и праздничные дни -штатный сторож |  |  |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС-2.ПАК "Стрелец мониторинг" | ПЦО №7 УВО по г.Казани |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Авиастроительный | МАДОУ «Детский сад №72 комбинированного вида» Ул.Лукина, д.5а | 378 | Тревожная кнопка | ПЦО №7 по Казани | на входных дверях 5 на калитке 1 |  |  |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | Сигнал 20 | единый деспетчерский центр МЧС |  | 1 | 1 |  |  |
| Авиастроительный | МАДОУ «Детский сад №72 комбинированного вида» 2 здание Ул.Копылова, д.8 | 182 | Тревожная кнопка | ПЦО №7 по Казани | на входных дверях 2 на калитке 2 |  |  |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | Сигнал 20 | подразделение пожарной охраны |  |  |  |  |
| Авиастроительный | МБДОУ «Детский сад №78 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» Ул.Чапаева, д.6б | 334 | Тревожная кнопка | Росгвардия | Департамент телекоммуникационных технологий |  |  |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | «Рубеж-20БИ», «Рубеж -20П | пожарно-спасательная часть №1 |  | 1 |  |  |  |
| Авиастроительный | МАДОУ «детский сад №111 комбинированного вида» Ул.Айдарова, д.24а | 304 | Тревожная кнопка, телефон | Росгвардия | скуд 7шт двери скуд 1шт калитка |  |  |  |  | металлодетектор ручной - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС "Сигнал 20" ПАК "Стрелец мониторинг" | вывод сигнала на подразделение пожарной охраны |  | 1 | 1 | нет | 0 |
| Авиастроительный | МБДОУ «Детский сад №123 комбинированного вида» ул. Тэцевская, д.2в | 335 | Тревожная кнопка | Росгвардия | ООО "Ваша Безопасность" |  |  |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС, СОУЭ | ООО МГ-ИНЖИНИРИНГ |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Авиастроительный | МАДОУ «Детский сад №141 комбинированного вида» Ул.Максимова, д.7а | 344 | Тревожная кнопка АПС Стрелец-Мониторинг | Росгвардия, ЕДДС | ООО "Ваша безопастность" |  |  |  |  | металлодетектор ручной - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | Речевое АПС Стрелец-Мониторинг | ПЧ |  | 1 | 1 |  |  |
| Авиастроительный | МАДОУ «Детский сад №152 комбинированного вида» Ул.Побежимова, д.40 | 340 | Телефон, тревожная кнопка | Росгвардия | МБУ "Департамент телекоммуникационных технологий" |  |  |  |  | металлодетектор ручной - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | Автоматическая пожарная сигнализация "Гранд Магистр-24" | РСПИ "Стрелец-мониторинг" |  | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Авиастроительный | МБДОУ «Детский сад №172 компенсирующего вида» Ул.Челюскина, д.1 | 93 | Тревожная кнопка | Росгвардия | СКУД |  |  |  |  | металлодетектор ручной - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС | ПЧ |  | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Авиастроительный | МАДОУ «Детский сад №268» Ул.Челюскина, д.1а | 180 | тревожная кнопка | Росгвардия | входные двери 6 калитка 1 |  |  |  |  | металлодетектор ручной - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | Рубеж | ПЧ №5 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Авиастроительный | МАДОУ «Детский сад №299» Ул.Лукина, д.48а | 370 | Тревожная кнопка | Росгвардия |  |  |  |  |  | металлодетектор ручной - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | Стрелец мониторинг | ПЧ |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Авиастроительный | МАДОУ «Детский сад №300 комбинированного вида» Ул.Белинского, д.15а | 300 | Тревожная кнопка | Росгвардия ПЦО № 7 | 5 дверей, 1 калитка |  |  |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | Сигнал -20 П | Единый центр МЧС |  | 1 | 1 |  |  |
| Авиастроительный | МАДОУ «Детский сад №300 комбинированного вида» 2 здание Ул.Лядова, д.3 | 115 | Тревожная кнопка | Росгвардия ПЦО № 7 | 1 дверь, 1 калитка |  |  |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | Сигнал -10 | Единый центр МЧС |  | 1 |  |  |
| Авиастроительный | МАДОУ «Детский сад №308 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» Ул.Молодежная, д.6а | 329 | Тревожная кнопка | ЦПО №7 УВО по г.Казани | ООО "Ваша безопасность" |  |  |  |  | металлодетектор ручной - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | "Сигнал 20" и ПАК "Стрелец мониторинг" | ПЧ |  | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Авиастроительный | МАДОУ «Детский сад №348 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» Ул.Дубинина, д.2 | 150 | Тревожная кнопка | Росгвардия | Калитка - 1, централый вход - 1 |  |  |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС | Пожарная Охрана Авиастроительного р-на г. Казани ул.Челюскина д.51 |  | 1 | 1 |  |  |
| Авиастроительный | МАДОУ «Детский сад №348 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» 2 здание Ул.Молодежная, д.10б | 100 | Тревожная кнопка | Росгвардия | Калитка - 1, централый вход - 1 |  |  |  |  | металлодетектор ручной - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС | Пожарная Охрана Авиастроительного р-на г. Казани ул.Челюскина д.51 |  | 1 |  |  |
| Авиастроительный | МАДОУ «Детский сад №353 комбинированного вида» Ул.Дементьева, д.1а | 312 | Тревожная кнопка | Росгвардия |  |  | ЧОП "ВИПОХРАНА" |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | автоматическая пожарная сигнализация | ПЧ |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Авиастроительный | МАДОУ «Детский сад №365 комбинированного вида» Ул.Карагандинская, д.4а | 297 | Тревожная кнопка | УВО №7 |  |  |  |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС | ПЧ |  | 3 |  |  |  |
| Авиастроительный | МАДОУ «Детский сад №366 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» | 185 | Тревожная кнопка | Росгвардия | ООО "Ваша безопасность" |  |  |  |  | металлодетектор ручной - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС | ПЧ |  | 1 | 1 | 0 |  |
| Авиастроительный | МАДОУ «Детский сад №366 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» 2 здание Ул.Литвинова, д.57 | 175 | Тревожная кнопка | Росгвардия | ООО "Ваша безопасность" |  |  |  |  | металлодетектор ручной - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС | ПЧ |  | 1 | 0 |  |
| Авиастроительный | МАДОУ «Детский сад №368 комбинированного вида» Ул.Академика Павлова, д.11а | 394 | тревожная кнопка, 2 брелка | ПЦО №7 УВО по г. Казани | вход -14, калитка - 2 |  |  |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | ППКОПРубеж - 20П | Единый диспетчерский центр МЧС |  | 1 | 1 | нет | нет |
| Авиастроительный | МАДОУ «Детский сад №375 общеразвивающего вида с татарским языком воспитания и обучения» Ул.Ленинградская, д.53а | 371 | Тревожная кнопка | Росгвардия | департамент телекоммуникаций |  |  |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС | МЧС |  | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Авиастроительный | МАДОУ «Детский сад №392 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» Ул.Лядова, д.9а | 382 | Тревожная кнопкакнопки тревожной сигнализации с выводом на ПЦО № 7 УВО по городу Казани ,«СонатаК-Л». | Росгвардия | 12 выходов – для эвакуации людей , из них 3 оборудован СКУД; 2 – калитки оборудованы СКУД |  |  |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС «ГРАНД-МАГИСТР 16А» и ПАК «Стрелец мониторинг»; | ПЧ |  | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Авиастроительный | МАДОУ «Детский сад №400 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» Ул.С.Перовской, д.150а | 170 | Тревожная кнопка, АПС | Росгвардия |  |  |  |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | автоматическая пожарная сигнализация | МЧС |  | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Авиастроительный | МАДОУ «Детский сад №404 комбинированного вида» Ул.Симонова 37а | 393 | Тревожная кнопка | Росгвардия | Ваша безопасность |  |  |  |  | металлодетектор ручной - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | автоматическая пожарная сигнализация | МЧС |  | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Авиастроительный | МАДОУ «Детский сад №407 комбинированного вида» Ул.Ленинградская, д.60а | 190 | Тревожная кнопка | Росгвардия |  |  |  |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | Стрелец-мониторинг | ПЧ |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Авиастроительный | МАДОУ «Детский сад №407 комбинированного вида» 2 здание Ул.Ленинградская, д.43а | 107 | Тревожная кнопка | Росгвардия |  |  |  |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | Стрелец-мониторинг | ПЧ |  | 0 | 0 | 0 |
| Авиастроительный | МБОУ «Гимназия №5» Ул.Гудованцева, д.26 | 400 | Тревожная кнопка | Росгвардия | МБУ "Департамент коммуникационных технологий" ("ООО "Ваша Безопасность") |  | ООО ЧОП "АРМАТ" |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС типа ППКОП 01121-1 «Сигнал 20П» и ПАК «Стрелец мониторинг» | МЧС России по РТ |  | 1 | 0 |  |  |
| Авиастроительный | МБОУ «Гимназия №5» 2 здание Ул.Котовского, д.2 | 550 | Тревожная кнопка | Росгвардия | ООО "Ваша Безопасность" |  | ООО ЧОП "АРМАТ" |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС - тип оповещателя «Соната-К» и ПАК «Стрелец мониторинг» | МЧС России по РТ |  | 0 |  |  |
| Авиастроительный | МБОУ «Гимназия №10» Ул.Копылова, д.11 | 600 | Тревожная кнопка | Росгвардия |  |  | ООО ЧОО "СКИФ" |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС типа Сигнал 20 | пожарная часть |  | 1 | 3 |  | 60 |
| Авиастроительный | МБОУ «Гимназия №14» Ул.Луначарского, д.9 | 843 | Тревожная кнопка | Росгвардия |  |  | ООО "Сабигат" |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | речевая в системе АПС | пожарная часть |  |  |  |  |  |
| Авиастроительный | МБОУ «Гимназия №14», ул.Беломорская, д.104 | 288 | Тревожная кнопка | Росгвардия |  |  | ООО "Сабигат" |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | речевая в системе АПС | пожарная часть |  |  |  |  |  |
| Авиастроительный | МБОУ "Лицей №26 им.М.Джалиля" Ул.Ленинградская, д.20 | 650 | Тревожная кнопка | Росгвардия | нет |  | (ЧОП СКИФ-К) | Контракт | Контракт | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС | ПЧ |  | 1 | 1 | 0 | 276 |
| Авиастроительный | МБОУ "Гимназия №33" Ул.Симонова, д.17 | 1464 | Тревожная кнопка | Росгвардия | ЧОП "Тугра" |  | ЧОП "Тугра" |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | "Сигнал 20" и ПАК "Стрелец Мониторинг | ПЦО 7 УВО по г. Казани - филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Республике Татарстан. |  | 1 | 0 | 0 | 141 |
| Авиастроительный | МБОУ «Гимназия №36» Ул.Лядова, д.7 | 700 | Тревожная кнопка | ПЦО №7 УВО г.Казани |  |  | "Купол" |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС "Аналог", ПАК "Стрелец мониторинг" | Пожарная часть №5 Авиастроительного района г.Казани |  | 2 | 5 | 0 | Учащиеся 8-11 классов (164) в рамках учебного предмета "ОБЖ" |
| Авиастроительный | МАОБУ «Гимназия №37» Ул.Копылова, д.13 | 960 | Тревожная кнопка, телефон | Росгвардия | ООО ЧОП "Спартак", вахта |  | ООО ЧОП "Спартак", вахта |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | речевая в системе АПС | пожарная часть |  | 1 | 3 | 0 | 234 |
| Авиастроительный | МАОБУ «Гимназия №37» 2 здание Ул.Индустриальная, д.11а | 288 | Тревожная кнопка, телефон | Росгвардия | ООО ЧОП "Спартак", вахта |  | ООО ЧОП "Спартак", вахта |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | речевая в системе АПС | пожарная часть |  | 3 | 0 | 0 |
| Авиастроительный | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №54 с углубленным изучением отдельных предметов», 1 здание Ул.Айдарова, д.10 | 640 | Тревожная кнопка | Росгвардия | ЧОО "Сателлит-08" понедельник-суббота с 7.00-19.00; штатный сотрудник(сторож) с 19.00-7.00, в выходные и празд.дни-круглосуточно |  | ЧОО "Сателлит-08" |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС Сигнал-20 | ПЧ | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 21.05.2021) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" | 1 | 1 | 0 | 268 учеников по школьной программе; 302 ученика прошли инструктаж |
| Авиастроительный | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №54 с углубленным изучением отдельных предметов», 2 здание ул.Ленинградская, д.28 | 538 | Тревожная кнопка | Росгвардия | ЧОО "Сателлит-08" понедельник-суббота с 7.00-19.00; штатный сотрудник(сторож) с 19.00-7.00, в выходные и празд.дни-круглосуточно |  | ЧОО "Сателлит-08" |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС Гранд Магистр-30 | ПЧ | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 21.05.2021) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" | 0 | 512 учеников прошли инструктаж |
| Авиастроительный | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №60» Ул.Граничная, д.2 | 845 | Тревожная кнопка | Росгвардия |  |  | ООО "ВИПОХРАНА" |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | речевая в системе АПС | ПЧ |  |  |  |  |  |
| Авиастроительный | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №62» Ул.Симонова, д.5 | 1751 | Тревожная кнопка | Росгвардия | ЧОП "Тугра" | Договор | ЧОП "Тугра" | Договор |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | Сигнал-20 | Пожарная часть №5 | Договор | 1 | 0 | 0 | 1633 |
| Авиастроительный | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №77» Ул.Айдарова, д.2 | 970 | Тревожная кнопка | Росгвардия |  |  | ЧОП "Тугра" | контракт№68/09-21 от 1 сентября 2021г |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС "Сигнал 20" и ПАК "Стрелец мониторинг" | пожарная часть |  | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Авиастроительный | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №112» Ул.Лядова, д.16 | 1027 | Тревожная кнопка | Росгвардия |  |  | ООО "БлокПОСТ-116" |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | ГрандМагистр | ПЧ |  | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Авиастроительный | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №112», второе здание Ул.О.Кошевого, д.2 | 426 | Тревожная кнопка | Росгвардия |  |  | ООО "БлокПОСТ-116" |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | Рубеж-2 - ОП | ПЧ |  |  |  |  |
| Авиастроительный | МБОУ «Основная общеобразовательная русско-татарская школа №115» Ул.Беломорская, д.144 | 495 | Тревожная кнопка | Росгвардия | КТС | - | ЧОП "Табигат" | Договор | - | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС | МЧС | - | 1 | 0 | 1 | 452 |
| Авиастроительный | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №117» Ул.Дунайская, д.16 | 861 | Тревожная кнопка, телефон | Росгвардия |  |  | ООО ЧОП "Тугра", вахта |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | речевая в системе АПС | пожарная часть |  | 1 | 2 | 0 | 162 |
| Авиастроительный | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №119» Ул.Максимова, д.76 | 615 | Тревожная кнопка, телефон | Росгвардия | Ваша безопасность | Договор | ООО "ЧОО "Колос" | Договор |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | Стрелец Мониторинг | ПЧ №5 | Договор | 1 | 0 | 0 | 93 |
| Авиастроительный | МБОУ «Лицей №145» Ул.Дементьева, д.16 | 472 | Тревожная кнопка | Росгвардия |  |  | Общество с ограниченной ответственостью ЧОО "Табигат" | контракт №49 от 14.09.2021г. |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | автоматическая пожарная сигнализация | МЧС |  | 2 | 1 | нет | 305 |
| Авиастроительный | МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №147» Ул.Р.Зорге,(Кадышево) д.2/5 | 356 | Тревожная кнопка | Росгвардия | на входной двери |  | "Тугра" |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | Сигнал20 | ПЦО№7 УВО |  | 2 | 6 | 0 | 39 |
| Авиастроительный | МБОУ «Основная общеобразовательная школа №168 с продленным днем обучения для детей с соматическими заболеваниями» Ул.Годовикова, д.8 | 337 | Тревожная кнопка | Росгвардия |  |  | ЧОО "Табигат" |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | автоматическая пожарная сигнализация | МЧС |  | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Авиастроительный | МБУ ДО «Центр внешкольной работы» 1 здание Ул.Симонова, д.12а | 210 | Тревожная кнопка, телефон | Росгвардия, ПЦО-7 УВО | Департамент коммуникационных технологий |  |  |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | автоматическая пожарная сигнализация | МЧС |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Авиастроительный | МБУ ДО «Центр внешкольной работы» 2 здание Ул.Лядова, д.13а | 105 | Тревожная кнопка, телефон | Росгвардия, ПЦО-7 УВО | Департамент коммуникационных технологий |  |  |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | автоматическая пожарная сигнализация | МЧС |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Авиастроительный | МБУ ДО «Центр внешкольной работы» 3 здание Ул.Лукина, д. 37 | 60 | Тревожная кнопка, телефон | Росгвардия, ПЦО-7 УВО |  |  |  |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | автоматическая пожарная сигнализация | МЧС |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Авиастроительный | МБУ ДО «Центр внешкольной работы» 4 здание ул. Побежимова, 17 | 60 | Тревожная кнопка | Росгвардия, ПЦО-7 УВО | Департамент коммуникационных технологий |  |  |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | автоматическая пожарная сигнализация | МЧС |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Авиастроительный | МБОУ ДО «Детская школа искусств» Ул.Чапаева, д.3а | 93 | Тревожная кнопка | Росгвардия |  |  |  |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС | МЧС |  | 1 | 1 | 1 |  |
| Ново-Савиновский район | МБДОУ «Детский сад №12 комбинированного вида» Ул.Абсалямова, д.9 | 200 | Тревожная кнопка | Росгвардия | На входе здание 3 шт,калитка 1шт. |  | ЧОП "Тугра" |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | Стрелец-Мониторинг. | МЧС |  | 0 | 0 |  |  |
| Ново-Савиновский район | МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №16» Ул.Академика Лаврентьева, д.28а | 501 | Тревожная кнопка | Росгвардия | 5 на входных дверях,1 на калитке "Ваша безопаность" |  | ЧОП "МАКСИМУМ" |  |  | металлодетектор ручной - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС "Сигнал 20" ПАК "Стрелец мониторинг" | МЧС |  | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ново-Савиновский район | МБДОУ «Детский сад №18 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» Ул.Гаврилова, д.54Б | 169 | Тревожная кнопка. Голосовое оповещение | Росгвардия |  |  |  |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | Автоматическая пожарная сигнализация акустическая системаSW-03/10 Inter M и ПАК "Стрелец-мониторинг" | МЧС | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ново-Савиновский район | МАДОУ «Детский сад №19 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» Ул.Адоратского, д.10а | 470 | Тревожная кнопка | Росгвардия | 5(входы)+ 2(калитки) |  |  |  |  | металлодетектор ручной - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС | МЧС |  | 2 |  |  | 0 |
| Ново-Савиновский район | МБДОУ «Детский сад №28 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» Ул.Бондаренко, д.24а | 220 | Тревожная кнопка | Росгвардия |  |  |  |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | Автоматическая система оповещения "Сигнал 20" и ПАК "Стрелец мониторинг" | ПЧ |  | 1 | 1 | 1 |  |
| Ново-Савиновский район | МАДОУ «Детский сад №61 комбинированного вида» Ул.Академика Лаврентьева, д.22а | 456 | Тревожная кнопка | Росгвардия | 5 на входных дверях,3 на калитке "Ваша безопаность" |  | ЧОП "МАКСИМУМ" |  |  | металлодетектор ручной - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС "Сигнал 20" ПАК "Стрелец мониторинг" | ПЧ |  | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ново-Савиновский район | МАДОУ «Детский сад №70 комбинированного вида» Ул.Адоратского, д.44а | 360 | Тревожная кнопка | Росгвардия | Ваша безопасность |  |  |  |  | металлодетектор ручной - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | Стрелец мониторинг | ПЧ-48 |  | 1 | 1 | 0 |  |
| Ново-Савиновский район | МБДОУ «Детский сад №85 комбинированного вида» Ул.Четаева, д.13А | 425 | Тревожная кнопка | Росгвардия | Ваша безопасность |  |  |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | Рубеж Стрелец мониторинг, Форсек | ПЧ |  | 2 |  |  |  |
| Ново-Савиновский район | МАДОУ «Детский сад №86 комбинированного вида» Ул.Маршала Чуйкова, д.69а | 358 | Тревожная кнопка | Росгвардия | на входе в здание 1 шт, калитка- 2 шт. |  | ООО " ЧОП " Спартак" |  |  | металлодетектор ручной - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | автоматическая пожарная сигнализация «Сигнал 2» и ПАК «Стрелец мониторинг» | вывод сигнала на часть пожарной охраны |  | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ново-Савиновский район | МБДОУ «Детский сад №87 комбинированного вида» Ул.Четаева, д.7а | 342 | Тревожная кнопка | Росгвардия |  |  | ООО ЧОП "ВипОхрана" |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | Система оповещения и управления эвакуацией, экстренный оповещатель с микрофонной консолью | вывод сигнала на часть пожарной охраны |  | 2 |  |  |  |
| Ново-Савиновский район | МАДОУ «Детский сад №93 общеразвивающего вида с татарским языком воспитания и обучения» Ул.Голубятникова, д.23а | 273 | Тревожная кнопка | Росгвардия |  |  |  |  |  | металлодетектор ручной - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС | МЧС |  |  |  |  |  |
| Ново-Савиновский район | МБДОУ «Детский сад №99 комбинированного вида», 1 здание Ул.Четаева, д.60а | 378 | Тревожная кнопка | Росгвардия |  |  | АО "Табигат" |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | Сигнал 2; ПАК "Стрелец мониторинг" | вывод сигнала на часть пожарной охраны |  | 2 | - | 1 | - |
| Ново-Савиновский район | МБДОУ «Детский сад №99 комбинированного вида», 2 здание ул.Меридианная, д.18 | 159 | Тревожная кнопка | Росгвардия |  |  | - |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | Сигнал 2; ПАК "Стрелец мониторинг" | вывод сигнала на часть пожарной охраны |  | - |  | - |
| Ново-Савиновский район | МБДОУ «Детский сад №110 комбинированного вида» Ул.Чистопольская, д.79а | 383 | Тревожная кнопка | Росгвардия, ЕДДС |  |  | охраняются круглосуточно сторожами |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | Стрелец-Мониторинг | вывод сигнала на часть пожарной охраны |  | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ново-Савиновский район | МБДОУ «Детский сад №117 комбинированного вида» Ул.Чистопольская, д.86а | 350 | Тревожная кнопка | Росгвардия, ЕДДС |  |  | ЧОП Максимум |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | Стрелец-Мониторинг | вывод сигнала на часть пожарной охраны |  | 1 |  | 0 | 0 |
| Ново-Савиновский район | МАДОУ «Детский сад №129 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» Ул.Адоратского, д.35а | 550 | Тревожная кнопка | Росгвардия |  |  | ЧОП "Максимум" |  |  | металлодетектор ручной - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | Октава80 | вывод сигнала на часть пожарной охраны |  | 2 | 0 | 0 |  |
| Ново-Савиновский район | МАДОУ «Детский сад №145 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» Ул.Мусина, д.50а | 353 | Тревожная кнопка | Росгвардия, Вневедомственная охрана | МБУ "Департамент телекоммуникационных технологий" |  |  |  |  | металлодетектор ручной - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС Сигнал-М | ПЧ-48 |  | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Ново-Савиновский район | МБДОУ «Детский сад №151 комбинированного вида» Ул.Бондаренко, д.10а | 434 | Тревожная кнопка | Росгвардия |  |  | Табигат |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | "Стрелец -Мониторинг" | ПЧ-48 |  | 1 | 2 |  |  |
| Ново-Савиновский район | МАДОУ «Детский сад №165 комбинированного вида» Ул.Коллективная, д.25а | 235 | Тревожная кнопка | Росгвардия | 4 ворот/1 калитка |  |  |  |  | металлодетектор ручной - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | Сигнал-20 | ООО "Форсек" |  | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ново-Савиновский район | МАДОУ «Детский сад №170 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» Ул.Ф.Амирхана, д.10а | 170 | Тревожная кнопка | Росгвардия | 2- калитка;9-На входных дверях. |  |  |  |  | металлодетектор ручной - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | ОПС | ПЧ |  | 1 |  |  |  |
| Ново-Савиновский район | МБДОУ «Детский сад №192 комбинированного вида» Ул.Нигматуллина, д.3а | 189 | Тревожная кнопка | Росгвардия | 3 |  |  |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС "Болид" и ПАК "Стрелец мониторинг" | ПЧ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ново-Савиновский район | МАДОУ «Детский сад №203 комбинированного вида» Ул.Коллективная, д.31а | 290 | Тревожная кнопка, телефон. | Росгвардия | Калитка -2 шт., двери - 8 шт. ООО "Ваша безопасность" |  |  |  |  | металлодетектор ручной - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | Рубеж-20 ОП, система "Новолет" | Пожарная часть |  | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ново-Савиновский район | МАДОУ «Детский сад №203 комбинированного вида» 2 здание Ул.Коллективная, д.33а | 304 | Тревожная кнопка, телефон. | Росгвардия | ООО "Ваша безопасность" |  |  |  |  | металлодетектор ручной - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | Сигнал-20 | Пожарная часть |  | 1 | 0 | 0 |
| Ново-Савиновский район | МБДОУ «Детский сад №208 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» Ул.Абсалямова, д.18а | 195 | Тревожная кнопка | Росгвардия |  |  |  |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | "Сигнал 20" и ПАК "Стрелец мониторинг" | Пожарная часть |  | 1 | 0 | 1 |  |
| Ново-Савиновский район | МАДОУ «Детский сад №248 комбинированного вида» Ул.Ф.Амирхана, д.35а | 302 | Тревожная кнопка | Росгвардия |  |  |  |  |  | металлодетектор ручной - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС | МЧС |  | 2 | 2 | 1 |  |
| Ново-Савиновский район | МАДОУ «Детский сад №250 комбинированного вида» 1 ЗДАНИЕ Ул.Октябрьская, д.17а | 179 | Тревожная кнопка | Росгвардия |  |  |  |  |  | металлодетектор ручной - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС | МЧС |  | 1 |  |  | 0 |
| Ново-Савиновский район | МАДОУ «Детский сад №250 комбинированного вида» 2 ЗДАНИЕ ул.Гагарина, д.18 | 50 | Тревожная кнопка | Росгвардия |  |  |  |  |  | металлодетектор ручной - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС | МЧС |  |  |  |  |
| Ново-Савиновский район | МБДОУ «Детский сад №254 комбинированного вида» 1 здание Ул.Октябрьская, д.10а | 158 | Тревожная кнопка | Росгвардия | 4+1 |  |  |  |  | металлодетектор ручной - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС | МЧС |  | 2 |  |  | 0 |
| Ново-Савиновский район | МБДОУ «Детский сад №254 комбинированного вида» 2 здание Ул.Короленко, д.85а | 159 | Тревожная кнопка | Росгвардия | 2+1 |  |  |  |  | металлодетектор ручной - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС | МЧС |  |  |  | 0 |
| Ново-Савиновский район | МАДОУ «Детский сад №275 комбинированного вида» Пр.Ибрагимова, д.7а | 185 | Тревожная кнопка, телефон | группа задержания пульта ЦО №8 УВО по г.Казани,отдел полиции №7 "Гагаринский" | калитка-1, входные двери-5 "Ваша безопасность" |  |  |  |  | металлодетектор ручной - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | речевое оповещение, "Рубеж-2ОП",ПАК "Стрелец мониторинг" | МЧС |  | 1 | 1 | нет | 0 |
| Ново-Савиновский район | МАДОУ «Детский сад №292 комбинированного вида» Ул.Гагарина, д.65а | 175 | Тревожная кнопка, телефон | Росгвардия | ООО "Ваша безопасность" |  |  |  |  | металлодетектор ручной - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС "Сигнал-20М" | МЧС |  | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ново-Савиновский район | МАДОУ «Детский сад №297 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» Пр.Ямашева, д.80а | 320 | Тревожная кнопка | Росгвардия | "Ваша безопасность" |  |  |  |  | металлодетектор ручной - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | ПАК Стрелец-мониторинг | МЧС |  | 2 |  |  |  |
| Ново-Савиновский район | МАДОУ «Детский сад №302 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» Ул.Я.Гашека, д.9а | 304 | Тревожная кнопка, телефон | Росгвардия |  |  |  |  |  | металлодетектор ручной - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | ПАК Стрелец-мониторинг | МЧС |  | 1 | 1 |  |  |
| Ново-Савиновский район | МАДОУ «Детский сад №306 комбинированного вида» Ул.Короленко, д.33б | 261 | Кнопка тревожной сигнализации | Росгвардия |  |  |  |  |  | металлодетектор ручной - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | "Сигнал 20М" | МЧС |  | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ново-Савиновский район | МАДОУ «Детский сад №315 комбинированного вида» Ул.Октябрьская, д.3б | 250 | Тревожная кнопка,телефон, АПС | Росгвардия | калитка-2 шт, входная дверь-2 шт |  |  |  |  | металлодетектор ручной - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС, Стрелец мониторинг | ПЧ-48 |  | 1 |  |  | 2 |
| Ново-Савиновский район | МАДОУ «Детский сад №337 комбинированного вида» Ул.Голубятникова, д.21а | 310 | Тревожная кнопка | Росгвардия | 4 |  |  |  |  | металлодетектор ручной - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | Сигнал 20 М | ПЧ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ново-Савиновский район | МБДОУ «Детский сад №338 комбинированного вида» Ул.Мусина, д.53а | 325 | Тревожная кнопка | Росгвардия | Электронная система пропуска СКУД |  |  |  |  | металлодетектор ручной - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС типа "Сигнал 20" | ПЧ |  | 1 | 1 |  | 0 |
| Ново-Савиновский район | МАДОУ «Детский сад №346 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» Пр.Ибрагимова, д.57а | 300 | Телефон, Кнопка тревожной сигнализации | ПЦО №8 УВО по городу Казани-филиала ФГКУ УВО ВНГ России по РТ | на входе в здание -1шт., калитка -1шт. |  | ООО "ЧОП МАКСИМУМ" |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС "Сигнал 20М"; ПАК "Стрелец мониторинг"; извещатели пожарные дымовые адресно-аналоговые ИП212-141; извещатели пожарные тепловые ИП103-5; извещатели пожарный ручной ИПР 513-10 | часть пожарной охраны |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ново-Савиновский район | МАДОУ «Детский сад №370 комбинированного вида» Ул.Ф.Амирхана, д.37а | 339 | Тревожная кнопка | Росгвардия | "Ваша безопасность" |  |  |  |  | металлодетектор ручной - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС | ПЧ |  | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ново-Савиновский район | МАДОУ «Детский сад №371 комбинированного вида» Пр.Ямашева, д.48а | 310 | Тревожная кнопка, телефон | Росгвардия |  |  |  |  |  | металлодетектор ручной - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС | ПЧ |  | 2 |  | 0 | 0 |
| Ново-Савиновский район | МАДОУ «Детский сад №380 комбинированного вида» Пр.Ямашева, д.74а | 404 | Тревожная кнопка | Росгвардия | калитка - 2 шт вход в здание - 6 шт |  |  |  |  | металлодетектор ручной - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС | ПЧ |  | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ново-Савиновский район | МАДОУ «Детский сад №384 комбинированного вида» Ул.Мусина, д.74а | 383 | Тревожная кнопка | Росгвардия | на калитке 2 шт вход в здание - 5шт |  |  |  |  | металлодетектор ручной - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС Сигнал 20П | ПЧ |  | 1 | 1 | 1 тепловой узел | 0 |
| Ново-Савиновский район | МАДОУ «Детский сад №388 комбинированного вида» Ул.Маршала Чуйкова, д.33а | 389 | Тревожная кнопка | Росгвардия | 2 шт.-калитка, 3 щт.-вход |  |  |  |  | металлодетектор ручной - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | Балит | ПЧ |  | 2 |  | 0 | 0 |
| Ново-Савиновский район | МАДОУ «Детский сад №391 комбинированного вида» Ул.Адоратского, д.37а | 370 | Тревожная кнопка | Росгвардия | Ваша безопасность |  |  |  |  | металлодетектор ручной - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС | ПЧ |  |  | 1 | 0 | 0 |
| Ново-Савиновский район | МАДОУ «Детский сад №391 комбинированного вида» 2 здание Ул.Адоратского, д.13а | 352 | Тревожная кнопка | Росгвардия | Ваша безопасность |  |  |  |  | металлодетектор ручной - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС | ПЧ |  | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ново-Савиновский район | МАДОУ «Детский сад №393 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» Ул.Адоратского, д.28а | 345 | Тревожная кнопка | Росгвардия |  |  | ЧОП Тугра |  |  | металлодетектор ручной - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС | ПЧ |  | 2 | 2 |  |  |
| Ново-Савиновский район | МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №397» Ул.Гаврилова, д.42а | 350 | Тревожная кнопка | Росгвардия | Департамент телекоммуникационных технологий |  |  |  |  | металлодетектор ручной - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | Болид Стрелец мониторинг | ПЧ |  | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ново-Савиновский район | МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №397» 2 здание Ул.Гаврилова, д.54а | 77 | Тревожная кнопка | Росгвардия | Департамент телекоммуникационных технологий |  |  |  |  | металлодетектор ручной - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | Болид Стрелец мониторинг | ПЧ |  | 0 | 1 | 0 |
| Ново-Савиновский район | МАДОУ «Детский сад №401 комбинированного вида» Ул.Ф.Амирхана, д.39 | 356 | Тревожная кнопка, телефон | Росгвардия | 12 |  |  |  |  | металлодетектор ручной - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС | ПЧ |  | 2 |  | 0 | 0 |
| Ново-Савиновский район | МАДОУ «Детский сад №405 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» Ул.Четаева, д.3а | 177 | Тревожная кнопка | Росгвардия | на входной двери- 2шт, на калитке-1шт |  |  |  |  | металлодетектор ручной - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | Стрелец Мониторинг | ПЧ |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ново-Савиновский район | МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №411» Ул.Пр.Ямашева, д.65а | 375 | Тревожная кнопка | ПЦО №8 УВО по г. Кзани филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по РТ" |  |  | ООО "Частная охранная организация "КАРЕ" |  |  | металлодетектор ручной - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | Сигнал-20, ПАК "Стрелец-мониторинг" | ПЧ |  | 2 |  | 0 |  |
| Ново-Савиновский район | МАДОУ «Детский сад №414 комбинированного вида» 1 здание Ул.Ф.Амирхана, д.7 | 468 | Тревожная кнопка | Росгвардия | 3 шт- на калитках, 2 шт - на входах в здание |  |  |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | «Сигнал 20» и ПАК «Стрелец мониторинг» | ПЧ |  | 2 | 2 | |  | | --- | | 1 | | 0 |
| Ново-Савиновский район | МАДОУ «Детский сад №414 комбинированного вида» 2здание Ул.Четаева, д.40а | 203 | Тревожная кнопка | Росгвардия | 2 шт- на калитках, 3 шт - на входах в здание |  |  |  |  | металлодетектор ручной - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | «Сигнал 20» и ПАК «Стрелец мониторинг» | ПЧ |  | 2 | |  | | --- | | 1 | | 0 |
| Ново-Савиновский район | МАДОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Прогимназия №360» Ул.Адоратского, д.8а | 405 | Тревожная кнопка | Росгвардия | на калитках СКУД- 0 шт. На входе в здание СКУД - 4 шт. |  | ЧОО "Табигат" |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | Стрелец мониторинг | ПЧ |  | 2 | 0 |  |  |
| Ново-Савиновский район | МАОУ «Лицей-интернат №7» Ул.Четаева, д.37а | 400 | тревожная кнопка | Росгвардия | ЧОП Спартак | договор | ЧОП Спартак | договор | договор | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | Сигнал 20.стрелец мониторинг | пожарная часть |  | 1 | 1 | 1 | 248 |
| Ново-Савиновский район | МБОУ "Гимназия №7 имени Героя России А.В.Козина" Ул.Адоратского, д.25а | 1000 | Тревожная кнопка | Росгвардия | 0 |  | КАРЕ | контракт |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | аналог | ПЧ 48 | контракт | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ново-Савиновский район | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением английского языка» Ул.Мусина, д.32 | 1013 | Телефон, Тревожная кнопка | Росгвардия |  |  | ЧОП "Скиф-К" |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | "Соната К" | ПЦО 8 УВО, ПСЧ 48 |  | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Ново-Савиновский район | МБОУ «Гимназия №13 с татарским языком обучения» Ул.Адоратского, д.36а | 380 | Тревожная кнопка | Росгвардия |  |  | ЧОО" ТАБИГАТ" |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС | ПЧ |  | 1 | 1 |  |  |
| Ново-Савиновский район | МБОУ "Лицей №23" Ул.Академика Лаврентьева, д.6а | 1100 | Тревожная кнопка | Росгвардия | ОП № 6 |  | ООО "ЧОО Поволжское охранное предприятие" |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | аналоговая | пожарная часть |  | 2 | 2 | 0 | 250 |
| Ново-Савиновский район | МБОУ "Основная общеобразовательная школа №25", 1 здание Ул.Голубятникова, д.31 | 250 | тревожная кнопка | Росгвардия | 0 |  | Блок-Пост 116 |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | Стрелец-мониторинг | пожарная часть |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ново-Савиновский район | МБОУ "Основная общеобразовательная школа №25", 2 здание ул.Апастовская, д.3 | 175 | тревожная кнопка | Росгвардия | 0 |  | Блок-Пост 116 |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | Стрелец-мониторинг | пожарная часть |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ново-Савиновский район | МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 30» Ул.Октябрьская, д.23б | 300 | тревожная кнопка | Росгвардия |  |  | ЧОП"СКИФ" |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС | ПЧ |  |  |  |  |  |
| Ново-Савиновский район | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31» Ул.Гагарина, д.18а | 550 | Тревожная кнопка | Росгвардия |  |  | ЧОО" ТАБИГАТ" |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | Гранит-12 | пожарная часть |  | 2 |  | 0 | 114 |
| Ново-Савиновский район | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №38» Ул.Ф.Амирхана, д.55а | 680 | Тревожная кнопка | Росгвардия |  |  | ЧОО "Защитник" |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | Автоматическая пожарная сигнализация «Сигнал 20» и ПАК «Стрелец мониторинг» | пожарная часть |  | 2 |  |  |  |
| Ново-Савиновский район | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №43» Ул.Восстания, д.8а | 910 | Тревожная кнопка | Росгвардия |  |  | "БлокПост-116" |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | Гранит-12 | пожарная часть |  | 1 | 46 | 0 | 154 |
| Ново-Савиновский район | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №49» Ул.Мусина, д.30 | 1081 | Тревожная кнопка | Росгвардия |  |  | ЧОП "Купол" |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | "Актава-80" Стрелец-мониторинг | пожарная часть |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ново-Савиновский район | МБОУ «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №71 с углубленным изучением отдельных предметов» Ул.Волгоградская, д.39 | 814 | Тревожная кнопка | Росгвардия |  |  | "БлокПост-116" |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | "Соната - К" | пожарная часть |  | 1 | 0 | 0 | 764 |
| Ново-Савиновский район | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №85 с углубленным изучением отдельных предметов» Пр.Ямашева, д.100а | 1184 | Тревожная кнопка | Росгвардия |  |  | АБ (Ак-Буре) |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС | МЧС |  | 1 | 2 |  |  |
| Ново-Савиновский район | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №89 с углубленным изучением отдельных предметов» Ул.Академика Лаврентьева, д.18а | 1016 | Тревожная кнопка. | Росгвардия |  |  | ЧОО "Сфинкс-Патруль" |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | "Аналог" | ПЧ № 48 ГППС РТ |  | 2 | 14 | Нет | 219 |
| Ново-Савиновский район | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №91» Ул.Волгоградская, д.26 | 783 | Тревожная кнопка. | Росгвардия | скуд на входных дверях |  | ЧОП Зенит |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС | ПЧ |  |  |  |  |  |
| Ново-Савиновский район | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №91» 2 здание Ул.Воровского, д.13а | 115 | Тревожная кнопка. | Росгвардия |  |  | ЧОП Зенит |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС | ПЧ |  |  |  |  |  |
| Ново-Савиновский район | МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №103» Ул.Адоратского, д.41а | 980 | Тревожная кнопка | Росгвардия |  |  | Тугра |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | Гранит 24 | ПЧ |  | 2 |  |  |  |
| Ново-Савиновский район | МБОУ "Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №113 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя России М.Р.Ахметшина" Ул.Адоратского, д.36а | 850 | Тревожная кнопка, Система оповещения и управления эвакуацией, экстренный оповещатель с микрофонной консолью | Росгвардия | скуд на входных дверях |  | ЧОП Зенит |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | «СИГНАЛ - 20», «СТРЕЛЕЦ МОНИТОРИНГ» | ПЦО № 8 УВО по городу Казани |  | 2 | 12 | 0 | 146 |
| Ново-Савиновский район | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №132 с углубленным изучением иностранных языков» Ул.Ф.Амирхана, д.28а | 919 | Тревожная кнопка | Росгвардия |  |  | ЧОО "Сфинкс-Патруль" |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС | МЧС |  | 2 | 2 | 1 |  |
| Ново-Савиновский район | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №143 с углубленным изучением отдельных предметов» Ул.Четаева, д.1 | 954 | Телефон, Тревожная кнопка | Росгвардия |  |  | ЧОО "Сфинкс-Патруль" |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | Стрелец-мониторинг | ПЧ |  | 1 | 2 |  |  |
| Ново-Савиновский район | МАОУ "Лицей №146 "Ресурс"" Ул.Маршала Чуйкова, д.89а | 1700 | Телефон, Тревожная кнопка | Росгвардия | Департамент телекоммуникаций |  | ЧОП "Страж-групп" |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | Тревожная кнопка | ОГ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ |  | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Ново-Савиновский район | МБОУ «Гимназия №155 с татарским языком обучения» Ул.Четаева, д.29 | 1204 | Тревожная кнопка, телефон, система "Новолет" АС-5-30/100, пожарная сигнализация ПАК «Стрелец мониторинг» | Росгвардия |  |  | ЧОП "Тугра" |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | Автоматическая пожарная сигнализация «Сигнал 20» и ПАК «Стрелец мониторинг» | ПЦО № 8 УВО по городу Казани |  | 2 | 20 | 0 | 182 |
| Ново-Савиновский район | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №170 с углубленным изучением отдельных предметов» Ул.Ф.Амирхана, д.111 | 1491 | Тревожная кнопка, телефон, система "Новолет" | Росгвардия (ПЦО№8, ОП-6 "Савиново"), ЕДДС |  |  | ЧОО "Империя" |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | Сигнал-20П, ПАК Стрелец-мониторинг | ПЧ-48 |  | 3 | 1 | 0 |  |
| Ново-Савиновский район | МБОУ «Лицей №177 » Ул.Мусина, д.17 | 2000 | Тревожная кнопка + брелоки | Росгвардия |  |  | ЧОП "Контр- Альфа |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | Bolid С 2000 | ПСЧ-48 |  | 2 | 20 | Нет | 495 |
| Ново-Савиновский район | МБОУ "Гимназия №179 - центр образования" Ул.Абсалямова, 29а | 2000 | КТС | Росгвардия |  |  | ЧОО "Князь" |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | Пороговая АПС | ПЧ №48 |  | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Ново-Савиновский район | Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения Ул.Короленко, д.99а | 181 | Тревожная кнопка | Росгвардия |  |  |  |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС | ПЧ |  |  |  |  |  |
| Ново-Савиновский район | Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения Ул.Короленко, д.97а | 68 | Тревожная кнопка | Росгвардия |  |  |  |  |  | металлодетектор ручной - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС | ПЧ |  |  |  |  |  |
| Ново-Савиновский район | МБОУ ДО «Центр детского творчества» Ул.Ф.Амирхана, д.107 Ул.Адоратского, д.5а | 113 | Тревожная кнопка | Росгвардия |  |  |  |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС | ПЧ |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ново-Савиновский район | МБОУ ДО «Центр детско-юношеского туризма, краеведения и экскурсий «Простор» Ул.Адоратского, д.5а | 90 | Тревожная кнопка | Росгвардия |  |  |  |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | Сигнал-10 | ПЧ |  | 2 |  |  |  |
| Ново-Савиновский район | МБОУ ДО «Детская музыкально-хоровая школа №16 ул.Четаева, 29 | 100 | КТС Тревожная кнопка | ПЦО №8 УВО г.Казани |  |  |  |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл | вахтер |  |  |  |  | ОПС оборудована системой звукового оповещения | Вывод сигнала на часть пожарной охраны |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ново-Савиновский район | МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» ул. Адоратского,36а | 60 | Тревожная кнопка, телефон | Росгвардия, ЕДДС | Не имеется |  |  |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | Сигнал "10" | ПЧ-Пожарная охрана |  | 1 | 1 | Не имеется | 0 |
| Ново-Савиновский район | МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» (2-е здание) Ул.Гаврилова, д.50 | 132 | Тревожная кнопка, телефон | Росгвардия, ЕДДС | Не имеется |  |  |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | Сигнал "10" | ПЧ-Пожарная охрана |  | Не имеется | 0 |
| Ново-Савиновский район | МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» (3-е здание) Ул. Маршала Чуйкова, 91 | 45 | Тревожная кнопка, телефон | Росгвардия, ЕДДС | Не имеется |  |  |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | "Циркон6" | ПЧ-Пожарная охрана |  | Не имеется | 0 |
| Ново-Савиновский район | МБОУ ДО «Детская школа искусств №15» Ул.Голубятникова, д.7 | 351 | Тревожная кнопка,телефон | Росгвардия |  |  |  |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС,стрелец мониторинг | ПЧ-48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ново-Савиновский район | МБОУ ДО «Детская художественная школа №3» Ул.Гаврилова, д.52 | 96 | Тревожная кнопка | Росгвардия |  |  |  |  |  | металлодетектор ручной, Металлорамка - Реагирует на металл |  |  |  |  |  | АПС | ПЧ |  | 1 | 1 |  |  |

6.5 Количество систем управления гражданской обороной, ед./% от планового числа этих систем

В качестве органа управления гражданской обороной, для города Казани выступает Управление гражданской защиты Исполнительного комитета г. Казани. К. Маркса, 71а.

Положение о Муниципальном казенном учреждении «Управление гражданской защиты Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» утверждено Решением Казанской городской думы № 36-3 от 29 декабря 2010 года.

6.6 Количество созданных локальных систем оповещения, ед./% от планового числа этих систем

6.7 Численность населения, охваченного системами оповещения, тыс. чел./% от общей численности населения территории

6.8 Вместимость существующих защитных сооружений гражданской обороны (по видам сооружений и их назначению), в т.ч. в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от нормативной потребности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полный адрес место положения ЗС ГО, с указанием строения | Наименование организации балансодержателя ЗС ГО | Ведомственная принадлежность организации балансодержателя ЗС ГО | Адрес организации балансодержателя ЗС ГО | Проектная вместимость ЗС ГО, тыс. чел. |
| 420104, г.Казань, ул.Братьев Касимовых, д.45 б (вход со Двора) | Отделение- Национальный банк по Республики Татарстан Волго- Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации(Банк России) | Министерство финансов РФ | 420013, Казань, ул. Баумана,37 | 0,15 |
| 420048, г.Казань, Оренбургский тракт, 132 (в здании управления) | Войсковая часть №5598 | Министерство обороны РФ | 420048, г.Казань, Оренбургский тракт,132 | 0,2 |
| 420048, г. Казань, ул. Оренбургский тракт,128 (в подвале главного здания) | Казанский юридический институт, МВД РФ | МВД РФ, федеральная | 420048, г.Казань, ул. Оренбургский тракт, 128 | 0,773 |
| 420021, г. Казань, ул. Призводственн ая, 18 (на территории) | ФКУ Исправительная колония №2 | УФСИН России по Республике Татарстан | 420021, г.Казань, ул. Призводственная, 18 | 1,2 |
| 420108, г. Казань, ул. Магистральная, 18 (за территорией) | ФКУ Исправительная колония №19 | УФСИН России по Республике Татарстан | 420108, г.Казань, ул. Магистральна я,18 | 0,89 |
| 420107, г.Казань, ул. Крутовская,26 (на против КПП) | Отдел (Татвоенкомат Приволжского и Вахитовского районов г.Казани) | Министерство обороны РФ | 420054, г.Казань, ул.Кулагина,1 | 0,2 |
| 420064 г.  Казань,ул. Оренбургский тракт,138 (на территории больницы) | ГАУЗ Республиканская клиническая больница( на территории больницы) | Министерство здравоохранени я РТ | 420064 г.  Казань,ул. Оренбургский тракт,138 | 1,2 |
| 420005, пос. Мирный ул.Ново- Давликеевская, 2а (напротив гаража) | МУП Водоканал Водозабор «Мирный» | Комитет ЖКХ ИК г.Казани | 420087, г.Казань,ул. Родины,9 | 0,05 |
| 420054, г.  Казань, ул. Техническая,25 (на территории завода) | АО «Камско- Волжское Акционерное общество резинотехника «КВАРТ» | Министерстоа промышленност и и торговли РТ | 420054, г.  Казань, ул. Техническая,2 5 | 0,3 |
| 420005, г.  Казань, ул. Южнопромышл енная,11 ( на територи в правом углу двора) | АО " Стройкоммаш" | Ведомственной принадлежности не имеет | 422624, РТ, Лаишевский район,с. Столбище, ул. Лесхозовская, 32 | 0,15 |
| 420026, г.Казань ул.Тукая, 125 (напротив главного корпуса) | филиал АО "Татэнерго" Казанская ТЭЦ-1 | Министерство энергетики РФ, | 420026, г.Казань ул.Тукая, 125 | 0,15 |
| 420054, г.  Казань, ул.Лебедева, 1 (на против нового завода) | ОАО "КЗСК" | Министерстоа промышленност и и торговли РТ | 420054, г.  Казань, ул.Лебедева, 1 | 0,05 |
| 420054, г.  Казань, ул.Лебедева, 1 (на против нового завода) | ОАО "КЗСК" | Министерстоа промышленност и и торговли РТ | 420054, г.  Казань, ул.Лебедева, 1 | 0,15 |
| 420054, г. Казань, ул. Лебедева,!, ( в подвале цеха №6) | ОАО "КЗСК" | Министерстоа промышленност и торговли РТ | 420054, г. Казань, ул.Лебедева, 1 | 0,15 |
| 420054, г.  Казань, ул. Лебедева,!, ( в подвале цеха №8) | ОАО "КЗСК" | Министерстоа промышленност и и торговли РТ | 420054, г.  Казань, ул.Лебедева, 1 | 0,15 |
| 420054, г.  Казань, ул. Лебедева,!, ( в подвале цеха №26) | ОАО "КЗСК" | Министерстоа промышленност и и торговли РТ | 420054, г.  Казань, ул.Лебедева, 1 | 0,25 |
| 420022, г.Казань, ул.Г.Тукая, 152 (цех №7) | АО "Нэфис Косметике" | Министерства промышленност и и торговли РТ | 420022, г.Казань, ул.Г.Тукая, 152 | 0,05 |
|  |  |  |  | 0,32 |
| 420022, г.Казань, ул.Г.Тукая, 152 (цех №7) | АО "Нэфис Косметике" | Министерства промышленност и и торговли РТ | 420022, г.Казань, ул.Г.Тукая, 152 | 0,2 |
| 420054, г.  Казань, ул.  Лебедева,4 (бывший склад сыров) | АО "Татагролизинг" | Ведомственной принадлежности не имеет | бесхозяина | 0,08 |
| 420045, г.Казань, ул.Гарифьянова ,28а (подъезд №1) | Филиал РТ ПАО «Ростелеком» | Ведомственной принадлежности не имеет | 420071,Казань / ул.Декабристо в,83 | 0,25 |
| 420022, г.  Казань, ул.  Фаткуллина,2 корпус №4 | АО "Радиоприбор" | Министерстоа промышленност и и торговли РТ | 420022, г.  Казань, ул.  Фаткуллина,2 | 0,19 |
| 420022, г.  Казань, ул. Фаткуллина,2 корпус №2 | АО "Радиоприбор" | Министерства промышленност и и торговли РТ | 420022, г.  Казань, ул. Фаткуллина,2 | 0,16 |
| 420022 г. Казань, ул. Фаткуллина,2 цех №23 | АО "Радиоприбор" | Министерстоа промышленност и и торговли РТ | 420022, г.  Казань, ул. Фаткуллина,2 | 0,19 |
| 420022 г. Казань, ул. Фаткуллина,2 корпус №2 | АО "Радиоприбор" | Министерстоа промышленност и и торговли РТ | 420022, г.  Казань, ул. Фаткуллина,2 | 0,16 |
| 420022, г. Казань, ул. Фаткуллина,2 цех №8 | АО "Радиоприбор" | Министерстоа промышленност и и торговли РТ | 420022, г.  Казань, ул.  Фаткуллина,2 | 0,569 |
| 420048, г.Казань, ул.Оренбургски й тракт,128 корпус №10 | АО "Радиоприбор" | Министерстоа промышленност и и торговли РТ | 420022, г. Казань, ул. Фаткуллина,2 | 0,579 |
| 420048, г.Казань, ул.Оренбургски й тракт,128 корпус №12 | АО "Радиоприбор" | Министерстоа промышленност и и торговли РТ | 420022, г.  Казань, ул. Фаткуллина,2 | 0,6 |
| 420141, г.  Казань, ул.  Сафиуллина,5 (на территории) | Бесхозное | Ведомственной принадлежности не имеет | бесхозяина | 0,1 |
| 42000S, г.Казань, ул. Южнопромышл енная,3 ( напротив медпункта) | филиал "Казаньнефтепрод укт",ХК "Татнефтепродукт" | Министерство энергетики РФ | 420005, г.Казань, ул. Южнопромыш ленная,3 | 0,05 |
| 420005, г.Казань, ул. Южнопромышл енная,3 ( в подвале главного управления) | филиал "Казаньнефтепрод укт",ХК "Татнефтепродукт" | Министерство энергетики РФ | 420005, г.Казань, ул. Южнопромыш ленная,3 | 0,3 |
| 420022 г. Казань, ул. Бр.Петряевых,5 цех №4 | ООО ВТ НПО "Карамай" | Ведомственной принадлежности не имеет | 420022 г. Казань, ул. Бр.Петряевых, 5 | 0,3 |
| 420022 г. Казань, ул. Бр.Петряевых,5 (на против нового здания Нэфис Косметике, ) | ООО ВТ НПО "Карамай" | Ведомственной принадлежности не имеет | 420022 г. Казань, ул. Бр.Петряевых, 5 | 0,3 |
| 420049, г.  Казань, ул.Павлюхина,8 5 подвал 5- этажного дома, подъезд №2 | ООО «Управляющая компания ЖКХ Приволжского района» Комитет ЖКХ ИК г.Казани | Комитет ЖКХ ИК г.Казани | 420111, г.Казань,ул. Кремлевская,!  1 | 0,25 |
| 420049, г.  Казань,ул. Павлюхина,104, подвал 5-ти этажного дома, подъезд №2 | ООО "РемонтСервис" | Комитет ЖКХ ИК г.Казани | 420111, г.Казань,ул. Кремлевская,!  1 | 0,176 |
| 420049, г.  Казань, ул.Назарбаева, 9/2,подвал 4- этажного дома,подъезд №2 | ООО "РемонтСервис" | Комитет ЖКХ ИК г.Казани | 420111, г. Казань,ул. Кремлевская,!  1 | 0,19 |
| 420022, г. Казань, ул. Ватутина,! подвал 3-х этажного дома, подъезд №2 | ООО "РемонтСервис" | Комитет ЖКХ ИК г.Казани | 420111, г.Казань,ул. Кремлевская,!  1 | 0,1 |
| 420051 г.  Казань, ул.  Северо- Западная,10 (на территории 200 м от управления) | ООО «Газпром сжиженный газ» | Ведомственной принадлежности не имеет | 420138, г.Казань, ул. Дубравная, 53А | 0,15 |
| 420005, г.Казань (пос.Отары), ул. Набережная, 2Б | бесхозяина | Ведомственной принадлежности не имеет | бесхозяина | 0,6 |
| 420054, г. Казань, ул. Лебедева,!, подъезд №1 (бывшая больница №3) | бесхозяина | Ведомственной принадлежности не имеет | бесхозяина | 0,12 |
| 420054, г. Казань, ул. Кулагина,!, корпус!, подъезд №2 | АО "Теплоконтроль" | Министерства промышленност и и торговли РТ | 420054, г. Казань, ул. Кулагина,!, | 0,15 |
| 420054, г.  Казань, ул.  Складская,5, (подвал токарного цеха) | бесхозяина | Ведомственной принадлежности не имеет | бесхозяина | 0,2 |
| 420108, г.Казань, ул. Магистральная, 35 (в подвале цеха по металлу) | ИП Хабибуллина  Г.Г. | Ведомственной принадлежности не имеет | 420108, г.Казань, ул. Магистральна я,35 | 0,15 |
| 420024, г. Казань, ул.  Гассара,14 (в здании главного корпуса) | ООО"ТАЛИР" | Ведомственной принадлежности не имеет | 420024, г. Казань, ул. Гассара,14 | 1,2 |
| 420054, г.Казань, ул. Техническая,54. (за управлением) | ООО «ПО Татвторчермет" | Ведомственной принадлежности не имеет | 420054, г.Казань, ул. Техническая,5 4. | 0,45 |
| 420059, г.  Казань, ул. Павлюхина,73 | Татарская государственная филармония им.Г.Тукая | Министерство культуры РТ | 420059, г.  Казань, ул. Павлюхина,73 | 0,15 |
| 420108, г.Казань, ул.Магистральн ая, 4 (в центре двора) | снесено | снесено | снесено | 0,3 |
| 420048, г.Казань, Оренбургский тракт, 140 на территории больницы | ГАУЗ Детская республиканская клиническая больница Министерства Здравоохранения РТ | Министерство здравоохранени я РТ | 420048, г.Казань, Оренбургский тракт, 140 | 0,2 |
| 420051,г.Казань ул.Беломорская , 101, корпус 28, 2-х этажное здание 500 м от проходной | ПАО "Казаньоргсинтез" | ОАО"Таиф" | 420051,г.Казань ул.Беломорская, 101, корпус  28 | 0,4 |
| 420051, г.Казань ул.Беломорская , 101, корпус 91, 4-х этажное здание 300 м от проходной | ПАО "Казаньоргсинтез" | ОАО"Таиф" | 420051,г.Казан ь ул.Беломорск ая, 101, корпус 91 | 0,4 |
| 420051,г.Казань ул.Беломорская , 101, корпус 160, 4-х этажное здание 1000 м от проходной | ПАО "Казаньоргсинтез" | ОАО"Таиф" | 420051,г.Казан ь ул.Беломорск ая, 101, корпус 160 | 0,45 |
| 420051, г.Казань ул.Беломорская 101, корпус 408, 4-х этажное здание 500 м от проходной | ПАО "Казаньоргсинтез" | ОАО"Таиф" | 420051,г.Казан ь ул.Беломорск ая 101, корпус 408 | 0,45 |
| 420051, г.Казань ул.Беломорская , 101, корпус 760, 3-х этажное здание 350 м от проходной | ПАО "Казаньоргсинтез" | ОАО"Таиф" | 420051,г.Казан ь ул.Беломорск ая, 101, корпус 760 | 0,45 |
| 420051, г.Казань ул.Беломорская , 101, корпус 767, 3-х этажное здание, 800 м от проходной | ПАО "Казаньоргсинтез" | ОАО"Таиф" | 420051,г.Казан ь  ул.Беломорск ая, 101, корпус 767 | 1,8 |
| 420095, г.Казань, ул.Восстания,10 0, 4-х этажное здание №266Д | ООО "ТАСМА- ИНВЕСТ-ТОРГ" | ООО "ТАСМА- ИН ВЕСТ-ТОРГ" | 420095, г.Казань, ул.Восстания,! 00, здание №266Д | 0,3 |
| 420095, г.Казань, ул.Восстания,10 0, 2-х этажное здание №41а, 300 м от проходной | ОАО УК "Идея Капитал" ОАО Химград | ОАО УК "Идея Капитал" ОАО Химград | 420095,г.Казан ь, ул.Восстания,! 00, здание №41а | 0,15 |
| 420095, г.Казань, ул.Восстания,10 0, 2-х этажное здание №148, 100 м от проходной | ЗС ГО отсутствует ранее принадлежало ОАО Холдинговая компания "Тасма" | - | 420095,г.Казан ь, ул.Восстания,! 00, здание №148 | 0,15 |
| 420095,г.Казань  /  ул.Восстания,10 0, 2-х этажное здание №146, 100 м от проходной | ЗС ГО отсутствует ранее принадлежало ОАО Холдинговая компания "Тасма" | - | 420095,г.Казан ь, ул.Восстания,! 00, здание №146 | 0,05 |
| 420095,г.Казань /  ул.Восстания,10 0, 2-х этажное здание №19, 100 м от проходной | ЗС ГО отсутствует ранее принадлежало ОАО Холдинговая компания "Тасма" | - | 420095,г.Казан ь, ул.Восстания,! 00, здание №19 | 1,2 |
| 420095, г.Казань, ул.Восстания,10 0, 4-х этажное здание №209, 500 м от проходной | АО "ТСН РУ" ОАО Химград | АО "ТСНРУ", ранее принадлежало "Магнитные ленты и пленки" ОАО "Химград" | 420095,г.Казан ь, ул.Восстания,! 00 здание №209 | 0,8 |
| 420091, г.Казань, ул.Беломорская , 260, 5-ти этажное административ ное здание | АО "Татхимфарм препараты" | Минпромторг РТ | 420091,г.Казан ь, ул.Беломорск ая,260 | 0,3 |
| 420051, г.Казань, ул.Северо- Западная,! территория 50 м от проходной | Филиал ОАО "ТГК- 16" Казанская "ТЭЦ-3" | Министерство энергетики РТ | 420051,г.Казан ь, ул.Северо- Западная,! | 0,05 |
| 420051, г.Казань, ул.Северо- Западная,! территория 50 м от проходной | Филиал ОАО "ТГК- 16" Казанская "ТЭЦ-3" | Министерство энергетики РТ | 420051,г.Казан ь, ул.Северо- Западная,! | 0,15 |
| 420080, г.Казань, ул.Декабристов , 156а, МБОУ СОШ №120, 2-х этажное здание | МБОУ СОШ №120 | Управление образования ИК г.Казани | 420080,г.Казан ь, ул.Декабристо в, 156а | 0,3 |
| 420039, г.Казань, ул.Исаева,5, 5-и этажное  здание, лечебный  корпус | Государственное автономное учреждение здравохранения "Госпиталь ветеранов войн г.Казани" | Министерство здравоохранени я РТ | 420039,г.Казан ь, ул.Исаева,5 | 0,3 |
| 420039, г.Казань, ул.Восход,39, 5- и этажное  здание | ООО "Казанский электромеханическ ий завод" | ООО "Казанский электромеханич еский завод" | 420039,г.Казан ь, ул. Восход,39 | 0,15 |
| 420006, г.Казань, ул.Хлебозаводе кая,3, территория 100 мот проходной | АО "Казаньзернопрод укт" | ОАО "Холдинговая компания "Ак Барс" | 420006,г.Казан ь, ул.Хлебозавод ская,3 | 1,3 |
| 420095, г.Казань, ул.Восстания,10 0, 5-и этажное здание №312 | Физическое лицо Прытков М.Ю. ранее принадлежало ЗАО "Фита" | ИП Прытков М.Ю. | 420095,г.Казан ь, ул.Восстания,! 00 | 0,1 |
| 420095, г.Казань, ул.Восстания,98 ,территория 50 м от проходной | ранее принадлежало ОАО "Казанская киностудия" | - | 420095,г.Казан ь, ул.Восстания,9 8 | 0,15 |
| 420095, г.Казань, ул.Васильченко ,9, территория 50 м от проходной | ООО ТПФ "Ак Барс Снаб" | ООО ТПФ "Ак Барс Снаб" | 420095,г.Казан ь, ул.Васильченк о,9 | 0,1 |
| 420095, г.Казань, ул.Ш.Усманова, 9, административное 3-х этажное здание | АО "ТРК Новый Век" | АО "ТРК Новый Век" | 420095,г.Казан ь, ул.Ш.Усманов а,9 | 0,3 |
| 420051, г.Казань, ул.Обнорского, 3 | Ранее принадлежало ООО "Управление механизации-4" | - | 420051,г.Казан ь, ул.Обнорского ,3 | 0,6 |
| 420006, г.Казань, ул.Рахимова,8, территория рядом с ООО "Зарница" | Физическое лицо Абдулзянов А.Р. ранее принадлежало ОАО "Полимерфото" | Физическое лицо Абдулзянов А.Р. | 420006,г. Казан ь, ул.Рахимова,8 | 0,25 |
| 420066, г.Казань, ул.Декабристов ,2, территория 150 м от проходной | Филиал АО "ТАТМЕДИА" ПИК "Идел-Пресс" | Холдинговая компания АО "ТАТМЕДИА" | 420066,г.Казан ь, ул.Декабристо в,2 (не введено в эксплуатацию) | 0,1 |
| 420054,г.Казань  Л ул.Техническая, 21, территория 30 м от проходной | ОАО "Татспиртпром" | Минпромторг РТ | 420054,г.Казан ь, ул.Техническа я,21 | 0,08 |
| 420071, г.Казань, ул.Парковая,24, 4-х этажное  здание, центральный вход | ПАО "Ростелеком" | Агенство по управлению госимущества РФ ЗАО "Национальный расчетный депозитарий" | 420071,г.Казан ь, ул.Парковая,2 4 | 0,36 |
| 420095, г.Казань, ул.Окольная,94, корпус 2, подъезд 4, 5-и этажный жилой дом | ООО "Управляющая компания ЖКХ Московского района г.Казани" | Комитет ЖКХ ИК г.Казани | 420095,г.Казан ь,  ул.Окольная,9 4 корп.2 подъезд 4 | 0,2 |
| 420039, г.Казань, ул.Восстания,46 , подъезд 4, 4-х этажный жилой  ДОЛЛ | ООО "Управляющая коллпания ЖКХ Московского района г.Казани" | Коллитет ЖКХ ИК г.Казани | 420039,г.Казан ь,  ул.Восстания,4 6 подъезд 4 4- х э’.здание | 0,19 |
| 420039, г.Казань, ул. Восход, 18/56 , подъезд 8, 5-и этажный жилой  ДОЛЛ | ООО "Управляющая коллпания ЖКХ Московского района г.Казани" | Коллитет ЖКХ ИК г.Казани | 420039,г.Казан ь,  ул. Восход, 18/ 56 подъезд 8 5-ти эт.здание | 0,14 |
| 420039, г.Казань, ул.Декабристов , 189, подъезд 2, 5-и этажный ЖИЛОЙ ДОЛЛ | ООО "Управляющая коллпания ЖКХ Московского района г.Казани" | Коллитет ЖКХ ИК г.Казани | 420039,г.Казан ь, ул.Декабристо в, 189 подъезд 2 5-ти эт.здание | 0,09 |
| 420039, г.Казань, ул.Декабристов , 191/93, подъезд 6, 7-и этажный жилой  ДОЛЛ | ИП Шигапов Р.А. | ИП Шигапов Р.А. | 420039,г.Казан ь, ул.Декабристо в, 191/93 подъезд 6 7- лли эт.здание | 0,2 |
| 420039, г.Казань, ул.Декабристов , 191/93, подъезд 8 (справа),7-и этажный жилой  дом | ИП Шигапов Р.А. | ИП Шигапов Р.А. | 420039,г.Казан ь, ул.Декабристо в, 191/93 подъезд 8 (справа) 7-лли эт.здание | 0,14 |
| 420039, г.Казань, ул.Декабристов , 193, подъезд 3, 5-и эт.здание | ООО "Управляющая компания ЖКХ Московского района г.Казани" | Коллитет ЖКХ ИК г.Казани | 420039,г.Казань, ул.Декабристо в, 193 подъезд 3 5-ми эт.здание | 0,2 |
| 420039, г.Казань, ул.Гагарина,103 , подъезд 2, 4- х этажный жилой дом | ООО "Управляющая компания ЖКХ Московского района г.Казани" | Комитет ЖКХ ИК г.Казани | 420039,г.Казан ь,  ул.Гагарина,10  3 подъезд 2 4- х эт.здание | 0,15 |
| 420039, г.Казань, ул.Гагарина,105 , подъезд 1, 5-и этажный жилой дом | ООО "Управляющая компания ЖКХ Московского района г.Казани" | Комитет ЖКХ ИК г.Казани | 420039,г.Казан ь,  ул.Гагарина,10 5 подъезд 1 5- ти эт.здание | 0,15 |
| 420039, г.Казань, ул.Гагарина,105 , подъезд 2, 5-и этажный жилой дом | ООО "Управляющая компания ЖКХ Московского района г.Казани" | Комитет ЖКХ ИК г.Казани | 420039,г.Казан ь,  ул.Гагарина,10 5 подъезд 2 5- ти эт.здание | 0,14 |
| 420039, г.Казань, ул.Гагарина,107 , подъезд 3, 5-и этажный жилой дом | ООО "Управляющая компания ЖКХ Московского района г.Казани" | Комитет ЖКХ ИК г.Казани | 420039,г.Казан ь,  ул.Гагарина,10 7 подъезд 3 5- ти эт.здание | 0,14 |
| 420039, г.Казань, ул. Восход,20, подъезд 2, 5-и этажный жилой дом | ООО "Управляющая компания ЖКХ Московского района г.Казани" | Комитет ЖКХ ИК г.Казани | 420039,г.Казан ь, ул. Восход, 20 подъезд 2 5-ти эт.здание | 0,14 |
| 420039, г.Казань, ул. Восход,20, подъезд 3, 5-и этажный жилой  ДОЛЛ | ООО "Управляющая коллпания ЖКХ Московского района г.Казани" | Комитет ЖКХ ИК г.Казани | 420039,г.Казань, ул. Восход, 20 подъезд 3 5-ти эт.здание | 0,18 |
| 420039, г.Казань, ул.Восход,22, подъезд 3, 5-и этажный жилой  ДОЛЛ | ООО "Управляющая коллпания ЖКХ Московского района г.Казани" | Коллитет ЖКХ ИК г.Казани | 420039,г.Казан ь, ул.Восход,22 подъезд 3 5-ти эт.здание | 0,13 |
| 420039, г.Казань, ул.Декабристов , 160, подъезд  4, 5-и эт.здание | ООО "Управляющая коллпания ЖКХ Московского района г.Казани" | Комитет ЖКХ ИК г.Казани | 420039,г.Казан ь, ул.Декабристо в, 160 подъезд 4 5-ти эт.здание | 0,125 |
| 420039, г.Казань, ул.Декабристов , 162, подъезд 2, 5-и эт.здание | ООО "Управляющая коллпания ЖКХ Московского района г.Казани" | Комитет ЖКХ ИК г.Казани | 420039,г.Казан ь, ул.Декабристо в,162 подъезд 2 5-ти эт.здание | 0,21 |
| 420080, г.Казань, ул.Восстания,49 , подъезд 3, 5-и эт.здание | ООО "Управляющая коллпания ЖКХ Московского района г.Казани" | Комитет ЖКХ ИК г.Казани | 420080,г.Казан ь,  ул.Восстания,4 9 подъезд 3 5- ти эт.здание | 0,09 |
| 420080, г.Казань, ул.Восстания,49 , подъезд 4, 5-и эт.здание | ООО "Управляющая коллпания ЖКХ Московского района г.Казани" | Комитет ЖКХ ИК г.Казани | 420080,г.Казан ь,  ул.Восстания,4 9 подъезд 4 5- ти эт.здание | 0,17 |
| 420039, г.Казань, ул.Гагарина,89, подъезд 2, 5-и эт. здание | ООО "Управляющая коллпания ЖКХ Московского района г.Казани" | Комитет ЖКХ ИК г.Казани | 420039,г.Казан ь, ул.Гагарина,89 подъезд 2 5-ти эт.здание | 0,18 |
| 420039, г.Казань, ул.Гагарина,89, подъезд 3, 5-и эт.здание | ООО "Управляющая компания ЖКХ Московского района г.Казани" | Комитет ЖКХ ИК г.Казани | 420039,г.Казан ь,  ул.Гагарина,89 подъезд 3 5- ти эт.здание | 0,16 |
| 420039, г.Казань, ул.Гагарина,83, подъезд 2, 3-х эт.здание | ООО "Управляющая компания ЖКХ Московского района г.Казани" | Комитет ЖКХ ИК г.Казани | 420039,г.Казан ь,  ул.Гагарина,83 подъезд 2 3-ти эт.здание | 0,09 |
| 420080, г.Казань, ул.Тунакова,41, подъезд 1, 2-х эт.здание | ИП Карпов В.В | ИП Карпов В.В | 420080,г.Казан ь, ул.Тунакова,4 1 подъезд 1 2- х эт.здание | 0,15 |
| 420080, г.Казань, ул.Тунакова,43, подъезд 2, 3-х эт.здание | ООО "Управляющая компания ЖКХ Московского района г.Казани" | Комитет ЖКХ И К г.Казани | 420080,г.Казан ь, ул.Тунакова,4 3 подъезд 2 3- х эт.здание | 0,19 |
| 420080, г.Казань, ул.Тунакова, 49/41, подъезд 3, 5-и эт.здание | ООО "Управляющая компания ЖКХ Московского района г.Казани" | Комитет ЖКХ И К г.Казани | 420080,г.Казан ь, ул.Тунакова,4 9/41 подъезд 3 5-х  эт.здание | 0,45 |
| 420094, г.Казань, ул.Короленко, д.58, корпус №4 | АО "Завод Элекон" | Министерство промышленност и и торговли РФ (департамент радиоэлектронн ой промышленност и) | 420094, г.Казань, ул.Короленко, Д-58 | 0,3 |
| 420094, г.Казань, ул.Короленко, д.58, корпус №22 | АО "Завод Элекон" | Министерство промышленност и и торговли РФ (департамент радиоэлектронн ой промышленност и) | 420094, г.Казань, ул.Короленко, Д-58 | 1,2 |
| 420094, г.Казань, ул.Короленко, д.58, корпус №4 | АО "Завод Элекон" | Министерство промышленност и и торговли РФ (департамент радиоэлектронн ой промышленност и) | 420094, г.Казань, ул.Короленко, Д-58 | 1,25 |
| 420126, г.Казань, пр.Ямашева, 36, территория АО "КНПО ВТИ" | МКУ "Управление гражданской защиты Исполнительного комитета МО г.Казани" | Муниципальное образование г.Казань | 420015, г.Казань. ул.К.Маркса, Д-71А | 0,3 |
| 420036, г.Казань, ул. Дементьева, д.1, с южной стороны вычислительног о центра | Казанский авиационный завод им С.П. Горбунова - филиал ПАО «Туполев» | Объединенная авиастроительна я корпорация Министерство промышленност и и торговли РФ | 420036, г.Казань, ул. Дементьева, Д-1 | 0,22 |
| 420036, г.Казань, ул. Дементьева, д.1, подвальное помещение 3- этажного здания цеха №7 | Казанский авиационный завод им С.П. Горбунова - филиал ПАО «Туполев» | Объединенная авиастроительна я корпорация Министерство промышленност и и торговли РФ | 420036, г.Казань, ул. Дементьева, Д-1 | 0,22 |
| 420036, г.Казань, ул. Дементьева, д.1, подвальное помещение 3- этажного здания цеха №7 | Казанский авиационный завод им С.П. Горбунова - филиал ПАО «Туполев» | Объединенная авиастроительна я корпорация Министерство промышленност и и торговли РФ | 420036, г.Казань, ул. Дементьева, Д-1 | 0,3 |
| 420036, г.Казань, ул. Дементьева, д.1, подвальное помещение здания "Деловой центр" | Казанский авиационный завод им С.П. Горбунова - филиал ПАО «Туполев» | Объединенная авиастроительна я корпорация Министерство промышленност и и торговли РФ | 420036, г.Казань, ул. Дементьева, Д-1 | 1,05 |
| 420036, г.Казань, ул. Дементьева, д.1, подвальное помещение 7- этажного здания корпуса № 206 | Казанский авиационный завод им С.П. Горбунова - филиал ПАО «Туполев» | Объединенная авиастроительна я корпорация Министерство промышленност и и торговли РФ | 420036, г.Казань, ул. Дементьева, Д-1 | 1,05 |
| 420036, г.Казань, ул. Дементьева, д.1, 50м южнее корпуса №206 | Казанский авиационный завод им С.П. Горбунова - филиал ПАО «Туполев» | Объединенная авиастроительна я корпорация Министерство промышленност и и торговли РФ | 420036, г.Казань, ул. Дементьева, Д-1 | 0,36 |
| 420036, г.Казань, ул. Дементьева, д.1, с восточной стороны главного корпуса, напротив здравпункта | Казанский авиационный завод им С.П. Горбунова - филиал ПАО «Туполев» | Объединенная авиастроительна я корпорация Министерство промышленност и и торговли РФ | 420036, г.Казань, ул. Дементьева, Д-1 | 0,15 |
| 420036, г.Казань, ул. Дементьева, д.1, подвальное помещение 3- этажного здания КДП №7 | Казанский авиационный завод им С.П. Горбунова - филиал ПАС «Туполев» | Объединенная авиастроительна я корпорация Министерство промышленност и и торговли РФ | 420036, г.Казань, ул. Дементьева, Д-1 | 0,25 |
| 420036, г.Казань, ул. Дементьева, д.1, подвальное помещение 2- этажного здания цеха №4 | Казанский авиационный завод им С.П. Горбунова - филиал ПАО «Туполев» | Объединенная авиастроительна я корпорация Министерство промышленност и и торговли РФ | 420036, г.Казань, ул. Дементьева, Д-1 | 0,25 |
| 420036, г.Казань, ул. Дементьева, д.1, подвальное помещение 2- этажного здания цеха №4 | Казанский авиационный завод им С.П. Горбунова - филиал ПАО «Туполев» | Объединенная авиастроительна я корпорация Министерство промышленност и и торговли РФ | 420036, г.Казань, ул. Дементьева, Д-1 | 0,05 |
| 420036, г.Казань, ул. Дементьева, д.1, около цеха №24 | Казанский авиационный завод им С.П. Горбунова - филиал ПАО «Туполев» | Объединенная авиастроительна я корпорация Министерство промышленност и и торговли РФ | 420036, г.Казань, ул. Дементьева, Д-1 | 1,05 |
| 420036, г.Казань, ул. Дементьева, д.1, подвальное помещение 7- этажного здания корпуса 206 (АБЧ-1) | Казанский авиационный завод им С.П. Горбунова - филиал ПАО «Туполев» | Объединенная авиастроительная корпорация Министерство промышленност и и торговли РФ | 420036, г.Казань, ул. Дементьева, Д-1 | 1,05 |
| 420036, г.Казань, ул. Дементьева, д.1, подвальное помещение 7- этажного здания корпуса 206 (АБЧ-2) | Казанский авиационный завод им С.П. Горбунова - филиал ПАО «Туполев» | Объединенная авиастроительна я корпорация Министерство промышленност и и торговли РФ | 420036, г.Казань, ул. Дементьева, Д-1 | 1,05 |
| 420036, г.Казань, ул. Дементьева, д.1, подвальное помещение 7- этажного здания корпуса 206 (АБЧ-3) | Казанский авиационный завод им С.П. Горбунова - филиал ПАО «Туполев» | Объединенная авиастроительна я корпорация Министерство промышленност и и торговли РФ | 420036, г.Казань, ул. Дементьева, Д.1 | 0,3 |
| 420036, г.Казань, ул. Дементьева, д.1, за комбинатом общественного питания | АО "Казанское моторостроительн ое производственное объединение" | Министерство промышленност и и торговли РФ | 420036, г.Казань, ул. Дементьева, Д-1 | 0,1 |
| 420036, г.Казань, ул. Дементьева, Д.1, за комбинатом общественного питания, на 20 м восточнее корпуса №95 | АО "Казанское моторостроительн ое производственное объединение" | Министерство промышленност и и торговли РФ | 420036, г.Казань, ул. Дементьева, Д.1 | 0,102 |
| 420036, г.Казань, ул. Дементьева, д.1, территория ООО "ТрейдСквер" (бывш. 4- этажное здание корпуса 101 АО  "КМПО") | АО "Казанское моторостроительн ое производственное объединение" | Министерство промышленност и и торговли РФ | 420036, г.Казань, ул. Дементьева, Д-1 | 0,213 |
| 420036, г.Казань, ул. Дементьева, Д-18, под зданием лицея №145 | АО "Казанское моторостроительн ое производственное объединение" | Министерство промышленност и и торговли РФ | 420036, г.Казань, ул. Дементьева, Д-1 | 0,9 |
| 420036, г.Казань, ул. Дементьева, д.1, подвальное помещение 4- этажного корпуса 8Б | АО "Казанское моторостроительн ое производственное объединение" | Министерство промышленност и и торговли РФ | 420036, г.Казань, ул. Дементьева, Д-1 | 0,1 |
| 4200367, г.Казань, ул. Дементьева, Д-1, на территории учебного городка ГО | АО "Казанское моторостроительн ое производственное объединение" | Министерство промышленност и и торговли РФ | 420036, г.Казань, ул. Дементьева, Д-1 | 0,15 |
| 420036, г.Казань, ул. Дементьева, д.1, подвальное помещение 3- этажного корпуса №14 | АО "Казанское моторостроительное производственное объединение" | Министерство промышленност и и торговли РФ | 420036, г.Казань, ул. Дементьева, Д-1 | 0,15 |
| 420036, г.Казань, ул. Дементьева, д.1, подвальное помещение 3- этажного корпуса №14 | АО "Казанское моторостроительн ое производственное объединение" | Министерство промышленност и и торговли РФ | 420036, г.Казань, ул. Дементьева, Д-1 | 0,15 |
| 420036, г.Казань, ул. Дементьева, д.1, подвальное помещение 3- этажного корпуса №14 | АО "Казанское моторостроительн ое производственное объединение" | Министерство промышленност и и торговли РФ | 420036, г.Казань, ул. Дементьева, Д-1 | 0,15 |
| 420036, г.Казань, ул. Дементьева, д.1, подвальное помещение 3- этажного корпуса №14 | АО "Казанское моторостроительн ое производственное объединение" | Министерство промышленност и и торговли РФ | 420036, г.Казань, ул. Дементьева, Д-1 | 0,68 |
| 420036, г.Казань, ул. Дементьева, д.1, территория ООО "ТрейдСквер" (бывш. 4- этажный корпус №101 АО "КМПО") | АО "Казанское моторостроительн ое производственное объединение" | Министерство промышленност и и торговли РФ | 4200367, г.Казань, ул. Дементьева, Д-1 | 0,15 |
| 420036, г.Казань, ул. Дементьева, д.1, подвальное помещение бывшего 3- этажного корпуса №60 | АО «Казанское моторостроительное  производственное объединение» | Министерство промышленности и торговли РФ | 420036, г.Казань, ул. Дементьева, Д-1 | 0,15 |
| 420036, г.Казань, ул. Дементьева, д.1, подвальное помещение бывшего 3- этажного корпуса №60 | АО "Казанское моторостроительн ое производственное объединение" | Министерство промышленност и и торговли РФ | 420036, г.Казань, ул. Дементьева, Д-1 | 0,15 |
| 420036, г.Казань, ул. Дементьева, д.1, подвальное помещение бывшего 3- этажного корпуса №60 | АО "Казанское моторостроительн ое производственное объединение" | Министерство промышленност и и торговли РФ | 420036, г.Казань, ул. Дементьева, Д-1 | 0,15 |
| 420036, г.Казань, ул. Дементьева, д.1, подвальное помещение бывшего 3- этажного корпуса №60 | АО "Казанское моторостроительн ое производственное объединение" | Министерство промышленност и и торговли РФ | 420036, г.Казань, ул. Дементьева, Д-1 | 0,2 |
| 420036, г.Казань, ул. Дементьева, д.1, подвальное помещение 4- этажного корпуса №1А | АО "Казанское моторостроительн ое производственное объединение" | Министерство промышленност и и торговли РФ | 420036, г.Казань, ул. Дементьева, Д-1 | 1,1 |
| 420036, г.Казань, ул. Дементьева, д.1, территория ООО "СкверТрейд" (бывш. 3- этажный корпус №105 АО "КМПО" | АО "Казанское моторостроительн ое производственное объединение" | Министерство промышленност и и торговли РФ | 420036, г.Казань, ул. Дементьева, Д.1 | 3 |
| 420085, г. Казань, ул.Тэцевская, Д. 14, подвальное помещение корпуса №8, цех 35 | ПАО "Казанский вертолетный завод" | Министерство промышленност и и торговли РФ. | 420085, г.Казань, ул.Тэцевская, Д.14 | 0,115 |
| 420085, г.Казань, ул.Тэцевская, А-14, подвальное помещение корпуса №1, цех 11 | ПАО "Казанский вертолетный завод" | Министерство промышленност и и торговли РФ. | 420085, г.Казань, ул.Тэцевская, Д-14 | 0,285 |
| 420085, г.Казань, ул.Тэцевская, Д.14, подвальное помещение корпуса №1, цех 10 | ПАО "Казанский вертолетный завод" | Министерство промышленност и и торговли РФ. | 420085, г.Казань, ул.Тэцевская, А-14 | 0,17 |
| 420085,  г.Казань, ул.Тэцевская, Д-14, подвальное помещение корпуса №1, цех 11 | ПАО "Казанский  вертолетный завод" | Министерство  промышленност и и торговли РФ. | 420085,  г.Казань, ул.Тэцевская, Д-14 | 0,115 |
| 420085, г.Казань, ул.Тэцевская, Д-14, подвальное помещение корпуса №1, цех 11 | ПАО "Казанский вертолетный завод" | Министерство промышленност и и торговли РФ. | 420085, г.Казань, ул.Тэцевская, Д-14 | 0,115 |
| 420085, г.Казань, ул.Тэцевская, Д-14, подвальное помещение корпуса №1, цех 11 | ПАО "Казанский вертолетный завод" | Министерство промышленност и и торговли РФ. | 4200856, г.Казань, ул.Тэцевская, Д-14 | 0,12 |
| 420085 г.Казань, ул.Тэцевская, Д-14, подвальное помещение корпуса №9, цех 1 | ПАО "Казанский вертолетный завод" | Министерство промышленност и и торговли РФ. | 420085, г.Казань, ул.Тэцевская, Д-14 | 1 |
| 420085, г.Казань, ул.Тэцевская, Д-14, подвальное  помещение 3- этажного корпуса АХУ №119 | ПАО "Казанский вертолетный завод" | Министерство промышленност и и торговли РФ. | 420085, г.Казань, ул.Тэцевская, Д-14 | 1,1 |
| 420036, г.Казань, ул. Дементьева, д.2В, территория учебного городка | АО «Казанский научно- исследосательский институт авиационных технологий» | Министерство промышленност и и торговли РФ | 420036, г.Казань, ул.Дементьева , д.2В, литер 109 | 0,09 |
| 420036, г.Казань, ул.Тэцевская, д.11, в 10м. к югу от корпуса 1 | Филиал АО "Татэнерго" Казанская ТЭЦ-2 | Министерство энергетики РФ | 420036, г.Казань, ул.Тэцевская, д.и | 0,3 |
| 420036, г.Казань, ул.Тэцевская, д.11, в 10м. к северу от здания ХВО №2 | Филиал АО "Татэнерго" Казанская ТЭЦ-2 | Министерство энергетики РФ | 420036, г.Казань, ул.Тэцевская, Д-11 | 0,17 |
| 420127, г.Казань, ул. Максимова, Д.34/24, подвальное помещение 3- этажного здания, вход через приемный покой | ГАУЗ "Городская больница №11" | Министерство здравоохранени я РТ | 420127, г.Казань, ул. Максимова, Д.34/24 | 0,4 |
| 420036, г.Казань, ул.  Лечебная, д.7, подвал 5- этажного здания больницы | ГАУЗ "Городская клиническая  больница №12" | Министерство здравоохранения РТ | 420036, г.Казань,  ул.Лечебная, Д-7 | 0,3 |
| 420036, г.Казань, ул.Тэцевская, д.2, подвальное помещение 4- этажного здания | ООО «Казанский завод силикатных стеновых материалов» | Холдинг ТАИФ | 420036, г.Казань, ул.Тэцевская, Д-2 | 0,16 |
| 420036, г.Казань, ул. Тимирязева, д.З, подвальное помещение 2- этажного здания учебного корпуса | ГБОУ «Казанская школа-интернат № 1 для детей с ограниченными возможностями здоровья» | Министерство образования и науки РТ | 420036, г.Казань, ул.Тимирязева , д-3 | 0,12 |
| 420047, г.Казань, ул. Беломорская, Д.Ю4, подвальное помещение 2- этажного здания, вход со двора | МБОУ "Гимназия №14" | Министерство образования и науки Республики Татарстана | 420047, г.Казань, ул.Беломорск ая, д.104 | 0,13 |
| 420037, г.Казань, ул. Ленинградская, д.43А,подвальн ое помещение 2-этажного здания детского сада | МАДОУ "Детский сад №407" | Министерство образования и науки Республики Татарстана | 420037, г.Казань, ул.Ленинградс кая, Д.43А | 0,93 |
| 420036, г.Казань, ул. Академика Павлова, Д.2А, подвальное помещение 4- этажного инженерного корпуса | АО "Научно- производственное объединение "Опытно­конструкторское бюро им.М.П.Симонова" | Объединенная авиастроительна я корпорация Министерство промышленност и и торговли РФ | 420036, г.Казань, ул .Академика Павлова, д.2А | 0,3 |
| 420085, г.Казань, ул. Беломорская, Д-69, подвальное помещение 3- этажного корпуса | ООО "ТЭМ" | ведомственной принадлежности не имеет | 420085, г.Казань, ул.Беломорск ая, д.69 | 0,14 |
| 420127, г.Казань, ул. Лукина, д.З, подвальное помещение 2- этажного здания, вход со двора | Управление пенсионного фонда РФ в Авиастроительном районе г.Казани | Пенсионный фонд РФ | 420127, г.Казань, ул.Лукина, д.З | 0,3 |
| 420065, г.Казань, ул. Короленко, д.120, около столовой | ООО "Виаса+" | ведомственной принадлежности не имеет | 420094, г.Казань, ул.Короленко, Д.120 | 0,8 |
| 420127, г.Казань, ул. Дементьева, д.1, к.110, подвальное помещение 9- этажного здания | ОАО Конструкторско- производственное предприятие «Авиамотор» (ОАО КПП) | Министерство промышленност и и торговли РФ | 420127, г.Казань, ул.Дементьева , Д-1 | 0,14 |
| 420127, г.Казань, ул.2- ая Ленинградская, д.6, подвальное помещение 2- этажного здания, 1 подъезд | МАУ Футбольный клуб "Рубин" | Комитет физической культуры и спорта ИК МО г.Казани | 420127, г.Казань, ул.2- ая Ленинградска я, Д.6 | 0,15 |
| ранее было расположено по адресу: 420073, ул.А.Кутуя, Д.86, цех №3 | ОАО "Экспериментальн ый ремонтно­механический завод" (признано банкротом Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 11.02.2009; Дело №А65-11099/2008- СГ4-39) | - | Ранее было расположено по адресу 420094, г.Казань, ул.Короленко, Д.120 | 0,2 |
| 420036, г.Казань, ул.Копылова, Д-5/1, подвальное помещение 5- этажного здания, 1 подъезд | ИП Карягина Светлана Юсуповна | Комитет ЖКХ ИК г.Казани | 420127, г.Казань, ул.Дементьева ,д.16 | 0,11 |
| ранее было расположено по адресу: 420127, г.Казань, ул.Максимова, д.37А, 3- этажное здание, 1 подъезд | ООО "Технострой" (бывший жилой Дом) | ведомственной принадлежности не имеет | 420107, г.Казань, ул.Островског о, Д.57Б | 0,16 |
| 420127, г.Казань, ул.2- ая Ленинградская, Д.12, подвальное помещение 2- этажного здания | ООО УК "ЖКХ Авиастроительного района" | Комитет ЖКХ ИК г.Казани | 420127, г.Казань, ул.Дементьева ,Д.16 | 0,18 |
| 420036, г.Казань, ул. Социалистическ ая, д.11/14, подвальное помещение 3- этажного здания | ООО УК "ЖКХ Авиастроительного района" | Комитет ЖКХ ИК г.Казани | 420127, г.Казань, ул.Дементьева ,д.16 | 0,15 |
| 420032,г.Казань , ул.1 Мая,14, территория завода. 50 метров отпроходной №1. | Правопреемник не определен, ранее принадлежало государственному унитарному предприятию "Федеральный научно- производственный центр Государственное Казанское научно- производственное предприятие им. В.И. Ленина". | - | 420021, г.Казань, ул. Ш.Маджани,2 8Б | 0,15 |
| 420032,г.Казань , ул.1 Мая,14, территория завода. Возле цеха №3. | Правопреемник не определен, ранее принадлежало государственному унитарному предприятию "Федеральный научно- производственный центр Государственное Казанское научно- производственное предприятие им. В.И. Ленина". | - | 420021, г.Казань, ул. Ш.Маджани,2 8Б | 0,15 |
| 420032,г.Казань , ул.1 Мая,14, территория завода. Возле цеха №6. | Правопреемник не определен, ранее принадлежало государственному унитарному предприятию "Федеральный научно- производственный центр Государственное Казанское научно- производственное предприятие им. В.И. Ленина". | — | 420021, г.Казань, ул. Ш.Маджани,2 8Б | 0,3 |
| 420032,г.Казань , ул.1 Мая,14, территория завода. Возле цеха №17. | Правопреемник не определен, ранее принадлежало государственному унитарному предприятию "Федеральный научно- производственный центр Государственное Казанское научно- производственное предприятие им. В.И. Ленина". | - | 420021, г.Казань, ул. Ш.Маджани,2 8Б | 0,9 |
| 420078,г.Казань , ул.Лагерная,78 ,территория предприятия под производствен ным цехом встроенное в 2- х этажное здание. | АО "Орион" | - | 420078,г.Казан ь, ул.Лагерная,7 8 . | 0,36 |
| 420032,г.Казань , ул.1 Мая,14, территория завода. Возле цеха №5. | Федеральное казенное предприятие "Казанский государственный казенный пороховой завод" | Министерство промышленност и и торговли РФ | 420032,г.Казан ь, ул.1 Мая,14. | 1,2 |
| 420032,г.Казань , ул.1 Мая,14, территория завода. Возле цеха №5. | Федеральное казенное предприятие "Казанский государственный казенный пороховой завод" | Министерство промышленност и и торговли РФ | 420032,г.Казан ь, ул.1 Мая,14. | 0,2 |
| 420032,г.Казань , ул.1 Мая,14, территория завода. Под цехом №7, 3-х этажного здания | Федеральное казенное предприятие "Казанский государственный казенный пороховой завод" | Министерство промышленност и и торговли РФ | 420032,г.Казан ь, ул.1 Мая,14. | 0,3 |
| 420032,г.Казань , ул.1 Мая,14, территория завода. Возле цеха №8. | Федеральное казенное предприятие "Казанский государственный казенный пороховой завод" | Министерство промышленност и и торговли РФ | 420032,г.Казан ь, ул.1 Мая,14. | 1,2 |
| 420032,г.Казань , ул.1 Мая,14, территория завода. Возле цеха №6. | Федеральное казенное предприятие "Казанский государственный казенный пороховой завод" | Министерство промышленност и и торговли РФ | 420032,г.Казан ь, ул.1 Мая,14. | 0,9 |
| 420032,г.Казань , ул.1 Мая,14, территория завода. Возле цеха №3. (1 проходная) | Федеральное казенное предприятие "Казанский государственный казенный пороховой завод" | Министерство промышленност и и торговли РФ | 420032,г.Казан ь, ул.1 Мая,14. | 0,75 |
| 420032,г.Казань , ул.1 Мая,14, территория завода. Возле цеха №6. | Федеральное казенное предприятие "Казанский государственный казенный пороховой завод" | Министерство промышленност и и торговли РФ | 420032,г.Казан ь, ул.1 Мая,14. | 0,3 |
| 420033,г.Казань , ул.Светлая, 1, 50 метров от административ ного здания | Федеральное казенное предприятие "Государственный научно- исследовательский институт химических продуктов" | Министерство промышленност и и торговли РФ | 420033,г.Казан ь, ул.Светлая. | 0,15 |
| 420081,г.Казань , ул.Ильича,!, ДК"Железнодо рожников" в подвальном помещении 2-х этажного здания(с левой стороны). | Дирекция социальной сферы Горьковской железной дороги- филиала ОАО "РЖД". | ОАО "РЖД" | 420078.  г.Казань. пос.Юдино, ул. Ильича, д.1 | 0,15 |
| 420081,г.Казань , ул.Ильича,1, ДК"Железнодо рожников" в подвальном помещении 2-х этажного здания(с правой стороны). | Дирекция социальной сферы Горьковской железной дороги- филиала ОАО "РЖД". | ОАО "РЖД" | 420078.  г.Казань. пос.Юдино, ул. Ильича, д.1 | 0,1 |
| 420078, г.Казань, ст.Юдино, ул.Эксплуатаци онная,1,территория вагонного депо, 10 м от административ ного корпуса с левой стороны | Юдинский участок производства Нижегородской дирекции по эксплуотации зданий и сооружений ГЖД, ОАО "РЖД" Министерство транспорта РФ  (Вагонное эксплуатационное депо Юдино РЖД- филиала ОАО "РЖД) | ОАО "РЖД" | 420078, г.Казань, ст.Юдино, ул. Калымская, 20. | 0,02 |
| 420078, г.Казань, ст.Юдино, ул.Гаванская,20 А, пост нечетной горки,10 метров с левой стороны жилого дома. | Ранее принадлежало ОАО "РЖД" филиал "ГЖД" Казанское отделение | - | - | 0,125 |
| 420078, г.Казань, ст.Юдино, ул.Привокзальн ая,33, в подвальном помещении 3-х этажного здания. | Юдинский участок производства Горьковской Дирекции по эксплуотации зданий и сооружений ГЖД - филиала ОАО "РЖД" | ОАО "РЖД" | 420078, г.Казань, ст.Юдино, ул.Колымская, 20. | 0,1 |
| 420078, г.Казань, ст.Юдино, ул.Колымская,2 0, Восточный парк,35 м от стационарного поста ЭЦ-1. | Юдинский участок производства Горьковской Дирекции по эксплуотации зданий и сооружений ГЖД - филиала ОАО "РЖД" | ОАО "РЖД" | 420078, г.Казань, ст.Юдино, ул.Колымская, 20. | 0,11 |
| 420078, г.Казань, ст. Юдине, строй двор,СУ- 3, под 3-х этажным админ истратив ным зданием. | Ранее принадлежало Мостопоезд 33 ст.Васильево СМТ- 4 филиала ОАО "РЖДстрой" | - | 420078, г.Казань, ст.Юдино, стрсй двор,СУ- 3. | 0,15 |
| 420078, г.Казань, ст. Юдин о, ул.Окраинная,!, 9 этажное общежитие. | ООО УК "Заречье" Комитет ЖКХ ИК г.Казань | ООО УК "Заречье" | 420033, г.Казань, ул. Кулахметова,5 | 0,1 |
| 420078, г.Казань, ст.Юдино, ул.Привокзальн ая,30А, территория учебной базы. | Ранее принадлежало ОАО "РЖД" филиал "ГЖД" Казанское отделение | - | 420078, г.Казань, ст.Юдино, ул.Привокзаль ная,30А. | 0,2 |
| 420078, г.Казань, ст.Юдино, ул.Новостройки ,1, территория бывшего завода ЖБК, 50 м от админ истратив ного здания с правой стороны. | Ранее принадлежало Мостопоезд 33 ст.Васильево СМТ- 4 филиала ОАО "РЖДстрой" | - | 420078, г.Казань, ст.Юдино, ул.Новостройк и,1. | 0,05 |
| 420078,  г.Казань, ст. Юдине, Западный парк,СУ-3, под 2-х этажным станционарным постом ЭЦ-2. | Юдинский участок  производства Горьковской Дирекции по эксплуотации зданий и сооружений ГЖД - филиала ОАО "РЖД" | ОАО "РЖД" | 420078,  г.Казань, ст.Юдино, ул.Колымская, 20. | 0,165 |
| 420078, г.Казань, ст.Юдино, ул.Туристическа я,53А, под 3-х этажным зданием профилактория. | Юдинский участок производства Горьковской Дирекции по эксплуотации зданий и сооружений ГЖД - филиала ОАО "РЖД" | ОАО "РЖД" | 420078, г.Казань, ст.Юдино, ул.Колымская, 20. | 0,6 |
| 420030, г.Казань, ул. Клары Цеткин, 18/20, под 2-х этажным зданием инструменталь ного производства. | ОАО "Сантехприбор" | Ведомственной принанаддежно сти не имеет | 420030, г.Казань, ул. Клары Цеткин, 18/20. | 0,3 |
| 420032, г.Казань, ул.Энгельса,7, в подвальном помещении 1 этажного здания. | ОАО "Сафьян" | - | 420032, г.Казань, ул.Энгельса,7. | 0,05 |
| 420004, г.Казань, ул.Можайского,  6, под 1 этажным проходной Цех Казань. | Филиал "ФГУП РТРС" | Радиотелевизио нный передающий  центр". Министерство информатизаци и и связи РТ. | 420004, г.Казань, ул.Можайског  0,6. | 0,075 |
| 420066, г.Казань, ул. Односторонняя Гривка,48, 60 метров от здания завада управления | МУП "Водоканал" | Комитет жилищно- комунального хозяйства Исполнительног о комитета г.Казани | 420066, г.Казань, ул. Одностороння я Гривка,48. | 0,2 |
| 420004, г.Казань, ул.Горьковское шоссе,47, под 2-х этажным административ ным зданием,150 метров от проходной. | ООО "Завод строительных конструкций" | - | 420004, г.Казань, ул.Горьковско е шоссе,47. | 0,15 |
| 420004, г.Казань, ул.Горьковское шоссе,49, 5 метров от административ ного здания. | База "Телевышка" | - | 420004, г.Казань, ул.Горьковско е шоссе,49. | 1,3 |
| 420030, г.Казань, ул. Клары Цеткин, 8/27, под 4-х этажным административ ным зданием. | ОАО "Сервейинговая компания. Единая арендная система" | 1 - | 420030, г.Казань, ул. Клары Цеткин, 8/27. | 0,15 |
| 420032,  г.Казань, ул. Степана Халтурина,4, подъезд №2, в подвальном помещении 5- этажного жилого дома. | 000 УК "Заречье | Комитет  жилищно- комунального хозяйства Исполнительног о комитета г.Казани | 420033,  г.Казань, ул.  Кулахметова,5 | 0,15 |
| 420032, г.Казань, ул. 25 Октября,20/8, подъезд №1, в подвальном помещении 5- этажного жилого дома. | 000 УК "Заречье | Комитет жилищно- комунального хозяйства Исполнительног о комитета г.Казани | 420033, г.Казань, ул. Кулахметова,5 | 0,15 |
| 420032, г.Казань, ул.  Степана Халтурина,11/1 0, подъезд №1, в подвальном помещении 5- этажного жилого дома. | ООО УК "Заречье | Комитет жилищно- комунального хозяйства Исполнительног о комитета г.Казани | 420033, г.Казань, ул. Кулахметова,5 | 0,15 |
| 420032, г.Казань, ул.  Степана Халтурина,11/1 0, подъезд №2, в подвальном помещении 5- этажного жилого дома. | ООО УК "Заречье | Комитет жилищно- комунального хозяйства Исполнительног о комитета г.Казани | 420033, г.Казань, ул. Кулахметова,5 | 0,15 |
| 420032, г.Казань,  ул.Горьковское шоссе,27, подъезд №1, в подвальном помещении 2-х этажного жилого дома. | ООО УК "Заречье | Комитет жилищно-  комунального хозяйства Исполнительног о комитета г.Казани | 420033, г.Казань, ул.  Кулахметова,5 | 0,15 |
| 420030, г.Казань, ул.Столярова,6, подъезд №1, в подвальном помещении 3-х этажного жилого дома. | 000 УК "Заречье | Комитет жилищно- комуна/.оного хозяйства Исполнительног о комитета г.Казани | 420033, г.Казань, ул. Кулахметова,5 | 0,138 |
| 420030, г.Казань, ул.Адмиралтей ская,23, подъезд №2, в подвальном помещении 3-х этажного жилого дома. | 000 УК "Заречье | Комитет жилищно- комунального хозяйства Исполнительног о комитета г.Казани | 420033, г.Казань, ул. Кулахметова,5 | 0,15 |
| 420032, г.Казань, ул.Гладилова,5 6, подъезд, в подвальном помещении 3-х этажного жилого дома. | 000 УК "Заречье | Комитет жилищно- комунального хозяйства Исполнительног о комитета г.Казани | 420033, г.Казань, ул. Кулахметова,5 | 0,15 |
| 420032, г.Казань, пос. Юдине,ул. Бирюзовая,2, подъезд №1, в подвальном помещении 3-х этажного жилого дома. | 000 УК "Заречье | Комитет жилищно- комунального хозяйства Исполнительног о комитета г.Казани | 420033, г.Казань, ул. Кулахметова,5 | 0,15 |
| 420032, г.Казань, пос. Юдино,ул. Бирюзовая,4, подъезд №1, в подвальном помещении 3-х этажного жилого дома. | 000 УК "Заречье | Комитет жилищно- комунального хозяйства Исполнительног о комитета г.Казани | 420033, г.Казань, ул. Кулахметова,5 | 0,2 |
| 420081, г.Казань, пос. Юдино,ул. Ильича,19/43, подьезд №9, в подвальном помещении 9 этажного жилого дома. | 000 УК "Заречье | Комитет жилищно- комунального хозяйства Исполнительног о комитета г.Казани | 420033, г.Казань, ул. Кулахметова,5 | 0,15 |
| 420081, г.Казань, пос. Юдин о,ул. Красикова,16, в подвальном помещении 3-х этажного здания. | МБОУ "Гимназия 152" | Управление образования ИК г,Казани. | 420081, г.Казань, пос. Юдине,ул. Красикова,16. | 0,15 |
| 420081, г.Казань, пос. Юдино,ул. Привокзальная, 44, в подвальном помещении 2-х этажного здания. | МБДОУ "Детский сад №228 | Управление образования ИК г,Казани. | 420081, г.Казань, пос. Юдино,ул. Привокзальна я,44. | 0,26 |
| 420030, г.Казань, ул.Адмиралтей ская, 15/21, подъезд №1-2, в подвальном помещении 3-х этажного жилого дома. | 000 УК "Заречье | Комитет жилищно- комунального хозяйства Исполнительног о комитета г.Казани | + | 0,3 |
| 420059, г.Казань, ул. Даурская,д.2. | ООО "Каздорсервис" | - | 420059, г.Казань, ул. Даурская, д.2 | 0,266 |
| 420061, г.  Казань, Вахитовский район ул. Н.Ершова, Д-20, 4-х этажное здание корпус №12 | ОАО Казанский завод «Электроприбор» | Министерство промышленност и и торговли РФ | 420061, г. Казань, ул. Н.Ершова, Д-20 | 0,17 |
| 420061, г.  Казань, Вахитовский район ул. Н.Ершова, Д-20, 4-х этажное здание корпус №12 | ОАО Казанский завод «Электроприбор» | Министерство промышленност и и торговли РФ | 420061, г. Казань, ул. Н.Ершова, Д-20 | 0,162 |
| 420061, г. Казань,  Вахитовский район ул. Н.Ершова, д.20, 4-х этажное здание корпус №12 | ОАО Казанский завод  «Электроприбор» | Министерство промышленност  и и торговли РФ | 420061, г. Казань,  ул. Н.Ершова, д.20 | 0,2 |
| 420061, г.  Казань, Вахитовский район ул. Н.Ершова, Д-20, 4-х этажное здание корпус №12 | ОАО Казанский завод «Электроприбор» | Министерство промышленност и и торговли РФ | 420061, г. Казань, ул. Н.Ершова, Д-20 | 0,2 |
| 420021, г.  Казань, Вахитовский район, территория вагонного депо ж/д станции "Казань" вход отдельный | Юдинский участок производства Горьковской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений ОАО «РЖД» | Министерство транспорта РФ | 420078, г.Казань, ул. Колымская, д. 20 | 0,13 |
| 420021, г.  Казань, Вахитовский район, Восточно­посадочная платформа ж/д станции "Казань", вход отдельный | Юдинский участок производства Горьковской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений ОАО «РЖД» | Министерство транспорта РФ | 420078, г.Казань, ул. Колымская, д.  20 | 0,297 |
| 420021, г.  Казань, Вахитовский район, ул. Нариманова, Д-2, Привокзальная площадь, 3-х этажное административ ное здание, вход через штаб ГО | Юдинский участок  производства Горьковской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений ОАО «РЖД» | Министерство  транспорта РФ | 420078,  г.Казань, ул. Колымская, д. 20 | 0,1 |
| 420030, г. Казань, Кировский район, ж/д станция "Лагерная" (100 м от механического цеха) | Юдинский участок производства Горьковской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений ОАО "РЖД" | Министерство транспорта РФ | 420078, г.Казань, ул. Колымская, д.  20 | 0,1 |
| 420108, г.Казань, Вахитовский район ул. М.Гафури, Д-71, вход с территории завода | ООО « РАФЭЛ » | - | 420108, г.Казань, ул. М.Гафури, Д-71 | 0,15 |
| 420108, г.Казань, Вахитовский район ул. М.Гафури, Д-71,  вход с территории завода | ООО « РАФЭЛ » | - | 420108, г.Казань, ул. М.Гафури, Д-71 | 1,1 |
| 420108, г.Казань, Вахитовский район, ул. М.Гафури,  Д.71, 5-ти этажное админ истратив не­производствен ное здание (левое крыло) | Федеральное казенное предприятие «Казанский завод точного машиностроения» | Министерство промышленност и и торговли РФ | 420108, г.Казань, ул. М.Гафури, Д-71 | 1,2 |
| 420108, г.Казань, Вахитовский район, ул. М.Гафури, Д.71, 5-ти этажное админ истратив не­производствен ное здание (правое крыло) | Федеральное казенное предприятие «Казанский завод точного машиностроения» | Министерство промышленност и и торговли РФ | 420108, г.Казань, ул. М.Гафури, Д-71 | 1,2 |
| 420054, г.Казань, Приволжский район, ул.Крутовская, Д.20, на территории | Федеральное казенное предприятие «Казанский завод точного машиностроения» | Министерство промышленност и и торговли РФ | 420108, г.Казань, ул. М.Гафури, Д-71 | 0,15 |
| 420054, г.Казань,  Приволжский район, ул.Крутовская, д.20, на территории | Автономное учреждение  «Республиканский центр спортивно­патриотической подготовки молодежи «Патриот» | Министерство по делам  молодежи и спорту РТ | 420054, г.Казань,  ул.Крутовская, Д-20, | 0,45 |
| 420108, г.Казань, Вахитовский район, ул.М.Гафури, Д.48, 4-х этажное админ истратив ное здание, главный вход с торца | ООО «Виста» | - | 420108, г.Казань, ул.М.Гафури, Д-48 | 1,5 |
| 420108, г.Казань, Вахитовский район, ул.Ирек, Д.1 3-х этажное  здание сырьевой базы, главный вход с левого торца | ООО «Мелита - Технопарк» | - | 420108, г.Казань, ул.М.Гафури, Д.48 | 1,5 |
| 420108, г.Казань, Вахитовский район, ул.Ирек, Д.1, 3-х этажное  здание сырьевой базы, главный вход с  правого торца | ООО «Мелита - Технопарк» | - | 420108, г.Казань, ул.М.Гафури, Д.48 | 2 |
| 420107, г.  Казань, Вахитовский район, ул. Спартаковская, Д-2 | ОАО «Обувная фабрика «Спартак» (находится в стадии ликвидации с 15.05.2018г.) | Министерство промышленност и и торговли РТ | 420107, г.Каазнь, ул. Спартаковска, Д.2 | 0,2 |
| 420107, г.  Казань, Вахитовский район, ул. Петербургская, Д-50, 4-х этажное производствен ное здание, подъезд №1 | Правопреемник не определен, ЗС ГО ранее принадлежало ТПО «Свияга» (банкрот, ликвидировано) | - | 420107, г.  Казань, ул. Петербургская /Д-50 | 0,07 |
| 420107, г.  Казань, Вахитовский район, ул. Петербургская, Д.50, 4-х этажное производствен ное здание, подъезд №2 | Правопреемник : :е определен, ЗС ГО ранее принадлежало ТПО «Свияга» (банкрот, ликвидировано) |  | 420107, г.  Казань, ул. Петербургская ,д.5О | 0,15 |
| 420015, г. Казань, Вахитовский район, ул. Горького, Д.34,  5-ти этажное административ ное здание, вход со двора | МУП «Водоканал» | Комитет ЖКХ ИК г. Казани | 420087, г.Казань, ул. Родины, Д.9 | 0,1 |
| 420015, г.  Казань, Вахитовский район, ул. Горького, Д-34, одноэтажное здание, вход отдельный с территории мастерских | МУП «Водоканал» | Комитет ЖКХ ИК г. Казани | 420087, г.Казань, \л. Родины, Д.9 | 0,01 |
| 420140, г.Казань, Советский район, ул. Завойского, территория водозабора "Танкодром" | МУП «Водоканал» | Комитет ЖКХ ИК г. Казани | 420087, г.Казань, ул. Родины, Д-9 | 0,01 |
| 420032 г. Казань, Кировский район, ул. Несмелова, д.1, за территорией объекта, 10 м от производствен ного здания, насосная станция «Верхняя» | МУП «Водоканал» | Комитет ЖКХ ИК г. Казани | 420087, г.Казань, ул. Родины, Д.9 | 0,1 |
| 420087, г. Казань, Советский район, ул. Родина, д.9 территория аварийно­диспетчерской службы | МУП «Водоканал» | Комитет ЖКХ ИК г. Казани | 420087, г.Казань, ул. Родины, Д-9 | 0,04 |
| 420140, г.Казань, Советский район, пос. Царицыно, территория водозабора "Азино" | МУП «Водоканал» | Комитет ЖКХ И К г. Казани | 420087, г.Казань, ул. Родины, Д-9 | 0,05 |
| 420005, г.Казань, Приволжский район, ул. Магистральная, д.36, на территории | МУП «Водоканал» | Комитет ЖКХ ИК г. Казани | 420087, г.Казань, ул. Родины, Д-9 | 0,3 |
| 420108 г.  Казань, Вахитовский район, ул. Портовая, Д-2, вход отдельный напротив ж/д № 2 по ул. Портовая | АО Судоходная компания «Татфлот» | Министерство транспорта и дорожного хозяйсва РТ | 420108.  г.Казань, ул.Девятаева, Д-1 | 0,3 |
| 420021 г.  Казань, Вахитовский район, ул. Тукая, Д.Ю9, 3-х этажное админ истратив ное здание, центральный вход | Филиал ОАО  «Сетевая компания» Казанские электрические сети | Министерство  промышленност и и торговли РТ | 420094, г.  Казань, ул. Бондаренко, 3 | 0,025 |
| 422718, г.Казань, пос.Киндери, п/о "Березовка" подстанция, 1- этажное здание узла связи, входе технич. территории | Филиал ОАО «Сетевая компания» Казанские электрические сети | Министерство промышленност и и торговли РТ | 420094, г.  Казань, ул. Бондаренко, 3 | 0,17 |
| 420047 г.  Казань, Авиастроительн ый район, ул. Центральная Мариупольская , Д-47, 3-х этажное здание | Филиал ОАО «Сетевая компания» Казанские электрические сети | Министерство промышленност и и торговли РТ | 420094, г.  Казань, ул. Бондаренко, 3 | 0,22 |
| 420097 г.  Казань, Вахитовский район, ул. Товарищеская, д.31Б, 4-х этажное здание общежития, центральный вход | ФГБОУ ВО «Казанский национальный и сел едовател ьск и й технологический университет» | Министерство науки и высшего образования РФ | 420015 г.Казань, ул. Карла Маркса, д.68 | 0,21 |
| 420029, г. Казань, Советский район, ул.Кирпичников а, д.13,5-ти этажное здание общежития | ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» | Министерство науки и высшего образования РФ | 420015 г.Казань, ул. Карла Маркса, д.68 | 0,1 |
| 420032, г. Казань, Кировский район, ул. Димитрова, д.и, центральный вход, 4- хэтажного здания «Союзхимпроек т» | ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» | Министерство науки и высшего образования РФ | 420015 г.Казань, ул. Карла Маркса, д.68 | 0,33 |
| 420012, г.  Казань, Вахитовский район, ул. Муштари, д.11, учебный админ истратив ный корпус, центральный вход | «КГМА»-Филиал ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывого профессиональног о образования» Министерства здравоохранения России | Министерство здравоохранени я РФ | 420012, г.Казань, ул.Бутлерова, Д.36 | 0,3 |
| 420008, г.  Казань, Вахитовский район, ул. Кремлевская, д.35, здание Научной библиотеки им. Лобачевского вход со двора | ФГАОУ ВО  «Казанский (Приволжский) федеральный университет» | Министерство  науки и высшего образования РФ | 420008,  г.Казань, ул.Кремлевска я, д.18 | 0,17 |
| 420043, г. Казань, Вахитовский район, ул. Чехова, д.1а, 3-х эт. здание лечебного  корпуса, главный вход | Медико- санитарная часть ФГАОУ ВО К(П)ФУ | Министерство науки и высшего образования РФ | 420008, г.Казань, ул.Кремлевска я, д.18 | 0,435 |
| 420015,г.  Казань, Вахитовский район, ул. Галактионова, д.24, ст. «Динамо» отдельный вход со стороны футбольного поля | Министерство внутренних дел РФ по РТ | Министерство внутренних дел РФ по РТ | 420111, г.  Казань, ул. Дзержинского ,Д-23 | 0,15 |
| 420111, г. Казань, Вахитовский район, ул. Дзержинского, д.23 вход со двора | Министерство внутренних дел РФ по РТ | Министерство внутренних дел РФ по РТ | 420111, г.  Казань, ул. Дзержинского ,д.23 | 0,5 |
| 420015, г.  Казань, Вахитовский район, ул. К. Маркса, д. 71а вход с территории Управления МЧС РТ по г.Казани | Министерство по делам ГО и ЧС РТ | Министерство по делам ГО и ЧС РТ | 420088, г. Казань, ул. Ак.Губкина, Д.50 | 0,3 |
| 420054, г. Казань, Приволжский район, ул. Тульская, д. 39, напротив ПТО | Троллейбусное депо №2 МУП « Метроэлектротра нс» | Комитет по транспорту ИК г.Казани | 420049, г.Казань, ул.Назарбаева , Д-8 | 0,07 |
| 420127, г.  Казань, Авиастроительн ый район, ул.Дементьева, д.1а, территория троллейбусное депо №1 | Троллейбусное депо №1 МУП «Метроэлектротра нс» | Комитет по транспорту ИК г.Казани | 420049, г.Казань, ул.Назарбаева , Д-8 | 0,1 |
| 420036, г.  Казань, Авиастроительн ый район, ул.  Копылова, д.1а, территория бывшего трамвайного депо | Правоприемник не определен, ранее принадлежало Трамвайному депо  №2 МУП « Метроэлектротра нс» (ликвидировано) | - | - | 0,2 |
| 420097, г.  Казань, Вахитовский район, ул. Латыпова, д. 60, отдельный вход с территории завода | ОАО «Казанский хлебозавод № 3» | Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ | 420097, г.Казань, ул.Латыпоса, Д.60 | 0,2 |
| 420111, г. Казань, Вахитовский район, ул.Чернышевск ого, д. 6/2, 3-х этажное админ истратив ное здание, центральный вход | ГБУК «Национальный музей РТ» | Министерство культуры РТ | 420111, г.Казань, ул.Кремлевска я, д.2 | 0,32 |
| 420111, г.  Казань, Вахитовский район, площадь Свободы, д.2, здание театра, служебный вход (завалено) | ГБУ «Татарский академический государственный театр оперы и балета им.М.Джалиля» | Министерство культуры РТ | 420111, г.Казань, Площадь Свободы, д.2 | 0,38 |
| 420043, г.  Казань, Вахитовский  район, ул. Вишневского, д. 26, центральный вход | ОАО «Центральный депозитарий РТ» | Министерство земельных и имущественных  отношений РТ | 420043, г.Казань, ул.Вишневског  о, Д.26 | 0,45 |
| 420111, г. Казань, Вахитовский район, ул.  Право- Булачная, д.13, центральный вход | АО «Альтон» (ликвидация с 29.01.2019г.) | - | - | 0,15 |
| 420097, г. Казань, Вахитовский район, ул. Шмидта, д.30, 2-х этажное здание, отдельный вход с торца здания | ГАУЗ «Детская городская поликлиника №2» г.Казани | Министерство здравоохранени я РТ | 420111, г.Казань, ул.Островског о, д.11/6 | 0,1 |
| 420012, г.  Казань, Вахитовский раон, ул. К. Маркса, Д-76, отдельный вход с территории | Правопреемник не определен, ранее принадлежало в/ч 74001 Министерства обороны РФ, госпиталь ликвидирован | \* |  | 0,1 |
| 420079,г.  Казань, Кировский район, пос. Новое Аракчино,  ул.переулок Поселковый, д.  31, админ истратив не­хозяйственный корпус, центральный вход | Правопреемник не определен, ранее принадлежало ООО «Альтаир - КПП» | \* | - | 0,21 |
| 420015, г.  Казань, Вахитовский район, ул. К. Маркса, д. 61, подъезд № 1 | Прокуратура  Вахитовского района г. Казани | Прокуратура РТ | 420111, г.Казань, ул.Кремлевска я, д.14 | 0,2 |
| 420061,г. Казань, Советский район, ул. Алексеева, Д-5 | Правопреемник не определен, ранее принадлежало Казанскому предприятию по производству бакпрепаратов | - | - | 0,11 |
| 420021, г. Казань, Вахитовский район, ул. Салимжанова, д.1, главное здание | АО «Татэнерго» | Министерство промышлености и торговли РТ | 420021, г. Казань, ул. Салимжанова, Д.1 | 0,16 |
| 420111, г.  Казань, Вахитовский  район, ул. Лобачевского, д. 2/31, главное здание | ФГБУН «Казанский научный центр РАН» | Министерство науки и высшего образования РФ | 420111, г.  Казань, ул. Лобачевского,  Д- 2/31 | 0,15 |
| 420005, г. Казань, Приволжский район, ул.Южно­промышленная , д.13, на территории | Правопреемник не известен, ранее принадлежало ОАО ТК «Казжилгражданст рой» | - | - | 0,154 |
| 420054, г.  Казань, Приволжский район, ул. Тихорецкая, Д-7 | ООО «Гироком» | - | 420054, г. Казань, ул. Тихорецкая, д.7, к.6 | 0,15 |
| 420036, г.  Казань, Московский район, ул.Тэцевская, д.279, территория базы (100 м от проходной) | Правопреемник не определен, ранее принадлежало ОАО «ТСТ-Аренда» | \* |  | 0,3 |
| 420036, г. Казань, Московский район, ул. Тэцевская, Д-1, административ ный корпус | Правопреемник не определен, ранее принадлежало ОАО «ТСТ-Аренда» | \* | - | 0,3 |
| 420087, г.  Казань, Советский район, ул. А.Кутуя, д. 118, 4-х этажное административ ное здание | ООО «Казанский  ДСК» | Министерство  промышлености и торговли РТ | 420087, г.  Казань, ул.  А.Кутуя, д.  118 | 0,15 |
| 420108, г.  Казань, Вахитовский район, ул. Портовая, д.27, 2-х этажный ж/д ом, подъезд №1 | ООО Управляющая компания «Старый город» г. Казани | Комитет ЖКХ ИК г.Казани | 420111, г.Казг..1ь, ул. Кремлевская, Д.И | 0,65 |
| 420012, г.  Казань, Вахитовский район, ул. Маяковского, д.4а, 5-ти этажный ж/дом,подъезд № 2, ранее принадлежало  ЖЭУ-10 Вахитовского района ЖПЭТ (подвальное помещение продано физическому лицу) | Правопреемник отсутствует, подвальное помещение продано физическому лицу | - | \* | 0,16 |
| 420012, г.  Казань, Вахитовский  район, ул. Бутлерова, Д.45, 5-ти этажный ж/дом, подъезд №2 | ООО «Управляющая компания  Вахитовского района г. Казани» | Комитет ЖКХ ИК г.Казани | 420111, г.Казань, ул.  Кремлевская, Д.11 | 0,12 |
| 420012, г.  Казань, Вахитовский район, ул.Бутлерова, Д-45, 5-ти этажный ж/дом, подъезд №3 | ООО «Управляющая компания Вахитовского района г. Казани» | Комлтет ЖКХ И К г.Казани | 420111, г.Казань, ул. Кремлевская, д.и | 0,15 |
| 420097, г. Казань, Вахитовский район, ул.Товарищеска я, д. 42, 3-х этажный ж/дом, подъезд №2 | ООО «Управляющая компания Вахитовского района г. Казани» | Комитет ЖКХ ИК г.Казани | 420111, г.Казань, ул. Кремлевская, д.и | 0,15 |
| 420107, г.  Казань, Вахитовский район, ул.Петербургск ая, д. 62, 5-ти этажный ж/дом, вход с подъезда №2 | ООО «Управляющая компания Вахитовского района г. Казани» | Комитет ЖКХ ИК г.Казани | 420111, г.Казань, ул. Кремлевская, д.и | 0,15 |
| 420107, г. Казань,  Вахитовский район, ул. Петербургская, д. 62, 5-ти этажный ж/дом, вход с подъезда №2 | ООО «Управляющая  компания Вахитовского района г. Казани» | Комитет ЖКХ И К г.Казани | 420111, г.Казань,  ул. Кремлевская, Д-11 | 0,09 |
| 420061, г. Казань, Вахитовский район, ул. Абжалилова, д.21, 5-ти этажный ж/дом, подъезд №2 | ООО «Управляющая компания Вахитовского района г. Казани» | Комитет ЖКХ ИК г.Казани | 420111, г.Казань, ул. Кремлевская, Д-11 | 0,1 |
| 420107, г. Казань, Вахитовский район, ул. Петербургская, д.1, 3-х этажное здание (снесено) | Правопреемник не определен, ЗС ГО ранее принадлежало ЖКХ Вахитовского района | - | ir | 0,1 |
| 420111, г.  Казань, Вахитовский район, ул. Б. Шахиди, д. 13, 2-х этажный ж/д, подъезд №1 (снесено) | Правопреемник не определен, ЗС ГО ранее принадлежало ЖКХ Вахитовского района | - | - | 0,1 |
| 420111, г. Казань, Вахитовский район, ул.  Чернышевского  Д- 24/23, 5-ти этажный ж/дом, подъезд №1 | ТСЖ «Зеленый дом» | - | 420111, г.  Казань, ул. Чернышевског  о, д. 24/23 | 0,16 |
| 420012, г. Казань, Вахитовский район, ул. Б.Красная, д.57б, 4-х этажный ж/дом, подъезд №2 | ООО «Управляющая компания Вахитовского района г. Казани» | Коми .ет ЖКХ ИК г.Казани | 420111, г.Казань, ул. Кремлевская, д.и | 0,196 |
| 420111, г.  Казань, Вахитовский район, ул. Профсоюзная, д. 5/16, 2-х этажный ж/дом, подъезд № 1 (жильцы отселены) | Правопреемник не определен, ЗС ГО ранее принадлежало ЖКХ Вахитовского района | - | - | 0,15 |
| 420021,г.  Казань, Вахитовский район, ул. Татарстан, д.16, 5-ти этажный ж/дом, подъезд №2 | ООО Управляющая компания «Старый город» г. Казани | Комитет ЖКХ ИК г.Казани | 420111, г.Казань, ул. Кремлевская, Д.И | 0,164 |
| 420021, г.  Казань, Вахитовский район, ул. Парижской Коммуны, д.4, ж/дом, подъезд №1 | ООО  Управляющая компания «Старый город» г. Казани | Комитет ЖКХ ИК  г.Казани | 420111,  г.Казань, ул. Кремлевская, Д.И | 0,44 |
| 420021, г.  Казань, Вахитовский район, ул. Г.Тукая, д.75, 2- х жилой этажный дом (жильцы отселены) | Правопреемник не определен, ЗС ГО ранее принадлежало ЖКХ Вахитовского района | - |  | 0,12 |
| 420111, г.  Казань, Вахитовский район, ул. Б.Красная, Д.36, 5-ти этажный ж/дом, подъезд №1 | ООО «Управляющая компания Вахитовского района г. Казани» | Комитет ЖКХ ИК г.Казани | 420111, г.Казань, ул. Кремлевская, д.и | 0,90 |
| 420029, г.Казань, ул.Халитова, д.1, под  корп.КВД, цех №8 | ОАО "Казанькомпрес- сормаш" Группа Гидромашсервис г.Москва | Гидромашсерви с г.Москва | 420029, г.Казань, ул.Халитова, Д.1 | 0,53 |
| 420029, г.Казань, ул.Халитова, Д-1, под  цехом №15 | ОАО "Казанькомпрес- сормаш" Группа Гидромашсервис  г.Москва | Гидромашсерви с г.Москва | 420029, г.Казань, ул.Халитова, Д-1 | 0,2 |
| 420029, г.Казань, ул.Халитова, д.1, под  цехом №6 | ОАО "Казанькомпрес- сормаш" Группа Гидромашсервис г.Москва | Гидромашсерви с г.Москва | 420029, г.Казань, ул.Халитова, Д.1 | 0,3 |
| 420029, г.Казань, ул.Халитова, д.1, под  заводоуправле нием | ОАО "Казанькомпрес- сормаш" Г руппа Гидромашсервис г.Москва | Гидромашсерви с г.Москва | 420029, г.Казань, ул.Халитова, Д.1 | 0,3 |
| 420029, г.Казань, ул.Халитова, Д-1, под  гл.корпусом, цех №1 | ОАО "Казанькомпрес- сормаш" Группа Гидромашсервис г.Москва | Гидромашсерви с г.Москва | 420029, г.Казань, ул.Халитова, Д-1 | 1,50 |
| 420075, г.Казань, . ул.Липатова, Д-37, под  корпусом №15 | АО "Казанский оптико­механический завод" Министерство промышленности и торговлиь РФ | Министерство промышленност и и торговлиь РФ | 420075, г.Казань, ул.Липатова, Д-37 | 1 |
| 420075, г.Казань, ул.Липатова, Д.37, рядом с гаражами | АО "Казанский оптико­механический завод" Министерство промышленности и торговлиь РФ | Министерство промышленност и и торговлиь РФ | 420075, г.Казань, ул.Липатова, Д-37 | 0,32 |
| 420075, г.Казань, ул.Липатова,  Д.37, под  корпусом №15, около ОАО "Швабе- Технологическа я лаборатория" | АО "Казанский оптико­механический  завод" Министерство промышленности и торговлиь РФ | Министерство промышленност и и торговлиь РФ | 420075, г.Казань, ул.Липатова,  Д-37 | 0,05 |
| 420075, г.Казань, ул.Липатова, д.37, ЗПУ  напротив корпуса №15 | АО "Казанский оптико­механический завод" Министерство промышленности и торговлиь РФ | Министерство промышленност и и торговлиь РФ | 420075, г.Казань, ул.Липатова, Д-37 | 0,9 |
| 420075, г.Казань, ул.Халезова, Д-26, под  учебным корпусом 4-х этажного здания | ГБОУ СПО "Казанский строительный колледж" Министерство образования и науки РТ | Министерство образования и науки РТ | 420075, г.Казань, ул.Халезова, Д-26 | 1,4 |
| 420029, г.Казань, ул.Сибирский тракт, д.34,корпус 13- 13а под  М.Видео, Грани | АО "Управляющая компания "АС Менеджмент" Ведомственной принадлежности не имеет | - | 420029, г.Казань, ул.Сибирский тракт, д.34 | 1,75 |
| 420029, г.Казань, ул.Сибирский тракт, д.34,корпус 12 под ООО УК "Бигзур" | ООО УК "Бигзур" Ведомственной пренадлежности не имеет | - | 420029, г.Казань, ул.Сибирский тракт, д.34 | 0,8 |
| 420075,  г.Казань, ул.Липатова, Д-2, под  корпусом №2 | АО НПО  "Государственный институт прикладной оптики" Министерство промышленности и торговлиь РФ | Министерство  промышленност и и торговлиь РФ | 420075,  г.Казань, ул.Липатова, Д-2 | 1,1 |
| 420075, г.Казань, ул.Липатова, д.2, под  корпусом №43 | АО НПО "Государственный институт прикладной оптики" Министерство промышленности и торговлиь РФ | Министерство промышленност и и торговлиь РФ | 420075, г.Казань, ул.Липатова, Д-2 | 0,6 |
| 420088, г.Казань, ул.Академика Арбузова, д.7, за корпусом механического цеха | ООО "Казанский молочный комбинат" Ведомственной принадлежности не имеет | - | 420088, г.Казань, ул.Академика Арбузова, д.7 | 0,3 |
| 420029, г.Казань, ул.Халитова, Д-4, напротив главного корпуса | ПАО "МИКАН- инвест" Ведомственной принадлежности не имеет | - | 420029, г.Казань, ул.Халитова, Д-4 | 0,06 |
| 420061, г.Казань, ул.Николая Ершова, Д.55Е, под главным корпусом | ПАО "Таттелеком" Министерство информатизации и связи РТ | Министерство информатизаци и и связи РТ | 420061, г.Казань, ул.Николая Ершова, Д.55Е | 0,06 |
| 420012,  г.Казань, ул.Бутлерова, Д-54, под центральным входом | ПАО "Таттелеком"  Министерство информатизации и связи РТ | Министерство  информатизаци и и связи РТ | 420012,  г.Казань, ул. Бутлерова, Д.54 | 0,05 |
| 420111, г.Казань, ул.Баумана, Д.17, под центральным входом | КУЭС ПАО "Таттелеком" Министерство информатизации и связи РТ | Министерство информатизаци и и связи РТ | 420111, г.Казань, ул.Баумана, Д-17 | 0,08 |
| 420126, г.Казань, ул.Лаврентьева, Д-З, под зданием | ПАО "Таттелеком" Министерство информатизации и связи РТ | Министерство информатизаци и и связи РТ | 420126, г.Казань, ул.Лаврентьев а, д.З | 0,08 |
| 420095, г.Казань, ул.Восстания, д.82А, центральный вход под производствен ным зданием | ПАО "Таттелеком" Министерство информатизации и связи РТ | Министерство информатизаци и и связи РТ | 420095, г.Казань, ул. Восстания, Д.82А | 0,08 |
| 420140, г.Казань, ул.Ломжинская, Д.20А, под главным зданием | Филиал в РТ ООО Т2 "Мобайл" Ведомственной принадлежности не имеет |  | 420140, г.Казань, ул.Ломжинска я, д.20А | 0,3 |
| 420073, г.Казань, ул.Г.Седова, Д-2,  ПОД административ но-бытовым корпусом | ОАО"Завод ЖБИ-3" Ведомственной принадлежности не имеет | - | 420073, г.Казань, ул.Г.Седова, Д-2 | 0,3 |
| 420089, г.Казань, ул.Р.Зорге, д.13а, под банком "Заречье" | ООО"КОРСА" Ведомственной принадлежности не имеет | - | 420089, г.Казань, ул.Р.Зорге, д.13а | 0,6 |
| 420075, г.Казань, ул.Прибольнич ная, д.1, под зданием больницы | ГАУЗ Республиканский клинический противотуберкулез ный диспансер Министерство здравоохранения  РТ | Министерство здравоохранени я РТ | 420075, г.Казань, ул.Прибольни чная, д.1 | 1,2 |
| 420062, г.Казань, ул.Журналистов ,д.5О под корпусом №18 | АО "НПО "Радиоэлектроник а" им.В.И.Шимко" Собственность государственных корпораций | Собственность государственных корпораций | 420062, г.Казань, ул.Журналист ов, д.50 | 0,16 |
| 420088, г.Казань, ул.Академика Арбузова, д.8 под лабораторным корпусом | ФГБУН Институт органической и физической химии им А.Е.Арбузова Российской академии наук | - | 420088, г.Казань, ул.Академика Арбузова, д.8 | 0,45 |
| 420075, г.Казань, ул.3-я Кленовая, д.9 под корпусом  №90 | ООО "Инкопром" Ведомственной принадлежности не имеет | - | 420075, г.Казань, ул.3-я Кленовая, д.9 под корпусом  №90 | 0,15 |
| 420061, г.Казань, ул.Николая Ершова, Д.57В, под главным зданием | ПАО "Таттелеком" Министерство информатизации и связи РТ | Министерство информатизаци и и связи РТ | 420061, г.Казань, ул.Николая Ершова, Д.57В, под главным зданием | 0,16 |
| 420061, г.Казань, ул.Космонавтов , д.59а, возле оврага | бесхозяина | - | 420061, г.Казань, ул.Космонавтов в, д.59а | 0,174 |
| 420075, г.Казань, ул.Советская, Д-18 | МБУК ДК "С.Саид- Галиева"(правая сторона)Управлени е культуры Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани | Управление культуры Исполнительное о комитета муниципального образования г.Казани | 420075, г.Казань, ул.Советская, Д.18 | 0,174 |
| 420075, г.Казань, ул.Советская, Д-18 | МБУКДК "С.Саид- Галиева" (левая сторона)Управлени е культуры Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани | Управление культуры Исполнительное о комитета муниципального образования г.Казани | 420075, г.Казань, ул.Советская, Д-18 | 0,163 |
| 420075, г.Казань, ул.Каштановая, Д-5 | МБОУ СОШ №22 Управление образования Исполнительного комитета муниципального  образования г.Казани | Управление образования Исполнительное  о комитета муниципального образования  г.Казани | 420075, г.Казань, ул.Каштановая , Д-5 | 0,14 |
| 420075, (•.Казань, ул.Правды, Д.20А | ГАУЗ "Детская поликлиника №6" Управление здравоохранения М3 РТ по г.Казани Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани | Управление здравоохранени я М3 РТ по г.Казани Исполнительног о комитета муниципального образования г.Казани | 420075, г.Казань, ул. Правды, Д.20А | 0,071 |
| 420075, г.Казань, ул.Тополевая, д.9А | МАДОУ "Д/с №171"  Управление образования Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани | Управление образования Исполнительног  о комитета муниципального образования г.Казани | 420075, г.Казань, ул.Тополевая, д.9А | 0,152 |
| 420087, г.Казань, ул.Аделя Кутуя, Д.161Б, под производствен ным корпусом | Министерство земельных и имущественных отношений РТ | — | 420087, г.Казань, ул.Аделя Кутуя, Д.161Б | - |
| 420088, г.Казань, ул.Халитова, д.8, под 9-  ти этажным зданием | ЗАО "УК "ТФБ Капитал" Д.У.ЗПИФ недвижимости "ТФБ- Инвестиционный" и передано во временное пользование ООО  "КВОТА завода газовой аппаратуры" Ведомственной принадлежности не имеет | - | 420088, г.Казань, ул.Халитова, Д-8 | 0,2 |
| 420073, г.Казань, ул.Аделя Кутуя, Д.41, под зданием АСУ со столовой | ООО "Газпром трансгаз Казань" ОАО "Газпром"РФ | ОАО "Газпром"РФ | 420073, г.Казань, ул. Аде л я Кутуя, д.41 | 0,15 |
| 420021, г.Казань, ул.Московская, Д.64, 4-эт.под административ не­производствен ной базой,вход со двора | ООО "Газпром трансгаз Казань" ОАО "Газпром"РФ | ОАО "Газпром"РФ | 420021, г.Казань, ул.Московская /Д-64 | 0,2 |
| 420029, г.Казань, ул.8 Марта, д.12, под жил.дом, подъезд №3 | ООО УК"Сервис- Гарант" Комитет ЖКХ Исполнительного комитета г.Казани | Комитет ЖКХ Исполнительног о комитета г.Казани | 420029, г.Казань, ул.8 Марта, д.12 | 0,25 |
| 420029, г.Казань, ул.8 Марта, д.8, под жил.дом, подъезд №2 | ООО УК"Сервис- Гарант" Комитет ЖКХ Исполнительного комитета г.Казани | Комитет ЖКХ Исполнительног о комитета г.Казани | 420029, г.Казань, ул.8 Марта, д.8 | 0,141 |
| 420073, г.Казань, ул.Гвардейская,  Д-10, под жил.дом, подъезд №2 | ООО УК"Сервис Индустрия" Комитет ЖКХ  Исполнительного комитета г.Казани | Комитет ЖКХ Исполнительног о комитета  г.Казани | 420073, г.Казань, ул.Гвардейска  я, д.Ю | 0,14 |
| 420061, г.Казань, ул.Сеченова, Д-5, под жил.дом, подъезд №2 | ООО УК"ЖКХ Гвардейская" Комитет ЖКХ Исполнительного комитета г.Казани | Комитет ЖКХ Исполнительног о комитета г.Казани | 420061, г.Казань, ул.Сеченова, Д-5 | 0,13 |
| 420061, г.Казань, ул.Сеченова,  Д.5, под жил.дом, подъезд №3 | ООО УК"ЖКХ Гвардейская" Комитет ЖКХ Исполнительного комитета г.Казани | Комитет ЖКХ Исполнительног о комитета г.Казани | 420061, г.Казань, ул.Сеченова, Д.5 | 0,127 |
| 420075, г.Казань, ул.Советская,  Д.17, под жил.дом, подъезд №2 | ООО УК"ЖКХ Дербышки" Комитет ЖКХ Исполнительного комитета г.Казани | Комитет ЖКХ Исполнительног о комитета г.Казани | 420075, г.Казань, ул.Советская, д.17 | 0,182 |
| 420075, г.Казань, ул.Правды, Д-25, под жил.дом, подъезд №1и 2 | ООО УК"ЖКХ Дербышки" Комитет ЖКХ Исполнительного комитета г.Казани | Комитет ЖКХ Исполнительног о комитета г.Казани | 420075, г.Казань, ул.Правды, Д.25 | 0,181 |
| 420075, г.Казань, ул. Правды, Д-26, под жил.дом, подъезд №2 | ООО УК"ЖКХ Дербышки" Комитет ЖКХ Исполнительного комитета г.Казани | Комитет ЖКХ Исполнительног о комитета г.Казани | 420075, г.Казань, ул.Правды, Д.26 | 0,16 |
| 420075, г.Казань, ул.Правды, д.4,  под жил.дом, подъезд №1 | ООО УК"ЖКХ Дербышки" Комитет ЖКХ  Исполнительного комитета г.Казани | Комитет ЖКХ Исполнительног о комитета  г.Казани | 420075, г.Казань, ул.Правды, д.4 | 0,187 |
| 420075, г.Казань, ул.Правды, Д.И, под жил.дом, подъезд №3 | ООО УК"ЖКХ Дербышки" Комитет ЖКХ Исполнительного комитета г.Казани | Комитет ЖКХ Исполнительног о комитета г.Казани | 420075, г.Казань, ул.Правды, д 11 | 0,195 |
| 420075, г.Казань, ул.Правды, д.9, под жил.дом, подъезд №1 | ООО УК"ЖКХ Дербышки" Комитет ЖКХ Исполнительного комитета г.Казани | Комитет ЖКХ Исполнительног о комитета г.Казани | 420075, г.Казань, ул.Правды, д.9 | 0,11 |
| 420075, г.Казань, ул.Правды, Д.14, под жил.дом, подъезд №4 | ООО УК"ЖКХ Дербышки" Комитет ЖКХ Исполнительного комитета г.Казани | Комитет ЖКХ Исполнительног о комитета г.Казани | 420075, г.Казань, ул. Правды, Д-14 | 0,127 |
| 420075, г.Казань, ул.Правды, Д-17, под жил.дом, подъезд №1 | ООО УК"ЖКХ Дербышки" Комитет ЖКХ Исполнительного комитета г.Казани | Комитет ЖКХ Исполнительног о комитета г.Казани | 420075, г.Казань, ул.Правды, Д-17 | 0,194 |
| 420075, г.Казань, ул.Правды, Д.19, под жил.дом, подъезд №3 | ООО УК"ЖКХ Дербышки" Комитет ЖКХ Исполнительного комитета г.Казани | Комитет ЖКХ Исполнительног о комитета г.Казани | 420075, г.Казань, ул. Правды, Д.19 | 0,137 |
| 420075, г.Казань, ул.Мира, д.З, под жил.дом, подъезд №3 | ООО УК"ЖКХ Дербышки" Комитет ЖКХ Исполнительного комитета г.Казани | Комитет ЖКХ Исполнительног о комитета г.Казани | 420075, г.Казань, ул.Мира, д.З | 0,143 |
| 420075, г.Казань, ул.Советская, Д-15, под жил.дом, подъезд №3 | ООО УК"ЖКХ Дербышки" Комитет ЖКХ Исполнительного комитета г.Казани | Комитет ЖКХ Исполнительног о комитета г.Казани | 420075, г.Казань, ул.Советская, Д-15 | - |